**物资需求一览表**

| 包件号 | 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 谈判文件费用（元） | 谈判保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KDL-01 | 1 | 控制电缆 | WDZB1-RYJSP-450/750V-2x1.5mm2 | 米 | 1830 | 陕西省西安市长安区西太路韦三十二十字交叉口施工现场 | 1000 | 10000 |
| 2 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450/750V-10x1.5mm2 | 米 | 425 |
| 3 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-450/750V-16x1.5mm2 | 米 | 4800 |
| 4 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJSP-450/750V-1.5mm2 | 米 | 36470 |
| 5 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJSP-450/750V-2x1.5mm2 | 米 | 58955 |
| 6 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJSP-450/750V-2x2.5mm2 | 米 | 36755 |
| 7 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-3x1.5mm2 | 米 | 1000 |
| 8 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-4x1.5mm2 | 米 | 2175 |
| 9 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-5x1.5mm2 | 米 | 700 |
| 10 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-6x1.5mm2 | 米 | 975 |
| 11 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJEP23-450/750V-7x1.5mm2 | 米 | 145 |
| 12 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-10x1.5mm2 | 米 | 2985 |
| 13 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-12x1.5mm2 | 米 | 1990 |
| 14 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-14x1.5mm2 | 米 | 600 |
| 15 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-16x1.5mm2 | 米 | 16765 |
| 16 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-20x1.5mm2 | 米 | 500 |
| 17 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-24x1.5mm2 | 米 | 720 |
| 18 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-2x3x1.5mm2 | 米 | 600 |
| 19 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-3x4x1.5mm2 | 米 | 1160 |
| 20 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-4x4x1.5mm2 | 米 | 500 |
| 21 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-3x2.5mm2 | 米 | 145 |
| 22 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-4x2.5mm2 | 米 | 300 |
| 23 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-5x2.5mm2 | 米 | 600 |
| 24 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-6x2.5mm2 | 米 | 500 |
| 25 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-10x2.5mm2 | 米 | 1000 |
| 26 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-12x2.5mm2 | 米 | 800 |
| 27 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-14x2.5mm2 | 米 | 600 |
| 28 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-16x2.5mm2 | 米 | 450 |
| 29 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-20x2.5mm2 | 米 | 340 |
| 30 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-450/750V-24x2.5mm2 | 米 | 230 |
| 31 | 控制电缆 | WDZB1N-DJYYP23-450/750V-3x1.5mm2 | 米 | 1500 |
| 32 | 控制电缆 | WDZB1N-DJYYP23-450/750V-6x1.5mm2 | 米 | 900 |
| 33 | 控制电缆 | WDZB1N-DJYYP23-450/750V-10x1.5mm2 | 米 | 800 |
| 34 | 控制电缆 | WDZB1N-DJYYP23-450/750V-12x1.5mm2 | 米 | 600 |
| 35 | 控制电缆 | WDZB1N-DJYYP23-450/750V-4x2x1.5mm2 | 米 | 1675 |
| 36 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJYP-4x0.75mm2 | 米 | 13770 |
| 37 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJYP-8x0.75mm2 | 米 | 8080 |
| 38 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJYP-4x1mm2 | 米 | 12730 |
| 39 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJYSP-2x1.5mm2 | 米 | 122395 |
| 40 | 控制电缆 | WDZB1N-RYJYSP-2x2.5mm2 | 米 | 55260 |
| 41 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-5x1mm2 | 米 | 104260 |
| 42 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-7x1mm2 | 米 | 80875 |
| 43 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-2x1.5mm2 | 米 | 163050 |
| 44 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-4x1.5mm2 | 米 | 79940 |
| 45 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-10x1.5mm2 | 米 | 245 |
| 46 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-12x1.5mm2 | 米 | 10135 |
| 47 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-24x1.5mm2 | 米 | 4090 |
| 48 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-2x2.5mm2 | 米 | 84230 |
| 49 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP-2x4mm2 | 米 | 14030 |
| 50 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-4P | 米 | 17190 |
| 51 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-5P | 米 | 500 |
| 52 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-6P | 米 | 300 |
| 53 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-7P | 米 | 200 |
| 54 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-8P | 米 | 100 |
| 55 | 超五类屏蔽双绞线 | WDZR-STP-Cat5e-10P | 米 | 100 |