附件1

电缆物项需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目费用来源（基建/技改/检修） | 物项名称 | 物料组描述 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 需求地点 | 是否有寿期要求 | 质保期 | 供应商资质条件 |
| 1 | 基建 | 补偿电缆 | 通信、通讯\补偿电缆\ZR-KXP\1\*2\*1 | NS-BP 1\*2\*1（K分度） | 米 | 500 | 石岛湾公司 | 不少于40年 | 24个月 | 具有电缆生产资质和核电供货业绩 |
| 2 | 基建 | 电力电缆 | 电力电缆\YJY\4\*4MM2\0.6/1KV | NS-L 4\*4 | 米 | 200 | 石岛湾公司 | 不少于40年 | 24个月 | 具有电缆生产资质和核电供货业绩 |