## 报价单
Q/NXDJ 30402－JL－12－2010
中电建宁夏工程有限公司物资公司
物 资 报 价 单
报价单位： |  |  |  |  | 采购单位：中电建宁夏工程有限公司物资公司
电 传： |  |  |  |  | 传真：0951-4934224
联 系 人： |  |  |  |  | 联系人：李娟
联系电话： |  |  |  |  | 联系电话：0951-4934051 18795309323
电子邮件： |  |  |  |  | 电子邮件：61284051@qq.com
物 资 明 细 表
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 采购量盘长 | 单价（元） | 总价（元） | 供货周期 | 备注
1 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1860 | 3/620
2 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1665 | 3/555
3 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1866 | 3/622
4 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1776 | 3/592
5 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1665 | 3/555
6 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1500 | 3/500
7 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1776 | 3/592
8 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1665 | 3/555
9 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1500 | 3/500
10 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1470 | 3/490
11 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1434 | 3/478
12 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1611 | 3/537
13 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1434 | 3/478
14 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1434 | 3/478
15 | 110KV电缆 | ZR-YJLW03-Z 64/110KV-1×630 | 米 | 1530 | 3/510
16 | 同轴电缆 | VOV-8.7/10KV-1×240 | 米 | 340
17 | 接地电缆 | YJV-8.7/15-1×240 | 米 | 270
合计 |  |  |  | 24796 |  |  | 0
备注：1、报价时请务必注明交货周期。
2、价格含材料费、制作费、盘具费、包装费、运输费、增值税专用发票税费（13%）等货物到达项目施工现场的所有费用，不包含安装费用。
3、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%），付总价款的60%，三个月内再付总价款的30%，剩余10%作为质保金半年之后付清。（如对付款方式有异议请备注）
4、报价单中的数量为暂估数量，具体数量以实际供货为准。
5、产品质量必须满足约定、使用的要求，送货时请携合格证及中标通知单和供货清单。
6、本批设备/材料交货地点：银川市兴庆区燕庆路以东，塔桥家园以南，南环高速路以北，章子湖公园以西