**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织：中建八局第一建设有限公司

2、招标项目：**济南医疗健康科技创新产业园一期开发项目工程总承包（EPC）(安装对内)**

3、招标内容：项目施工生产所需 电缆 物资，数量共计约 75620米 ，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。增值税税率为 13%。

品牌要求：

中利、宝胜、阳谷天正、阳谷绿灯行

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 固定单价(元) | | | 暂定含税合价（元） | 备注 | 品牌 |
| 税前单价 | 增值税（税率13%） | 含税单价 |
| 1 | 电缆 | NG-A(BTLY)-3\*2.5 | 米 | 766 |  |  |  |  |  | 品牌：中利、宝胜、阳谷天正、阳谷绿灯行 |
| 2 | 电缆 | NG-A（BTLY）-3\*95+2\*50 | 米 | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | NG-A（BTLY）-5\*6 | 米 | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | RTXMY-4\*120+1\*70 | 米 | 624 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | RTXMY-4\*150+1\*95 | 米 | 508 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | RTXMY-4\*185+1\*95 | 米 | 309 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | RTXMY-4\*25+1\*16 | 米 | 1081 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | RTXMY-4\*50+1\*25 | 米 | 404 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | RTXMY-4\*70+1\*35 | 米 | 838 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | RTXMY-4\*95+1\*50 | 米 | 202 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | RTXMY-5\*16 | 米 | 2953 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*25+2\*16 | 米 | 235 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*4 | 米 | 113 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*6 | 米 | 24 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*10 | 米 | 151 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*150+1\*95 | 米 | 309 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*16 | 米 | 49 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 296 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 435 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*4 | 米 | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*50+1\*25 | 米 | 289 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电缆 | WDZN-YJY-4\*70+1\*35 | 米 | 36 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | 米 | 1888 |  |  |  |  |  |
| 24 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*16 | 米 | 4989 |  |  |  |  |  |
| 25 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*4 | 米 | 7075 |  |  |  |  |  |
| 26 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*6 | 米 | 421 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*120+2\*70 | 米 | 3502 |  |  |  |  |  |
| 28 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*25+2\*16 | 米 | 284 |  |  |  |  |  |
| 29 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*120+1\*70 | 米 | 3526 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*150+1\*90 | 米 | 1172 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*185+1\*95 | 米 | 1324 |  |  |  |  |  |
| 32 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 2781 |  |  |  |  |  |
| 33 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 649 |  |  |  |  |  |
| 34 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*4 | 米 | 12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25 | 米 | 3131 |  |  |  |  |  |
| 36 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*70+1\*35 | 米 | 1303 |  |  |  |  |  |
| 37 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 米 | 1170 |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*16 | 米 | 3884 |  |  |  |  |  |
| 40 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*2.5 | 米 | 52 |  |  |  |  |  |
| 41 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*4 | 米 | 47 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | 米 | 482 |  |  |  |  |  |
| 43 | 控制电缆 | NH-KVV-7\*1.5 | 米 | 17826 |  |  |  |  |  |
| 44 | 电缆 | RTXMY-3\*150+2\*95 | 米 | 491 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电缆 | RTXMY-3\*185+2\*95 | 米 | 299 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电缆 | RTXMY-3\*120+2\*70 | 米 | 614 |  |  |  |  |  |
| 47 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*50+2\*25 | 米 | 2172 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*185+2\*95 | 米 | 1132 |  |  |  |  |  |
| 49 | 电缆 | RTXMY-3\*70+2\*35 | 米 | 821 |  |  |  |  |  |
| 50 | 电缆 | RTXMY-3\*95+2\*50 | 米 | 196 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*50+2\*25 | 米 | 242 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电缆 | WDZN-YJY-3\*150+2\*95 | 米 | 299 |  |  |  |  |  |
| 53 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*35+2\*16 | 米 | 456 |  |  |  |  |  |
| 54 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*95+2\*50 | 米 | 1274 |  |  |  |  |  |
| 55 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*70+2\*35 | 米 | 787 |  |  |  |  |  |
| 56 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*150+2\*70 | 米 | 272 |  |  |  |  |  |
| 57 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*150+2\*90 | 米 | 453 |  |  |  |  |  |
| 58 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*240+1\*120 | 米 | 723 |  |  |  |  |  |
| 59 | 电缆 | WDZ-YJY-3\*35+1\*25 | 米 | 35 |  |  |  |  |  |
| 合计：暂定金额（含税）人民币大写： 元。其中，不含税价款为人民币 元，增值税为人民币 元 | | | | | | | | | | |
| 备注：税前单价仅不含增值税 | | | | | | | | | | |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具招标文件要求税率的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有经营规模年收入500万元以上，投标人的企业实际注册资本不低于100 万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的会计核算制度，提供会计年度报告。

6、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后， 方可参与投标。

7、提供法人营业执照、资质证书、税务登记证。

8、其他： 1、投标人经营范围应包括本次招标的内容；

2、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员；

3、按中建八局相关安全规定执行，进入现场人员必须完全承担相关安全技术责任，不得以任何理由违反公司任何相关安全管理规定

4、 投标物资如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。【与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求上传附件（括号内的内容，项目可根据招标物资实际情况酌情描述）】。
2. 投标样品（投标样品：云筑网报名截止日期结束24小时内送到项目，未按指定时间报送样品者视为放弃报名。
3. 品牌及样品要求：

中利、宝胜、阳谷天正、阳谷绿灯行

1）、样品上明显处清晰注明厂家、联系人及联系人电话，齐全合格证及检测报告，未注明样品视为未送样品。

2）、公司资质，厂家授权委托书

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*4 | 米 | 1 |  |
| 2 | 电缆 | RTXMY-4\*25+1\*16 | 米 | 1 |  |
| 3 | 控制电缆 | NH-KVV-7\*1.5 | 米 | 1 |  |

以上所需样品递交地点： 济南市槐荫区济齐路大高村委会旁济南医疗健康科技创新产业园一期开发项目部

联系人：孟金英，联系电话：13256706249。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人： 联系方式：

张 凯（技术答疑） 联系方式：15194158169

袁 洋（济南区域公司物资工程师） 联系方式：15688876147

于 霆（济南区域公司总经济师） 联系方式：15063356881

贾红卫（济南区域公司经理） 联系方式：18615277767

潘强林（分公司物资设备部） 联系方式：0531-66628676