报价函

- 报 价表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 设计确认量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集电线路 B1TJ13—B1TJ14地埋电缆 | YJY22-26/35-3*150 | km | 0.093 |  |  |  |  |
| 2 | 1kV铝合金动力电缆 | 1×500mm2（ZRC-YJLHV） | km | 20.16 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | AC110kV,YJLW,400,1,03,阻燃,阻水 | km | 0.18 |  |  |  | 注：长度为主变高压侧至GIS进线侧。GIS至出线终端塔由送出开列。 |
| 4 | 接地电缆 | YJV-6/10-1×185 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | 35kV电缆 | YJY23-26/35kV-1×300mm2 | km | 0.855 |  |  |  | 终端塔至35kV开关柜 |
| 6 | 10kV电缆 | YJY23-8.7/10kV-3×70mm2 | km | 0.1 |  |  |  | 站外10kV终端杆至10kV站用变 |
| 7 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×240+1×120mm2 | km | 0.015 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×35+1×16mm2 | km | 0.2 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×25+1×16mm2 | km | 0.4 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×16+1×10mm2 | km | 0.2 |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×10+2×6mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×35mm2 | km | 0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×25mm2 | km | 0.4 |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-2×10mm2 | km | 0.5 |  |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-4×6mm2 | km | 0.2 |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | RVVZ-2x4 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x4mm2 | km | 1.3 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x6mm2 | km | 0.5 |  |  |  |  |
| 19 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x10mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-2x16mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 21 | 控制电缆 | NH-YJY23-1kV-4x4mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 22 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x1.5mm2 | km | 1.3 |  |  |  |  |
| 23 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x1.5mm2 | km | 0.6 |  |  |  |  |
| 24 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-10x1.5mm2 | km | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-14x1.5mm2 | km | 0.5 |  |  |  |  |
| 26 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-19x1.5mm2 | km | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x2.5mm2 | km | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x2.5mm2 | km | 0.8 |  |  |  |  |
| 29 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-10x2.5mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 30 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x4mm2 | km | 3.5 |  |  |  |  |
| 31 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-7x4mm2 | km | 0.5 |  |  |  |  |
| 32 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-0.45/0.75kV-4x6mm2 | km | 0.1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 36.303 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人报价须为到货指定地点（华电海原李俊堡二期60MW风电项目）的综合价。范围包含但不限于电缆材料费、制造费、运输费（含保险费）、装车费、产品保护费、税费（13%增值税）、有关行业主管部门竣工验收费、资料归档费、保修及售后服务费等全部费用。

2、报价需按我方提供的《报价函》格式报价，不得有漏报、不报项：报价需同时上传签字盖章版及可编辑的电子版，不按要求报价者视为无效报价。

3、投标人需根据我方提供的《1kV铝合金电缆技术规范书》、《电力电缆技术规范书》、《110kV电力电缆附件专用技术协议书》、《电缆技术规范书》要求报价。

4、质量要求：满足上述电缆技术要求。

5、本次招标供货时间为：2020年6月10日前全部供货完毕，投标人就此项要求需给予明确回复。

6、付款方式：

（1）乙方规定的时间内将所订货设备全部运到交货地点，并将清单、质量检验合格证明，甲方在设备质量检验合格后，开具对应金额合规的13%的增值税专用发票（金额为合同价款的100%）提供给甲方，1个月内向乙方支付总价款的60%的货款。

（2）合同设备在完成送电试运行2个月后（以业主出具的证明文件为准），甲方在一个月内付给乙方合同总价款的30%的货款。

（3）总价款的10%作为质保金：质保期为工程竣工验收合格后2年。之满期满后，且工程交付使用后无质量问题，由使用单位出具书面设备使用情况评定意见后全部或部分支付（无利息）。质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延；

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

年    月     日