**附件1**中铁电气化局集团合肥市轨道交通4、5号线机电安装及装修总承包09标（电缆）采购竞争性谈判包件一览表 谈判编号：HFFGS-JD09-2019-013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1 合肥市轨道交通4、5号线机电安装及装修总承包09标项目物资包件一览表** | | | | | | | |
| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **计 量**  **单 位** | **需 求**  **数 量** | **专项资格条件** | **标书售价（元）** |
| **一、电缆** | | | | | | | |
| 1 | **FSD-31** | 控制电缆 | WDZB1-RYJYP-2x1.0 | 米 | 32445 | 1、营业范围要求：生产企业注册资金不得少于10000万元人民币。 2、财务能力要求：须提供2017年度和2018年度会计财务报表； 3、质量保证要求：投标物资须具有省部级以上国家权威机构出具的具有CMA、SNAS标识的产品型式试验报告，和近三年检测报告。 4、业绩要求：投标物资须具有近五年（至少两份）与轨道交通或铁路同类物资有关的销售供应业绩，B1类电缆具有近5年（至少一份）与轨道交通或铁路同类物资有关的供货业绩，出具相应的购售合同影印件。 5、所投标人必须为中国中铁2019－2021年度电线电缆准入供应商名录内供应商。 | **1000元** |
| 2 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-4x1.5 | 米 | 6775 |
| 3 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-6x1.5 | 米 | 9660 |
| 4 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-12x1.5 | 米 | 3800 |
| 5 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP23-14x1.5 | 米 | 10445 |
| 6 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-4x1.5 | 米 | 6400 |
| 7 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-6x1.5 | 米 | 15560 |
| 8 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-8x1.5 | 米 | 7310 |
| 9 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-12x1.5 | 米 | 13400 |
| 10 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-14x1.5 | 米 | 7980 |
| 11 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJYP23-16x1.5 | 米 | 2520 |
| 12 | 阻燃电缆 | WDZB1-YJY23 3x2.5 | 米 | 10600 |
| 13 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X4 | 米 | 10710 |
| 14 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4x6 | 米 | 2440 |
| 15 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X10 | 米 | 940 |
| 16 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X16 | 米 | 2455 |
| 17 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-5X4 | 米 | 400 |
| 18 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X25 | 米 | 126 |
| 19 | **FSD-31** | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-3X25+1X16 | 米 | 180 |  |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV3X35+2x16 | 米 | 305 |
| 21 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV3X35+1x16 | 米 | 1260 |
| 22 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-3X95+2x50 | 米 | 350 |
| 23 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X70+1X35 | 米 | 250 |
| 24 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X95+1X50 | 米 | 410 |
| 25 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-4X150+1x70 | 米 | 330 |
| 26 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-1\*240 | 米 | 540 |
| 27 | 电力电缆 | WDZB1-YJY23 0.6/1kV-1\*95 | 米 | 3480 |
| 28 | 耐火电缆 | WDZB1N-YJY-23 3x2.5 | 米 | 3300 |
| 29 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 3X6 | 米 | 150 |
| 30 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 3X4 | 米 | 670 |
| 31 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 4x4 | 米 | 14185 |
| 32 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 5\*10 | 米 | 350 |
| 33 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 0.6/1kV-3\*70+2\*35 | 米 | 220 |
| 34 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 0.6/1kV-4\*95+1\*50 | 米 | 1130 |
| 35 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 3X120+1X70 | 米 | 875 |
| 36 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 3X150+1X70 | 米 | 210 |
| 37 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-23 3X240+1X120 | 米 | 425 |
| 38 | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X25+3X6 | 米 | 297 |
| 39 | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X25+3X4 | 米 | 110 |
| 40 | **FSD-31** | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X35+3X6 | 米 | 454 |  |  |
| 41 | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X50+3X10 | 米 | 517 |
| 42 | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X70+3X10 | 米 | 100 |
| 43 | 变频电缆 | WDZB1-BPYJYP1-2-3X70+3X16 | 米 | 488 |
| 44 | 变频电缆 | WDZB1N-BPYJYP1-2-3X70+3X16 | 米 | 315 |
| 45 | 变频电缆 | WDZB1N-BPYJYP1-2-3X95+3X16 | 米 | 328 |
| 46 | 变频电缆 | WDZB1N-BPYJYP1-2-3X120+3X25 | 米 | 348 |
| 47 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-3X4 | 米 | 1500 |
| 48 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-4x4 | 米 | 1800 |
| 49 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-4x6 | 米 | 632 |
| 50 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-5X6 | 米 | 100 |
| 51 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-4x10 | 米 | 662 |
| 52 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-4x16 | 米 | 1200 |
| 53 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-3x50+2X25 | 米 | 300 |
| 54 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-3x70+1x35 | 米 | 441 |
| 55 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | 500 |
| 56 | 矿物绝缘电缆 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1kV-3x120+2X70 | 米 | 390 |
| **小计** | | | |  | **183068** |  |  |

**注：1、上表内数量与技术规格书内数量不一致时，以上表内数量为准。**

**2、各投标单位必须按照以上清单序号、物资名称、规格型号、数量报价，不得对表内的项目拆分、合并。**

## 附件2

**谈判申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **谈判项目名称** |  | | |
| **谈判联系人** |  | **谈判编号** |  |
| **联系电话** |  | **谈判内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **申请谈判范围：（注明拟投标包件号）**  **供应商开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **备注：**  **1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。**  **2、退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |