## 招标物资包件一览表
附件一：招标物资包件一览表
招标物资包件一览表
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态 及条件 | 收货单位 | 标书费用（元）
1 | 一包件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*25+1*16 | GB/T 12706.1-2008； GB/T19666-2005 | 米 | 950 | 2020.6-12 | 北京市丰台区北京地铁19号线一期工程土建施工10合同段项目施工现场 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团有限公司北京地铁19号线一期工程土建施工10合同段项目经理部 | 500
2 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 990
3 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 260
4 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 1140
5 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 150
6 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 300
7 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*150+1*70 |  | 米 | 490
8 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 400
9 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 4*240+1*120 |  | 米 | 110
10 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 5000
11 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 4220
12 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 17300
13 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 3830
14 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 |  | 米 | 430
15 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 770
16 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 300
17 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 1900
18 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 840
19 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 1600
20 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 1400
21 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 1100
22 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*50+1*25 |  | 米 | 980
23 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 220
24 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 2100
25 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 660
26 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*150+1*70 |  | 米 | 1650
27 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 520
28 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 550
29 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 600
30 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV22-0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 430
31 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 2530
32 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 370
33 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 4*150+1*70 |  | 米 | 1600
34 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 770
35 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 1420
36 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY 0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 410
37 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | WDZAN-YJY 0.6/1kV 3*95+2*50 |  | 米 | 130
38 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | WDZAN-YJY 0.6/1kV 3*185+2*95 |  | 米 | 730
39 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*70+1*35 | GB/T 12706.1-2008;GB/T19666-2005;GB31247-2014 | 米 | 700
40 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 11500
41 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 800
42 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*150+1*95 |  | 米 | 5800
43 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*185+1*70 |  | 米 | 1100
44 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类燃烧性能B1级电力电缆 | WDZA B1-YJY22 0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 2200
备注：1 招标物资规格、数量依据施工图暂估，具体供货数量以使用单位下达的供货通知单为准。
2 交货时间依据施工组织计划节点确定，实际交货时间如有调整，以使用单位下达的供货通知单为准。