**中国建筑一局（集团）有限公司 电缆 招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针，朝阳溪污水处理厂一期工程（EPC）工程总承包 电缆 已具备招标条件，招标人 朝阳溪污水处理厂一期工程（EPC）工程总承包 ，现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况：名称项目：朝阳溪污水处理厂一期工程（EPC）工程总承包；工程地点：南宁市西乡塘区安武大道与北湖北路交汇原邕江大学；建筑面积：7580.00 m2；结构类型：框架结构及钢筋混凝土结构 。

2.2招标内容： 电缆 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌商标 | 送货城市 |
| 1 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*240+2\*120 | 米 | 370 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 2 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*185+1\*95 | 米 | 496 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 3 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*150+2\*95 | 米 | 198 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 4 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*95+2\*50 | 米 | 436 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 5 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*95+1\*50 | 米 | 348 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 6 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*50+2\*25 | 米 | 650 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 7 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*50+1\*25 | 米 | 861 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 8 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*35+1\*16 | 米 | 125 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 9 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*25+1\*16 | 米 | 747 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 10 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*25+2\*16 | 米 | 63 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 11 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 519 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 12 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*16 | 米 | 4214 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 13 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 10 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 14 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*10 | 米 | 4779 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 15 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 984 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 16 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*6 | 米 | 3235 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 17 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3\*6 | 米 | 229 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 18 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*4 | 米 | 414 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 19 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*4 | 米 | 66 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 20 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*2.5 | 米 | 742 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 21 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-4\*2.5 | 米 | 269 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 22 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 234 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 23 | 电缆 | NHYJV-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 70 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 24 | 电缆 | YJV22-8.7/10KV-3\*70 | 米 | 783 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 25 | 电缆 | YJV-8.7/10KV-3\*70 | 米 | 20 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 26 | 电缆 | BV 4m² | 米 | 3424 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 27 | 电缆 | BV 2.5m² | 米 | 4010 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 28 | 电缆 | ZRBV 2.5m² | 米 | 5244 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 29 | 电缆 | ZRBV 4m² | 米 | 6717 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 30 | 电缆 | ZRBV 6m² | 米 | 2064 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 31 | 电缆 | ZNBV 2.5m² | 米 | 3379 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 32 | 电缆 | NHBV 2.5m² | 米 | 420 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 33 | 电缆 | WDZN-BYJ 2\*2.5m² | 米 | 500 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 34 | 电缆 | WDZN 2.5m² | 米 | 500 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 35 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-4\*4 | 米 | 64 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 36 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-24\*1.5 | 米 | 2129 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 37 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-19\*1.5 | 米 | 532 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 38 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-14\*1.5 | 米 | 10861 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 39 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-6\*1.5 | 米 | 60 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 40 | 电缆 | KYJV-0.45/0.75KV-4\*1.5 | 米 | 143 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 41 | 电缆 | DJYVP-1\*2\*1.5 | 米 | 4956 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 42 | 电缆 | DJYVP-2\*2\*1.5 | 米 | 835 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 43 | 电缆 | KVVP\*10\*1.0 | 米 | 360 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 44 | 电缆 | KVVP\*3\*2.5 | 米 | 105 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 45 | 电缆 | KVVP-10\*1.0 | 米 | 2019 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 46 | 电缆 | KVVP-16\*1.0 | 米 | 128 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 47 | 电缆 | KVVP-20\*1.0 | 米 | 20 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 48 | 电缆 | KVVP-3\*1.5 | 米 | 6439 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 49 | 电缆 | KVVP-3\*2.5 | 米 | 450 | / | / | 南宁市西乡塘区 |
| 50 | 电缆 | KVVP-7\*1.0 | 米 | 3704 | / | / | 南宁市西乡塘区 |

2.3招标结果适用范围：朝阳溪污水处理厂一期工程（EPC）工程总承包 。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人（项目名称）：朝阳溪污水处理厂一期工程（EPC）工程总承包

联 系 人： 卢品冰

电  话：15177147411