中建七局四公司二分公司洛阳偃师建业•中州上院项目配电箱及电缆电线

招

标

公

告

中建七局四公司二分公司偃师建业中州上院项目

二O二O年六月五日

# 招标公告

为满足中建七局四公司二分公司洛阳偃师建业中州上院项目施工生产需要，现就洛阳偃师建业中州上院项目配电箱及电缆电线进行招标，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：中建七局四公司二分公司偃师建业中州上院项目

2、招标项目：中建七局四公司二分公司洛阳偃师建业中州上院项目招标。

3、招标内容：洛阳偃师建业中州上院项目配电箱及电缆电线进行招标。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝电缆 | 3*6平方+2*4平方 | 米 | 500 |  |
| 2 | 铝电缆 | 3*10平方+2*6平方 | 米 | 500 |  |
| 3 | 铝电缆 | 3*16平方+2*10平方 | 米 | 500 |  |
| 4 | 铝电缆 | 3*25平方+2*16平方 | 米 | 500 |  |
| 5 | 铝电缆 | 3*35平方+2*16平方 | 米 | 800 |  |
| 6 | 铝电缆 | 3*50平方+2*25平方 | 米 | 1000 |  |
| 7 | 铝电缆 | 3*70平方+2*35平方 | 米 | 500 |  |
| 8 | 铝电缆 | 3*95平方+2*50平方 | 米 | 500 |  |
| 9 | 铝电缆 | 3*120平方+2*70平方 | 米 | 800 |  |
| 10 | 铝电缆 | 3*150平方+2*70平方 | 米 | 1000 |  |
| 11 | 铝电缆 | 3*185平方+2*95平方 | 米 | 500 |  |
| 12 | 铝电缆 | 3*240平方+2*120平方 | 米 | 1000 |  |
| 13 | 铝电缆 | 5*16平方 | 米 | 500 |  |
| 14 | 铝电缆 | 5*10平方 | 米 | 500 |  |
| 15 | 铝电缆 | 5*6平方 | 米 | 800 |  |
| 16 | 铝电缆 | 5*4平方 | 米 | 800 |  |
| 17 | 铝电缆 | 5*25平方 | 米 | 500 |  |
| 18 | 铝电缆 | 3*10平方 | 米 | 500 |  |
| 19 | 铝电缆 | 3*6平方 | 米 | 800 |  |
| 20 | 铝电缆 | 3*4平方 | 米 | 1200 |  |
| 21 | 铝电缆 | 3*2.5平方 | 米 | 2800 |  |
| 22 | 铝电缆 | 5*2.5平方 | 米 | 2500 |  |
| 23 | 铝电缆 | 4*25平方 | 米 | 2000 |  |
| 24 | 铝电缆 | 2*16平方 | 米 | 800 |  |
| 25 | 铝电缆 | 2*10平方 | 米 | 500 |  |
| 26 | 铝电缆 | 2*6平方 | 米 | 500 |  |
| 27 | 铝电缆 | 2*4平方 | 米 | 500 |  |
| 28 | 铝电缆 | 4*2.5平方 | 米 | 500 |  |
| 29 | 铝电缆 | 3*16平方 | 米 | 500 |  |
| 30 | 铝电缆 | 2*2.5平方 | 米 | 1000 |  |
| 31 | 铜芯软电缆 | 5*16 | 米 | 400 |  |
| 32 | 铜芯软电缆 | 5*10 | 米 | 400 |  |
| 33 | 铜芯软电缆 | 5*6 | 米 | 400 |  |
| 34 | 铜芯软电缆 | 5*4 | 米 | 500 |  |
| 35 | 铜芯软电缆 | 5*2.5 | 米 | 1000 |  |
| 36 | 铜芯软电缆 | 3*6 | 米 | 500 |  |
| 37 | 铜芯软电缆 | 3*4 | 米 | 1000 |  |
| 38 | 铜芯软电缆 | 3*2.5 | 米 | 2600 |  |
| 39 | 铜芯软电缆 | 2*2.5 | 米 | 2000 |  |
| 40 | BV铜线 | 16 | 100米/盘 | 10 |  |
| 41 | BV铜线 | 10 | 100米/盘 | 10 |  |
| 42 | BV铜线 | 6 | 100米/盘 | 30 |  |
| 43 | BV铜线 | 4 | 100米/盘 | 50 |  |
| 44 | BV铜线 | 2.5 | 100米/盘 | 100 |  |
| 45 | 一级配电箱 | 1800mm*1000*12mm | 个 | 10 |  |
| 46 | 一级配电箱 | 2000mm*1000*12mm | 个 | 10 |  |
| 47 | 二级配电箱 | 1000mm*800*12mm | 个 | 20 |  |
| 48 | 二级配电箱 | 1700mm*700*12mm | 个 | 20 |  |
| 49 | 三级配电箱 | 600mm*500mm*12mm带支腿 | 个 | 40 |  |
| 50 | 三级配电箱 | 600mm*500mm*12mm不带支腿 | 个 | 30 |  |
| 51 | 三级配电箱 | 600mm*800mm*12mm带支腿 | 个 | 50 |  |
| 52 | 三级配电箱 | 600mm*800mm*12mm不带支腿 | 个 | 50 |  |
| 53 | 透明空气开关 | 1P 100A | 个 | 100 |  |
| 54 | 透明空气开关 | 2P 63A | 个 | 200 |  |
| 55 | 透明空气开关 | 2P 60A | 个 | 200 |  |
| 56 | 透明空气开关 | 2P 40A | 个 | 300 |  |
| 57 | 透明空气开关 | 2P 16A | 个 | 300 |  |
| 58 | 透明空气开关 | 3P 630A | 个 | 200 |  |
| 59 | 透明空气开关 | 3P 400A | 个 | 100 |  |
| 60 | 透明空气开关 | 3P 300A | 个 | 100 |  |
| 61 | 透明空气开关 | 3P 250A | 个 | 100 |  |
| 62 | 透明空气开关 | 3P 200A | 个 | 100 |  |
| 63 | 透明空气开关 | 3P 160A | 个 | 100 |  |
| 64 | 透明空气开关 | 3P 100A | 个 | 100 |  |
| 65 | 透明空气开关 | 4P 250A | 个 | 50 |  |
| 66 | 透明空气开关 | 4P 100A | 个 | 50 |  |
| 67 | 熔断器式刀闸 | 1000A | 个 | 10 |  |
| 68 | 熔断器式刀闸 | 630A | 个 | 20 |  |
| 69 | 熔断器式刀闸 | 400A | 个 | 30 |  |
| 70 | 三相四线电表 | 1.5(6)A | 个 | 10 |  |
| 71 | 三相四线电表 | 30(100)A | 个 | 10 |  |
| 72 | 三相四线电表 | 15(60)A | 个 | 10 |  |
| 73 | 电流表 | 0 | 个 | 10 |  |
| 74 | 直流电压表 | 62-400/5A | 个 | 10 |  |
| 75 | 万能开关 | 1开1闭 3档 | 个 | 10 |  |
| 76 | 互感器 | 0 | 个 | 100 |  |
| 77 | 零地排 | 10孔 | 个 | 100 |  |
| 78 | 透明漏电保护器 | 630A | 个 | 200 |  |
| 79 | 透明漏电保护器 | 400A | 个 | 100 |  |
| 80 | 透明漏电保护器 | 250A | 个 | 200 |  |
| 81 | 透明漏电保护器 | 200A | 个 | 150 |  |
| 82 | 透明漏电保护器 | 160A | 个 | 200 |  |
| 83 | 透明漏电保护器 | 100A | 个 | 200 |  |
| 84 | 铜铝线鼻 | 240 | 个 | 100 |  |
| 85 | 铜铝线鼻 | 185 | 个 | 100 |  |
| 86 | 铜铝线鼻 | 150 | 个 | 300 |  |
| 87 | 铜铝线鼻 | 120 | 个 | 300 |  |
| 88 | 铜铝线鼻 | 95 | 个 | 300 |  |
| 89 | 铜铝线鼻 | 70 | 个 | 300 |  |
| 90 | 铜铝线鼻 | 50 | 个 | 300 |  |
| 91 | 铜铝线鼻 | 35 | 个 | 300 |  |
| 92 | 铜铝线鼻 | 25 | 个 | 200 |  |
| 93 | 铜铝线鼻 | 16 | 个 | 200 |  |
| 94 |  |  |  |  |  |
| 注明：电缆电线均为国标产品；电器均为正泰或德力西品牌。 |

4、招标方法：公开报名方式。

二、投标人的资格条件

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人或小规模纳税人资格，可开具增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可。

4、具有良好的商业信誉，参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。

符合上述条件，经中建七局四公司二分公司招标工作小组资格审查后，方为合格的投标人。

### 三、投标报名

### 1、报名时间：截止2020年 6月18日18:00，逾期不再接受投标单位的报名。

### 2、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn），不接受其他方式报名。说明：

### ①已在“云筑网”完成正式供应商注册并通过审核的投标人，直接登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

### ②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址http://www.yzw.cn）注册并通过审核后，再行报名。

### 四、资格审查

### 1、资格审查渠道

### 本次招标的投标人由云筑网公开报名产生。资格审查由中建七局四公司二分公司偃师建业中州上院项目招标工作小组进行审核。

### 2、资格初审资料清单

### ①中建七局四公司二分公司洛阳偃师建业中州上院项目招标报名登记表原件。

### ②投标单位法定代表人授权委托书。

### 上述资料必须上传至云筑网平台。

### 3、资格初审时间

### 招标单位于2020年6月18日18：00前将投标单位上传资料进行资格预审。

### 联系人：殷滨    15137752271

### 韩朝晖  15229755577

4、服务与监督

服务监督邮箱:704-clsbb@163.com

服务监督电话:029-83668552

中建七局四公司偃师建业中州上院项目

二0二0年六月五日

洛阳偃师建业•中州上院项目工程配电箱及电缆电线招标

### （招标编号：cscec20060501495）

资

格

预

审

文

件

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

### 联   系  电  话：

时           间：

目   录

一、公司简介 .....................................................................................页码

二、投标单位基本情况 ....................................................................页码

三、法定代表人身份证明  ................................................................页码

四、授权委托书 ................................................................................页码

五、营业执照 .....................................................................................页码

六、一般纳税人证明..........................................................................页码

七、历史业绩证明              ..................................................页码

八、需要提供的其他资料..................................................................页码

### 一、公司简介

### 二、投标单位基本情况

| 投标方名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织机构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 帐号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：        系  （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

年   月   日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

四、授权委托书

本人   （姓名）   系   （投标人名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目名称）投标相关的所有事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年   月    日

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

### 五、营业执照（原件扫描件）

### 六、一般纳税人证明（加盖公章）

### 七、历史业绩

八、需要提供的其他资料