|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 电线电缆 | YJLV-3\*120+1\*70 | 米 | 280.00  |
| 2 | 电线电缆 | YJLV-3\*120+2\*70 | 米 | 1650.00  |
| 3 | 电线电缆 | YJLV-3\*185+2\*95 | 米 | 810.00  |
| 4 | 电线电缆 | YJLV-3\*240+1\*120 | 米 | 110.00  |
| 5 | 电线电缆 | YJLV-3\*240+2\*120 | 米 | 1550.00  |
| 6 | 电线电缆 | YJLV-3\*300+2\*150 | 米 | 210.00  |
| 7 | 电线电缆 | YJLV-3\*70+2\*35 | 米 | 15.00  |
| 8 | 电线电缆 | YJLV-3\*95+1\*50 | 米 | 110.00  |
| 9 | 电线电缆 | YJLV-4\*185+1\*95 | 米 | 236.00  |
| 10 | 电线电缆 | YJLV-4\*25+1\*16 | 米 | 62.00  |
| 11 | 电线电缆 | YJLV-4\*300+1\*150 | 米 | 1063.00  |
| 12 | 电线电缆 | YJLV-4\*35+1\*16 | 米 | 1230.00  |
| 13 | 电线电缆 | YJLV-4\*50+1\*25 | 米 | 2920.00  |
| 14 | 电线电缆 | YJLV-4\*95+1\*50 | 米 | 2560.00  |
| 15 | 电线电缆 | YJLV22-3\*300+2\*150 | 米 | 300.00  |
| 16 | 电线电缆 | YJLV22-4\*120 | 米 | 284.00  |
| 17 | 电线电缆 | YJLV22-4\*16 | 米 | 2764.00  |
| 18 | 电线电缆 | YJLV22-4\*20 | 米 | 10.00  |
| 19 | 电线电缆 | YJLV22-4\*25 | 米 | 445.00  |
| 20 | 电线电缆 | YJLV22-4\*300 | 米 | 300.00  |
| 21 | 电线电缆 | YJLV22-4\*35 | 米 | 360.00  |