## 招标清单
招标清单
编制单位：粤港澳青年创业区(一期)施工总承包工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 增值税税率（**%） | 含税单价 | 含税金额 | 增值税额 | 品牌 | 备注
1 | 普通电缆 | WDZ-KYJY-4*1.5 | 米 | 155 | [6 empty] | 江苏亨通、宝胜、广州南洋
2 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-5*10 | 米 | 260
3 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-5*16 | 米 | 303
4 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-3*50+2*25 | 米 | 42
5 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*25+1*16 | 米 | 727
6 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*35+1*16 | 米 | 1003
7 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*50+1*25 | 米 | 219
8 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*70+1*35 | 米 | 3216
9 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*120+1*70 | 米 | 666
10 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*150+1*70 | 米 | 2875
11 | 普通电缆 | WDZ-YJY-1kV-4*185+1*95 | 米 | 558
12 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 32
13 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*4 | 米 | 42
14 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 2128
15 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*6 | 米 | 84
16 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 78
17 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 1078
18 | 普通电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 1684
19 | 普通电缆 | WDZ-YJY-3*70+2*35 | 米 | 236
20 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 700
21 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 557
22 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 67
23 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 277
24 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 米 | 89
25 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 米 | 43
26 | 普通电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 米 | 25
27 | 普通电缆（耐火） | WDZAN-YJY-3*35 | 米 | 158
28 | 普通电缆（耐火） | WDZAN-YJY-4*35 | 米 | 158
29 | 普通电缆（耐火） | WDZN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 66
30 | 普通电缆（耐火） | WDZN-KYJY-2*1.5 | 米 | 144
31 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-5*6 | 米 | 1898
32 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-5*10 | 米 | 1001
33 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-5*16 | 米 | 1833
34 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-4*25+1*16 | 米 | 60
35 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-4*70+1*35 | 米 | 57
36 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-3*95+2*50 | 米 | 262
37 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-3*150+2*70 | 米 | 689
38 | 柔性防火电缆 | YTTW-0.75kV-3*185+2*95 | 米 | 131
39 | 电线（黄） | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 5250
40 | 电线（绿） | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 5250
41 | 电线（红） | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 5250
42 | 电线（蓝） | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 15000
43 | 电线（双） | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 15000
44 | 电线（黄） | WDZ-BYJ-4 | 米 | 150
45 | 电线（绿） | WDZ-BYJ-4 | 米 | 150
46 | 电线（红） | WDZ-BYJ-4 | 米 | 150
47 | 电线（蓝） | WDZ-BYJ-4 | 米 | 150
48 | 电线（双） | WDZ-BYJ-4 | 米 | 300
49 | 电线（黄） | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 5250
50 | 电线（绿） | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 5250
51 | 电线（红） | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 5250
52 | 电线（蓝） | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 15000
53 | 电线（双） | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 15000
54 | 电线（黄） | WDZN-BYJ-4 | 米 | 300
55 | 电线（绿） | WDZN-BYJ-4 | 米 | 300
56 | 电线（红） | WDZN-BYJ-4 | 米 | 300
57 | 电线（蓝） | WDZN-BYJ-4 | 米 | 900
58 | 电线（双） | WDZN-BYJ-4 | 米 | 900
59 | 电线（黄） | WDZN-BYJ-6 | 米 | 300
60 | 电线（绿） | WDZN-BYJ-6 | 米 | 300
61 | 电线（红） | WDZN-BYJ-6 | 米 | 300
62 | 电线（蓝） | WDZN-BYJ-6 | 米 | 900
63 | 电线（双） | WDZN-BYJ-6 | 米 | 900
64 | 电线（黄） | WDZN-BYJ-10 | 米 | 150
65 | 电线（绿） | WDZN-BYJ-10 | 米 | 150
66 | 电线（红） | WDZN-BYJ-10 | 米 | 150
67 | 电线（双） | WDZN-BYJ-10 | 米 | 150
合计 |  |  |  | 122001
合计大写（含税金额）： |  |  | 0
合计大写（不含税金额）： |  |  | 0
报价说明 |  | 电缆报价基准铜价及铜价变化调价公式：根据中建三局《关于局安装类物资电缆电缆集采税改调价工作指导意见》的精神，本次招标电缆电缆不含税基准铜价44247.79（即50000÷（1+13%））元/吨，以此不含税基准铜价签订框架协议。具体到各项目执行框架协议签订最终采购合同或是锁定最终铜价计算最终结算单价时，按锁定的当日当时上海有色网（www.smm.cn）现货电解铜不含税价格为锁定铜价，锁定铜价大于不含税基准铜价± 3 ％以上时才能调整供应价格，在调整供应价格时，锁定铜价超（跌）过不含税基期铜价每±1000元/吨时，电缆单价按±1.5%计算，按下列公式计算调整供应价格： 电缆供应结算价＝A*{1+[B-C*(1+3%)]/［1000/(1+13%)］*1.5%} （当日税前铜价与基准税前铜价比例超过3%时） 电缆供应结算价＝A*{1+[B-C*(1-3%)]/［1000/(1+13%)］*1.5%} （当日税前铜价与基准税前铜价比例低于3%时） 公式中： A：基准税前铜价下的电缆电缆不含税单价（框架协议单价）； B：锁定/结算铜价不含税价（当天上海有色网价格÷（1+13%））； C：基准税前铜价，（44247.79元/吨）；
单位名称：（盖章） 委托人： 时间：
报价说明:1.材料及设备选用需严格按要求的型号报价
2.报价符合产品技术要求
3.含税、供方负责卸货
4.报价清单需加盖红章
5.不得更改报价清单；
6.招标实行一轮定标制度、不调价；