## 招标清单
招标清单
□开标报价 □二轮调价 □三轮调价
工程名称：柳州华润柳东项目、香港街项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 增值税税率（13%） | 含税单价 | 含税金额 | 增值税额 | 品牌 | 备注
柳州柳东万象府项目
1 | 无卤低烟阻燃铜芯导线 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 224000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 广东电缆厂、广州南洋、宝胜电缆、深圳东佳信
2 | 无卤低烟阻燃铜芯导线 | WDZC-BYJ-4.0 | 米 | 14000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
3 | 无卤低烟阻燃铜芯导线 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 2800 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
4 | 无卤低烟阻燃铜芯导线 | WDZC-BYJ-16 | 米 | 84000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
5 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯导线 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 168000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
6 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯导线 | WDZC-BYJ-25 | 米 | 14000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
7 | 电线 | ZCN-RVSP-2*1.5 | m | 159600 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
8 | 电线 | ZC-RVS-2*1.5 | m | 23800 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
9 | 电线 | ZCN-BV-2*4.0 | m | 30800 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
10 | 电线 | ZBN-BV-2*2.5 | m | 39200 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
11 | 电线 | ZCN-RVS-2*1.5 | m | 103600 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
12 | 电线 | ZCN-RVS-4*1.0 | m | 36400 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
13 | 电线 | ZCN-RVS-2*1.0 | m | 2800 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
14 | 电线 | ZCN-BV-2*1.5 | m | 1400 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
15 | 电线 | ZC-RVSP-2*1.0 | m | 36400 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
16 | 电线 | ZCN-KVV-4*1.5 | m | 1400 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
17 | 电线 | ZBN-BV-2*1.5 | m | 2800 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
18 | 电线 | ZCN-KVV-4*2.5 | m | 11200 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
19 | 电线 | ZC-RVSP-2*1.5 | m | 42000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
20 | 电线 | ZCN-BV-2*2.5 | m | 28000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
香港街一期项目
1 | 消防电话总线 | ZN-RVVP-2x1.5 | m | 7600 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 广西纵览、桂林国际、广东电 缆厂、广州南洋、深圳金龙 羽、宝胜电缆
2 | 广播线 | ZN-RVS-2x1.5 | m | 6000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
3 | 防火门监控线 | ZC-RVS-2x2.0 | m | 10000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
4 | 消防广播线 | ZC-RVSP-2x1.0 | m | 11000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
5 | 消防电话总线 | ZC-RVSP-2x1.5 | m | 26000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
6 | 通信总线 | ZR-RVV-2×2.5 | m | 5600 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
7 | 电源线 | ZR-RVSP-2×1.5 | m | 5500 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
8 | 漏电火灾报警总线 | ZR-RVVP-2×1.5 | m | 5900 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
9 | 防火门监控线 | ZR-RVS-2x2.5 | m | 3000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
10 | 防火门监控线 | ZR-RVS-2x1.5 | m | 3000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
11 | 直接控制线 | NH-KVV-5x1.5 | m | 16400 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
12 | 通讯线 | NH-RVS-2x1.5 | m | 14300 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
13 | 报警联动总线 | ZCN-RVSP-2x2.5 | m | 70000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
14 | 报警联动总线(模块输出) | ZCN-RVS-2x1.0 | m | 23000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
15 | 24V直流电源线干线 | ZBN-BV-2x4 | m | 15000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
16 | 24V直流电源线支线 | ZBN-BV-2x2.5 | m | 12000 |  | 0 | 13% | 0 | 0 | 0
合计 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
报价说明:1.材料及设备选用需严格按要求的型号报价
2.报价符合产品技术要求
3.含税、供方负责卸货
4.报价清单需加盖红章
5.不得更改报价清单；