|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 详细规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/米） | 13%税额（元/米） | 含税单价（元/米） | 含税总价（元） | 生产厂家 | 最快供货时间 | 备注 |
| 1 | 动力电缆 | ZR-YJV-3.6/6-3×185 | 米 | 135 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 2 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1-3×150 | 米 | 288 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 3 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/6-4×185 | 米 | 15 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 4 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1-4×185 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 5 | 动力电缆 | ZR-YJV-8.7/10-3×95 | 米 | 25 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3.6/6-3×95 | 米 | 98 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 7 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-3×50+1×25 | 米 | 141 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 8 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-3×35+1×16 | 米 | 552 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 9 | 动力电缆 | ZR-YMZ-0.6/1-3×25+1×16 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |  | 配接地线BVR4 |
| 10 | 动力电缆 | ZR-KVVP2-0.45/0.75-4×2.5 | 米 | 106 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 11 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-4×16 | 米 | 213 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 12 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-5×6 | 米 | 135 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 13 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-5×4 | 米 | 624 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 14 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-4×10 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 15 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-4×6 | 米 | 184 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 16 | 动力电缆 | ZR-YMZ-0.6/1-4×4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  | 配接地线BVR4 |
| 17 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-4×4 | 米 | 431 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 18 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-2×6 | 米 | 113 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 19 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-2×4 | 米 | 765 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 20 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1-2×2.5 | 米 | 779 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 21 | 动力电缆 | ZR-VV-1-2×4 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 22 | 配线电缆 | HYA-10×2×0.5 | m | 50 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 23 | 配线电缆 | HYA-50×2×0.5 | m | 60 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 24 | 铜芯电话线 | HPV-2×0.5 | m | 900 |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 25 | 软铜绞线电缆 | TJR-V-120mm**2** | m | 200 |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |