询比价公告

因中国电建水电六局三分局吉林市丰满水电站重建工程大坝鱼道项目电缆采购需要，我公司拟采用公开询比价采购方式进行下列材料的采购，请按以下要求于2020-7-20   14:00:00前将报价通过中国电建集中采购平台递交。

- 拟采购货物一览表POWERCHINA-0106003-20031

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 3*95+1*50 | 270m |
| 2 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 3*70+1*35 | 290m |
| 3 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 3*35+1*16 | 295m |
| 4 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 3*25+1*10 | 260m |
| 5 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 5*6 | 70m |
| 6 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 5*4 | 275m |
| 7 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 3*4 | 255m |
| 8 | 电力电缆 | 0.4kv ZR-YJV23-0.6/1 2*4 | 83m |
| 9 | 铜接线端子 | DTGY-95 适用截面95mm² | 18个 |
| 10 | 铜接线端子 | DTGY-70 适用截面70mm² | 30个 |
| 11 | 铜接线端子 | DTGY-50 适用截面50mm² | 6个 |
| 12 | 铜接线端子 | DTGY-35 适用截面35mm² | 22个 |
| 13 | 铜接线端子 | DTGY-25 适用截面25mm² | 12个 |
| 14 | 铜接线端子 | DTGY-16 适用截面16mm² | 32个 |
| 15 | 铜接线端子 | DTGY-10 适用截面10mm² | 50个 |
| 16 | 铜接线端子 | DTGY-6 适用截面6mm² | 64个 |
| 17 | 铜接线端子 | DTGY-4 适用截面4mm² | 402个 |
| 18 | 铜接线端子 | DTGY-2.5 适用截面2.5mm² | 48个 |
| 19 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 热塑配套 3*95+1*50 | 9个 |
| 20 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*70+1*35 | 10个 |
| 21 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*35+1*16 | 4个 |
| 22 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*25+1*16 | 4个 |
| 23 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*16+1*10 | 8个 |
| 24 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*10+1*6 | 14个 |
| 25 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*6+1*4 | 10个 |
| 26 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*4+1*2.5 | 48个 |
| 27 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 5*6 | 4个 |
| 28 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 5*4 | 32个 |
| 29 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 3*4 | 20个 |
| 30 | 户内电缆终端 | 0.6/1kv 2*4 | 14个 |

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：双方协商确定。

3、交货地点：吉林省吉林市丰满区丰满水电站重建工程水电六局鱼道施工现场。

4、质量标准或要求：国家合格标准。

5、响应人的资质要求：需在中国电建平台上注册成水电六局三分局合格供应商。

6、响应文件须提交报价表，报价表需签字、盖章上传到集采平台指定位置。7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

# 8、其它要求：双方协商确定。

# 三、付款条件

支付方式：合同签订后，预付款支付合同总额30%：       元。

货到开据正式发票后15日内支付合同总额70%：      元。

五、联系方式

招 标 人： 三分局

地    址： 辽宁省丹东市振兴区桃园街三十号水电六局三分局

邮    编： 118000

联 系 人： 何新生

电    话： 13236988379

电子邮箱： sfjwzb@163.com

现场联系人：王铁

电话：176 4047 0613

中国水利水电第六工程局有限公司三分局

（电子签章）

2020年07月16日