**中国建筑一局（集团）有限公司 电线电缆 招标公告**

**1. 招标条件**

根据中国建筑一局（集团）有限公司采购管理方针， 幸福新村二期工程 （项目名称）电线电缆（物资品种）已具备招标条件，招标人 幸福新村二期工程 （项目名称），现进行公开招标。

**2. 项目概况与招标内容**

2.1项目概况：工程名称：幸福新村二期工程

工程地点：四川省成都市双流区彭镇

建筑面积：164541.23 m2

结构类型：框架剪力墙结构

（说明本次招标项目的建设地点、规模等）。

2.2招标内容： 电线电缆 （物资品种、质量标准、数量、包件划分、计划交货期等）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌商标 | 送货城市（区域） |
| 电线 | WDZ-BYJ-1.5 | 合格 | m | 854 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 合格 | m | 60487 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZ-BYJ-4 | 合格 | m | 21177 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZ-BYJ-6 | 合格 | m | 1250 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZ-BYJ-10 | 合格 | m | 42062 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZ-BYJ-16 | 合格 | m | 24764 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZN-BYJ-1.5 | 合格 | m | 436 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 合格 | m | 121456 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZN-BYJ-4 | 合格 | m | 6443 | / |  | 双流区 |
| 电线 | WDZN-BYJ-6 | 合格 | m | 2325 | / |  | 双流区 |
| 电线 | BV-2.5 | 合格 | m | 232431 | / |  | 双流区 |
| 电线 | BV-4 | 合格 | m | 506284 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-5x4 | 合格 | m | 609 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-5x6 | 合格 | m | 1464 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-5x10 | 合格 | m | 2513 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 合格 | m | 1619 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | 合格 | m | 287 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4\*35+1\*16 | 合格 | m | 346 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25 | 合格 | m | 16 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-3\*70+2\*35 | 合格 | m | 45 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 | 合格 | m | 414 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 | 合格 | m | 1751 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 | 合格 | m | 1334 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70 | 合格 | m | 429 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 | 合格 | m | 835 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTLY-(5x6) | 合格 | m | 6148 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTLY-(5x10) | 合格 | m | 4955 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-5\*16 | 合格 | m | 2099 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-4x50+1x25 | 合格 | m | 5567 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-4x70+1x35 | 合格 | m | 265 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-3\*70+2\*35 | 合格 | m | 439 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-3x95+2x50 | 合格 | m | 1406 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-4\*95+1\*50 | 合格 | m | 405 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ 3x150+2x70 | 合格 | m | 251 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | BTTZ-4\*185+1\*95 | 合格 | m | 397 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | NZN-RVV-7x1.5 | 合格 | m | 19 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | ZN-RVS-2x2.5 | 合格 | m | 303 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | ZN-KVV-7x1.5 | 合格 | m | 46 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | YFD-WDZ-YJY-4x35+1X16 | 合格 | m | 4 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | YFD-WDZ-YJY-4x70+1X35 | 合格 | m | 52 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-4x2.5 | 合格 | m | 381 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x4 | 合格 | m | 200 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-4x4 | 合格 | m | 37 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-5x4 | 合格 | m | 5783 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-4x6 | 合格 | m | 81 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-5x6 | 合格 | m | 952 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-4x10 | 合格 | m | 33 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-5x10 | 合格 | m | 2343 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-7x10 | 合格 | m | 383 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-5x16 | 合格 | m | 1142 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3\*25+2\*16 | 合格 | m | 980 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x35+2x16 | 合格 | m | 469 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x50+2x25 | 合格 | m | 90 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x70 | 合格 | m | 53 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x185+1x95 | 合格 | m | 53 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJY-3x185 | 合格 | m | 53 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJE-5x10 | 合格 | m | 26 | / |  | 双流区 |
| 电缆 | WDZN-YJE-4x120+1x70 | 合格 | m | 135 | / |  | 双流区 |
| 说明：若招标人有生产厂家或者品牌限制，可予以说明。 | | | | | | | |
| **材料名称** | **规格型号** | | **品牌、厂家** | | | | **备注** |
| **电线电缆** | **规格综合** | | **鑫牛、美河、德源、川缆、成都特变** | | | |  |

2.3招标结果适用范围： 幸福新村二期工程  （项目名称）。

2.4 招标、评标方式：采用公开报名、综合评审的方式确定中标单位。

**3. 投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备供应本次招标产品的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2可以开具符合国家规定及招标人要求的发票。

3.3符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

**4.报名方式与相关要求**

4.1报名时间：以云筑网通知的报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

4.2报名方式：

网络报名，通过“中国建筑电子商务平台”（网址http://www.cscec-buy.com）上进行报名，不接受其他方式报名。

4.3说明：已在“中国建筑电子商务平台”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“中国建筑电子商务平台”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，再进行报名。

**5. 资格审查**

5.1资格审查资料清单

（1）投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证原件（正副本均可）。实行统一信用代码的，提供营业执照原件。

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权书证明原件。

**6、招标文件发放**

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn）发布招标文件，具体时间另行通知。

**7、投标文件递交及开标相关要求**

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

**8. 联系方式**

招 标 人（项目名称）：幸福新村二期工程

联 系 人： 杨婷婷

电  话：13699265534