## Sheet1
物料代码 | 物料名称 | 型号和规格 | 生产厂家（品牌） | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 交货期 | 备注
0101301100005 | 橡套电焊机用电缆 | YH 70mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 200 | 米 |  | 2020-08-20 | 洗煤
0101200300004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 450/750V 1.5mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1600 | 米 |  | 2020-08-20 | 红色、蓝色各300米、黑色1000米
0101200100004 | 单股铜芯线 | BV 300/500V 1.5mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1600 | 米 |  | 2020-08-20 | 红色、蓝色各300米、黑色1000米
0101200100006 | 单股铜芯线 | BV 300/500V 4mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 900 | 米 |  | 2020-08-20 | 红、绿、黄色各300米
0100400500010 | 控制电缆 | KVVP 450/750V 4*1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1000 | 米 |  | 2020-08-20 | 带线盘
0100205100072 | 动力电缆 | ZRYJV-500 5*2.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 260 | 米 |  | 2020-08-20 | X光灰分仪用
0100205100073 | 动力电缆 | YJV-500 5*4 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 120 | 米 |  | 2020-08-20 | 矿浆灰分仪用
0100601200037 | 通讯屏蔽电缆 | KYJVP-500 3*1 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 120 | 米 |  | 2020-08-20 | 矿浆灰分仪用
0100300300068 | 橡套软电缆 | YZ300/500V 2*1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 600 | 米 |  | 2020-08-20 | 应急物资300、机电300米
0101200300002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 450/750V 0.75mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1000 | 米 |  | 2020-08-20 | 红、绿、蓝色各400米
0101200100003 | 单股铜芯线 | BV 300/500V 1mm2 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1000 | 米 |  | 2020-08-20
0101300300010 | 橡套软电缆 | YZ 300/500V 2*2.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 300 | 米 |  | 2020-08-20
0101204800001 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 | ZR-YJV-1000 3*70+2*35 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 110 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机电控箱电源电缆
0101204800002 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 | ZR-YJV-1000 3*25+1*16 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 30 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机电机电缆
0101204800003 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 | ZR-YJV-1000 5*6 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 110 | 米 |  | 2020-08-20 | 风机电控箱电源电缆
0101204800004 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 | ZR-YJV-1000 4*4 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 45 | 米 |  | 2020-08-20 | 风机电缆
0101204800005 | 国标硬铜芯屏蔽电缆 | ZR-KVVP 16x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 110 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机电控箱控制电缆
0101204800006 | 国标硬铜芯屏蔽电缆 | ZR-KVVP 10x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 110 | 米 |  | 2020-08-20 | 除尘器电控箱控制电缆
0101204800007 | 国标硬铜芯屏蔽电缆 | ZR-KVVP 4x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 80 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机、除尘器现场传感器电缆
0101204800008 | 国标硬铜芯屏蔽电缆 | ZR-KVVP 2x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 80 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机、除尘器现场传感器电缆
0101204800009 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ZR-DJYPVP 6x2x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 60 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机配电柜电缆
0101204800010 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ZR-DJYPVP 2x2x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 220 | 米 |  | 2020-08-20 | 破碎机、除尘器运行信号电缆
0101204800011 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ZR-DJYPVP 3x2x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 1360 | 米 |  | 2020-08-20 | 除尘器配电柜电缆、给煤机1300米
0101204800012 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ZR-DJYPVP 2x2x2.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 280 | 米 |  | 2020-08-20 | 料位计信号电缆
0101204800013 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ZR-DJYPVP 1x2x1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 180 | 米 |  | 2020-08-20 | 料位计AC220V电源电缆
0101204800014 | 屏蔽软线 | ZR-RVP-500 1X1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 150 | 米 |  | 2020-08-20 | PLC模块接线
0101202300603 | 电话线 | HYV-2*0.4 |  | 400 | 米 |  | 2020-08-20 | 每芯为独股，可压电话水晶头
0101201400007 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | RVVP 2*0.75 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 500 | 米 |  | 2020-08-20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套屏蔽软电线
0101201400009 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | RVVP 2*1.5 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 500 | 米 |  | 2020-08-20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套屏蔽软电线
0101201400080 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚录乙烯护套屏蔽软电线 | RVVP 6*0.75mm² | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 500 | 米 |  | 2020-08-20
0101203000003 | 网线 | 室外 |  | 500 | 米 |  | 2020-08-20
0101204800022 | 铜芯户外电缆护套线 | VV 3*1.5mm² | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 15000 | 米 |  | 2020-08-20
0100301100018 | 矿用塑力缆 | VV 0.6/1KV 3*35+1*16 | 泰山电缆、上上电缆、远东电缆、宝胜电缆、红旗电缆 | 50 | 米 |  | 2020-08-20