## 询价表
中国电建集团重庆工程有限公司
询 价 表
工程项目：贵州城南变电站
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-4×1.5 | 米 | 8100 |  |  | 须注明供货周期
2 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-7×1.5 | 米 | 4000 |  |  | 须注明供货周期
3 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-10×1.5 | 米 | 2000 |  |  | 须注明供货周期
4 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-19×1.5 | 米 | 3000 |  |  | 须注明供货周期
5 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-4×4 | 米 | 10800 |  |  | 须注明供货周期
6 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-7×4 | 米 | 1200 |  |  | 须注明供货周期
7 | 计算机电缆 | DJYPVP22-450/750V-2×2×1 | 米 | 3500 |  |  | 须注明供货周期
8 | 计算机电缆 | DJYPVP22-450/750V-5×2×1 | 米 | 300 |  |  | 须注明供货周期
9 | 动力电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-1×50 | 米 | 60 |  |  | 须注明供货周期
10 | 动力电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-2×4 | 米 | 4200 |  |  | 须注明供货周期
11 | 动力电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-4×4 | 米 | 300 |  |  | 须注明供货周期
12 | 动力电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-4×10 | 米 | 1500 |  |  | 须注明供货周期
13 | 动力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50 | 米 | 100 |  |  | 须注明供货周期
14 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×35+1×16 | 米 | 700 |  |  | 须注明供货周期
15 | 动力电缆 | ZC-VV22-0.6/1kV-3×50+1×25 | 米 | 60 |  |  | 须注明供货周期
16 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70 | 米 | 120 |  |  | 须注明供货周期
17 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 | 米 | 80 |  |  | 须注明供货周期
18 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 | 米 | 160 |  |  | 须注明供货周期
19 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 | 米 | 150 |  |  | 须注明供货周期
20 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185 | 米 | 450 |  |  | 须注明供货周期
21 | 电力电缆 | ZC-YJV72-26/35kV-1×300 | 米 | 180 |  |  | 须注明供货周期
22 | 接地电缆 | ZC-YJV-26/35kV-1×120 | 米 | 10 |  |  | 须注明供货周期
| 合 计 |  |  | 40970 |  | 0
注：必须满足付款条件，不满足付款条件报价则废标，需上传盖章版报价及可电子编辑版报价表
税种： |  |  | 税率：
| 报价单位(章) |  |  | 报价联系人: |  | 报价联系电话：
报价要求：
1.质量技术要求：产品符合国家标准及相关行业标准，如产品质量有问题，供方承担由此给需方造成的一切。
2.单 价:报价为到需方施工现场包干价,含材料本身、零配件、税收、运输等一切费用。
3.交货地点：贵州省黔西南州兴义市泰兴街道华联城花鸟市场旁城南变电站
4.交货时间：2020.9.5
5.付款方式：银行承兑及电汇，根据业主进度款支付情况，货到验收合格且收到发票后三个月支付95%，预留5%质保金，质保期一年，以项目带点验收/竣工后起计；项目带电验收/竣工后（货到现场6个月内）支付货款37%； 质保金3%，质保期1年。
6.质保期：1年
7.请规定时间上传至中国电建集中采购平台。
8.报价联系人：余梅13808726957
9.现场技术联系人：程敬淞，电话：13628492473