招标公告

一、招标形式及范围

1.1 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过邀请招标方式选定供应商。

1.2 招标内容： 二局三华南分公司森广源大厦项目临电电箱电缆采购招标 ，质量要求必须达到国家标准。计划数量见招标清单。

1.3 招标数量： 详见招标清单。

1.4 招标范围：二局三华南分公司森广源大厦项目临电电箱电缆采购招标。

二、投标人资格

2.1 中建股份集采交易平台范围内的合格供方。

2.2 具备一般纳税人资格，能开具税率为13%的增值税专用发票。

2.3**严禁围标、串标行为，有关联的企业将全部禁止入围、投标，两家（含两家）以上关联单位同时参与本次招、投标的，将视为围标行为。我司将对涉事企业处以6-12月禁止投标的处罚。**

三、招标原则

3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3.2 由项目部、分公司生产资源管理部、分公司经济管理部、公司生产资源管理部门主管人员组成评标委员会，线上评标。

四、定标原则

4.1 在质量、服务同等的情况下，合理低价中标；

4.2 在同等条件下，与我公司有过合作经历，无不良记录的投标方我方会作为优先中标的参考因素。

4.3 报价有效期自开标之日至工程竣工，由此产生的价格波动因素由投标单位综合考虑，自行承担。

4.4 第一轮报价最高者，不允许进行第二轮报价。

五、质量要求

5.1 严格执行国家现行质量标准；

5.2 零配件必须符合现行国标及地方要求，并提供材质证明、合格证等质量证明文件。

六、交货、验收要求

6.1 质量基本条件：材料质量应严格符合国家现行质量标准、招标文件及有关工程施工及验收规范的要求。

6.2 符合现行国家标准，送货时必须随带出库单。

6.3 验收方式：以我方实际验收数量为准。

6.4 交货时间：以甲方通知的具体时间为准。

6.5 交货地点：森广源大厦项目部现场指定地点。

七、付款方式

7.1 预付款：本合同无预付款。

7.2 付款方式：本工程暂按以下方式进行付款

7.2.1本次招标付款方式为：银行转账。验收合格后在月30日前确认货款，货款于次月的25日前支付已对帐确认上月货款的70％，剩余的30％货款在供货完毕后3个月内办理结算，结算办理完成后6个月内无息付清。

7.2.2供方必需提供“营改增”后能抵扣的增值税专用发票（13个税点）。

八、开标时间：详见云筑网平台。

九、联系方式
联系人：潘治廷
电 话：18188603160

十、招标清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 报价依据 | 招标方备注 |
| 1 | 电线 | BV2.5㎡ | 米 | 12500 |  | 国标 |
| 2 | 电线 | BV4㎡ | 米 | 7500 |  | 国标 |
| 3 | 电线 | BV6㎡ | 米 | 2000 |  | 国标 |
| 4 | 电线 | BV10㎡ | 米 | 4000 |  | 国标 |
| 5 | 电线 | BV16㎡ | 米 | 3500 |  | 国标 |
| 6 | 电缆 | YJV3\*70+2\*35 | 米 | 700 |  | 国标 |
| 7 | 电缆 | YJV3\*95+2\*50 | 米 | 700 |  | 国标 |
| 8 | 电缆 | YJV3\*120+2\*70 | 米 | 800 |  | 国标 |
| 9 | 电缆 | YJV3\*35+2\*16 | 米 | 1000 |  | 国标 |
| 10 | 电缆 | YJV4\*25+1\*16 | 米 | 250 |  | 国标 |
| 11 | 电缆 | YJV4\*35+1\*16 | 米 | 200 |  | 国标 |
| 12 | 电缆 | YJV4\*50+1\*25 | 米 | 100 |  | 国标 |
| 13 | 电缆 | YJV4\*70+1\*35 | 米 | 250 |  | 国标 |
| 14 | 电缆 | YJV4\*120+1\*70 | 米 | 50 |  | 国标 |
| 15 | 电缆 | YJV4\*240+1\*120 | 米 | 500 |  | 国标 |
| 16 | 电缆 | YJV3\*240+2\*120 | 米 | 200 |  | 国标 |
| 17 | 电箱 | 一级配电柜（1000A+630A+3\*400A） | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 18 | 电箱 | 二级配电柜400A+4\*250A+160A | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 19 | 电箱 | 二级配电柜400A+5\*250A+2\*160A（前后门） | 套 | 4 |  | 正泰 |
| 20 | 电箱 | 二级配电柜400A+4\*250A | 套 | 1 |  | 正泰 |
| 21 | 电箱 | 二级配电柜400A+2\*250A+3\*160A | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 22 | 电箱 | 电梯分配箱250A+250A\*2\*160A | 套 | 4 |  | 正泰 |
| 23 | 电箱 | 塔吊灯控制箱63A+3\*32A+220V | 套 | 4 |  | 正泰 |
| 24 | 电箱 | 塔吊电箱250A+250A | 套 | 4 |  | 正泰 |
| 25 | 电箱 | 生活区电箱250+4\*100A+2\*100A | 套 | 3 |  | 正泰 |
| 26 | 电箱 | 厨房电箱250A+2\*160A+2\*100A | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 27 | 电箱 | 电动汽车充电箱125A+100A | 套 | 1 |  | 正泰 |
| 28 | 电箱 | 18.5KW管道增压泵控制箱 | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 29 | 电箱 | 5.5KW潜水泵液位控制箱 | 套 | 4 |  | 正泰 |
| 30 | 电箱 | 18.5KW潜水泵自动控制箱 | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 31 | 电箱 | 5.5KW潜水泵液位控制箱 | 套 | 2 |  | 正泰 |
| 32 | 电箱 | 三级配电箱（防爆插座） | 套 | 50 |  | 正泰 |