附件：

**竞争性谈判采购物资清单**

（包件数量为概算数量，仅作为初步依据）**（采购编号：** ZTWJJZGSJZXTP-2020-088**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量(暂定）** | **包件售价（元）** | **谈判保证金（元）** | **供应商资格条件** |
| 1 | DL-01 | 电缆 | NH-YJV-5X4mm² | m | 176 | 0 | 3000 | **见供应商资格基本要求** |
| 2 | 电缆 | NH-YJV-5X6mm² | m | 2112 |
| 3 | 电缆 | WDZBN-YJY5X6mm² | m | 176 |
| 4 | 电缆 | WDZ-YJY-5x6mm² | m | 88 |
| 5 | 电缆 | BTTRZ-5x6mm² | m | 264 |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY-5x10mm² | m | 3784 |
| 7 | 电缆 | WDZN-YJY-5x10mm² | m | 352 |
| 8 | 电缆 | BTTRZ-5x10mm² | m | 792 |
| 9 | 电缆 | NH-YJV-5X16mm² | m | 968 |
| 10 | 电缆 | NH-YJV-4X16mm² | m | 1760 |
| 11 | 电缆 | NH-YJV-4X16+1X10mm² | m | 616 |
| 12 | 电缆 | WDZ-YJY-5x16mm² | m | 792 |
| 13 | 电缆 | BTTRZ-5x16mm² | m | 880 |
| 14 | 电缆 | YJV-1kV-4x25mm² | m | 7920 |
| 15 | 电缆 | NH-YJV-4X25+1x16mm² | m | 88 |
| 16 | 电缆 | NH-YJY-4x25+1x16mm² | m | 114.4 |
| 17 | 电缆 | WDZN-YJV-4x25+1x16mm² | m | 484 |
| 18 | 电缆 | YJV-4x35mm² | m | 2200 |
| 19 | 电缆 | NH-YJV-4X35mm² | m | 880 |
| 20 | 电缆 | NH-YJV-4X35+1x16mm² | m | 1320 |
| 21 | 电缆 | NH-YJY-4x35+1x16mm² | m | 220 |
| 22 | 电缆 | NH-YJV-4X50mm² | m | 880 |
| 23 | 电缆 | NH-YJV-4X50+1X25mm² | m | 88 |
| 24 | 电缆 | NH-YJV-4X70+1x35mm² | m | 792 |
| 25 | 电缆 | NH-YJV-4X95+1X50mm² | m | 105.6 |
| 26 | 电缆 | NH-YJV-4X185+1X90mm² | m | 193.6 |