## 物资明细表
包头供电局2020年配网行动计划设备材料采购项目 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类型 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 最高限价 (万元) | 限制中标数量的要求 | 送货时间 | 到货地点 | 专用资格名称 | 专用资格条件要求 | 设备编码 | 采购申请标识
001 | 装置性材料-电缆 | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-20柏树沟变更换10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 335 | 12.650000 | 4237.75 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008819600010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-20柏树沟变更换10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 95 | 18.150000 | 1724.25 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008819600020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-20柏树沟变更换10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 50 | 20.20000 | 1010 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008819600030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-20柏树沟变更换10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.01 | 12000.0 | 120 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008819600040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 731 | 12.650000 | 9247.15 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008819700010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 1144 | 18.150000 | 20763.6 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008819700020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 1358 | 28.050000 | 38091.9 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008819700030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 326 | 34.10000 | 11116.6 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008819700040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22,450/750V | 米 | 153 | 41.80000 | 6395.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993455 | 310008819700050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 1667 | 20.20000 | 33673.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008819700060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 632 | 24.50000 | 15484 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008819700070
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 258 | 48.0000 | 12384 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993457 | 310008819700080
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.332 | 12000.0 | 3984 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008819700090
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.828 | 20000 | 16560 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800023221 | 310008819700100
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-21开洲变电站综自保护装置、直流屏和站用电屏改 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,10,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.192 | 42000.0 | 8064 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800021863 | 310008819700110
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-22土右10kV 1母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 156 | 12.650000 | 1973.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008819800010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-22土右10kV 1母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 120 | 28.050000 | 3366 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008819800020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-22土右10kV 1母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 120 | 34.10000 | 4092 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008819800030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 2581 | 12.650000 | 32649.65 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008819900010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 1068 | 18.150000 | 19384.2 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008819900020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 1980 | 28.050000 | 55539 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008819900030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 3174 | 34.10000 | 108233.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008819900040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22,450/750V | 米 | 702 | 41.80000 | 29343.6 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993455 | 310008819900050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,450/750V | 米 | 8809 | 16.0000 | 140944 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991651 | 310008819900060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 3341 | 24.50000 | 81854.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008819900070
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 1352 | 48.0000 | 64896 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993457 | 310008819900080
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.173 | 12000.0 | 14076 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008819900090
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.646 | 20000 | 12920 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800023221 | 310008819900100
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,10,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 1.14 | 42000.0 | 47880 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800021863 | 310008819900110
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-23毛岱变变全站综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.231 | 63000.0 | 14553 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800024431 | 310008819900120
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 1188 | 12.650000 | 15028.2 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008820000010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 773 | 18.150000 | 14029.95 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008820000020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 531 | 28.050000 | 14894.55 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008820000030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 1024 | 34.10000 | 34918.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008820000040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZC,22,450/750V | 米 | 281 | 41.80000 | 11745.8 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993455 | 310008820000050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 2441 | 20.20000 | 49308.2 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008820000060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 1758 | 24.50000 | 43071 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008820000070
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 60 | 48.0000 | 2880 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993457 | 310008820000080
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.375 | 12000.0 | 4500 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008820000090
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.333 | 20000 | 6660 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800023221 | 310008820000100
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-24东二坝变综自系统改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,10,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.528 | 42000.0 | 22176 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800021863 | 310008820000110
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 4725 | 12.650000 | 59771.25 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821100010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 58 | 18.150000 | 1052.7 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008821100020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 21 | 28.050000 | 589.05 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008821100030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 2529 | 20.20000 | 51085.8 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008821100040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 58 | 48.0000 | 2784 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993457 | 310008821100050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-25固北变、红塔变110kV母线保护更换工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.05 | 12000.0 | 600 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008821100060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-26红塔变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 130 | 12.650000 | 1644.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821200010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-26红塔变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 105 | 28.050000 | 2945.25 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008821200020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-26红塔变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 105 | 34.10000 | 3580.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008821200030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 648 | 12.650000 | 8197.2 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821300010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 387 | 18.150000 | 7024.05 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008821300020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 409 | 28.050000 | 11472.45 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008821300030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 584 | 34.10000 | 19914.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008821300040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 1473 | 20.20000 | 29754.6 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008821300050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 715 | 24.50000 | 17517.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008821300060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.224 | 12000.0 | 2688 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008821300070
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.261 | 20000 | 5220 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800023221 | 310008821300080
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-27额尔登变1号主变系列综自改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,10,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.166 | 42000.0 | 6972 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800021863 | 310008821300090
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-28棉纺变加装10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 249 | 12.650000 | 3149.85 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821400010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-28棉纺变加装10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 107 | 18.150000 | 1942.05 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008821400020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-28棉纺变加装10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 265 | 20.20000 | 5353 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008821400030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-28棉纺变加装10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 180 | 24.50000 | 4410 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008821400040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-28棉纺变加装10kV备自投装置工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.007 | 12000.0 | 84 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008821400050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 376 | 12.650000 | 4756.4 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821500010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 102 | 18.150000 | 1851.3 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991648 | 310008821500020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 799 | 28.050000 | 22411.95 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008821500030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,6,ZC,22,450/750V | 米 | 1366 | 20.20000 | 27593.2 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993456 | 310008821500040
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZC,22,450/750V | 米 | 235 | 24.50000 | 5757.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991652 | 310008821500050
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 240 | 48.0000 | 11520 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993457 | 310008821500060
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.202 | 12000.0 | 2424 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800050470 | 310008821500070
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-29望海变110KV望达线、望白线、望润线、鲁 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,4,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.135 | 20000 | 2700 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800023221 | 310008821500080
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-30望海变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,450/750V | 米 | 130 | 12.650000 | 1644.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991649 | 310008821600010
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-30望海变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,450/750V | 米 | 150 | 28.050000 | 4207.5 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991617 | 310008821600020
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-30望海变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 150 | 34.10000 | 5115 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800993440 | 310008821600030
|  | 技改工程 | 包头供电局 | 包头供电局2020年配网行动计划-30望海变10kVⅠ母系列保护更换工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,450/750V | 米 | 1590 | 16.0000 | 25440 |  | 2020-12-31 | 施工现场地面交货 |  |  | 800991651 | 310008821600040