## 电气材料
四川省成都市御园丰锦项配电箱、桥架、电缆电线、灯具、开关插座材料清单
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌要求
1 | 动力配电箱:ALfdjfB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
2 | 动力配电箱:ALfjB10201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
3 | 动力配电箱:ALljfB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
4 | 动力配电箱:ALpdfB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
5 | 动力配电箱:ALpdfB10102 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
6 | 动力配电箱:ALpdfB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
7 | 动力配电箱:ALpdfB10402 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
8 | 动力配电箱:ALpdfB10403 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
9 | 动力配电箱:ALrdB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
10 | 动力配电箱:ALwgB10501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
11 | 动力配电箱:ALZpdfB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
12 | 动力配电箱:APcdzB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
13 | 动力配电箱:APcdzB10102 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
14 | 动力配电箱:APcdzB10103 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
15 | 动力配电箱:APcdzB10104 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
16 | 动力配电箱:APcdzB10105 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
17 | 动力配电箱:APcdzB10106 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
18 | 动力配电箱:APcdzB10201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
19 | 动力配电箱:APExfbB10601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
20 | 动力配电箱:APExffjB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
21 | 动力配电箱:APExffjB10102 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
22 | 动力配电箱:APExffjB10103 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
23 | 动力配电箱:APExffjB10104 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
24 | 动力配电箱:APExffjB10201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
25 | 动力配电箱:APExffjB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
26 | 动力配电箱:APExffjB10302 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
27 | 动力配电箱:APExffjB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
28 | 动力配电箱:APExffjB10402 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
29 | 动力配电箱:APExffjB10403 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
30 | 动力配电箱:APExffjB10404 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
31 | 动力配电箱:APExffjB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
32 | 动力配电箱:APExffjB20602 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
33 | 动力配电箱:APExffjB20603 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
34 | 动力配电箱:APExffjB20604 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
35 | 动力配电箱:APExffjB20701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
36 | 动力配电箱:APExffjB20702 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
37 | 动力配电箱:APExffjB20703 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
38 | 动力配电箱:APExffjB20704 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
39 | 动力配电箱:APExffjB20801 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
40 | 动力配电箱:APExffjB20802 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
41 | 动力配电箱:APExffjB20803 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
42 | 动力配电箱:APEZxfB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
43 | 动力配电箱:APEZxfB10102 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
44 | 动力配电箱:APEZxfB10103 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
45 | 动力配电箱:APEZxfB10104 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
46 | 动力配电箱:APEZxfB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
47 | 动力配电箱:APEZxfB10302 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
48 | 动力配电箱:APEZxfB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
49 | 动力配电箱:APEZxfB20602 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
50 | 动力配电箱:APEZxfB20701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
51 | 动力配电箱:APEZxfB20702 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
52 | 动力配电箱:APshbB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
53 | 动力配电箱:APwsclB10701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
54 | 动力配电箱:APysclB10701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
55 | 动力配电箱:APZsbB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
56 | 动力配电箱:ALmw | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
57 | 动力配电箱:APExfbB10701-3 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
58 | 动力配电箱:APExfbB10701-2 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
59 | 动力配电箱:APExfbB10701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
60 | 动力配电箱:APExfbB10701-1 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
61 | 照明配电箱:ALafB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
62 | 照明配电箱:ALckB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
63 | 照明配电箱:ALckB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
64 | 照明配电箱:ALckB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
65 | 照明配电箱:ALckB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
66 | 照明配电箱:ALckB20701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
67 | 照明配电箱:ALckB20801 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
68 | 照明配电箱:ALckB20802 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
69 | 照明配电箱:ALEB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
70 | 照明配电箱:ALEB10201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
71 | 照明配电箱:ALEB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
72 | 照明配电箱:ALEB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
73 | 照明配电箱:ALEB10501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
74 | 照明配电箱:ALEB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
75 | 照明配电箱:ALEB20701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
76 | 照明配电箱:ALEB20801 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
77 | 照明配电箱:ALEB20802 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
78 | 照明配电箱:ALExksB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
79 | 照明配电箱:ALEzB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
80 | 照明配电箱:ALEzB10201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
81 | 照明配电箱:ALEzB10301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
82 | 照明配电箱:ALEzB10401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
83 | 照明配电箱:ALEzB20601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
84 | 照明配电箱:ALEzB20701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
85 | 照明配电箱:ALEzB20801 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
86 | 照明配电箱:ALEzB20802 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
87 | 照明配电箱:ALEZsyB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
88 | 照明配电箱:ALZckB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
89 | 照明配电箱:ALZggB10101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
90 | 潜水泵控制箱:K1 | 5 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
91 | 潜水泵控制箱:K2 | 7 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
92 | 潜水泵控制箱:K3 | 6 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
93 | 配电箱:011ALWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
94 | 配电箱:012ALWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
95 | 配电箱:011ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
96 | 配电箱:012ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
97 | 配电箱:011AG0501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
98 | 配电箱:012AG0501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
99 | 配电箱:011AG1601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
100 | 配电箱:012AG1601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
101 | 配电箱:011APEzWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
102 | 配电箱:012APEzWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
103 | 配电箱:011APEzWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
104 | 配电箱:012APEzWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
105 | 配电箱:011APEdt2201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
106 | 配电箱:012APEdt2201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
107 | 配电箱:011ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
108 | 配电箱:012ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
109 | 配电箱:011APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
110 | 配电箱:012APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
111 | 配电箱:011APEfjWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
112 | 配电箱:012APEfjWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
113 | 配电箱:011ALE1701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
114 | 配电箱:012ALE1701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
115 | 配电箱:011ALE0401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
116 | 配电箱:012ALE0401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
117 | 配电箱:ALa1 | 40 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
118 | 配电箱:ALc1 | 88 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
119 | 电缆转接箱:011ALJ1301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
120 | 电缆转接箱:012ALJ1301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
121 | 电缆转接箱:011ALJ0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
122 | 电缆转接箱:012ALJ0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
123 | 电缆转接箱:011AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
124 | 电缆转接箱:012AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
125 | 电梯控制箱 | 4 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
126 | 配电箱:021ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
127 | 配电箱:021ALgg0102 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
128 | 配电箱:021ALgg0201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
129 | 配电箱:021ALZgg0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
130 | 配电箱:021AG0601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
131 | 配电箱:021AG1601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
132 | 配电箱:021ALWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
133 | 配电箱:021APEzWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
134 | 配电箱:021APEzWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
135 | 配电箱:021APEdt2101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
136 | 配电箱:021ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
137 | 配电箱:021APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
138 | 配电箱:021APEfjWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
139 | 配电箱:021APEwyWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
140 | 配电箱:021ALE0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
141 | 配电箱:021ALE0701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
142 | 配电箱:021ALE1501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
143 | 配电箱:ALa2 | 42 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
144 | 配电箱:ALb2 | 44 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
145 | 电缆转接箱:021AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
146 | 电缆转接箱:021ALJ0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
147 | 电缆转接箱:021ALJ1301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
148 | 电梯控制箱 | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
149 | 电缆转接箱:031AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
150 | 配电箱:031ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
151 | 配电箱:031AG0601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
152 | 配电箱:031ALWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
153 | 配电箱:031APEdt1201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
154 | 配电箱:031ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
155 | 配电箱:031APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
156 | 配电箱:031ALE0501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
157 | 电缆转接箱:032AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
158 | 配电箱:032ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
159 | 配电箱:032AG0601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
160 | 配电箱:032ALWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
161 | 配电箱:032APEdt1201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
162 | 配电箱:032ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
163 | 配电箱:032APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
164 | 配电箱:032ALE0501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
165 | 配电箱:ALb1 | 44 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
166 | 电梯控制箱 | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
167 | 配电箱:041ALWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
168 | 配电箱:041AG0501 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
169 | 配电箱:041AG1601 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
170 | 配电箱:041AW0201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
171 | 配电箱:ALa1 | 20 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
172 | 配电箱:ALc1 | 44 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
173 | 配电箱:041APEzWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
174 | 配电箱:041APEzWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
175 | 配电箱:041APEdt2201 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
176 | 配电箱:041ALEzB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
177 | 配电箱:041APEfjWD01 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
178 | 配电箱:041APEfjWD02 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
179 | 配电箱:041ALE0401 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
180 | 配电箱:041ALE1701 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
181 | 电缆转接箱:041AJXB101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
182 | 电缆转接箱:041ALJ0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
183 | 电缆转接箱:041ALJ1301 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
184 | 电梯控制箱 | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
185 | 配电箱:ALgg | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
186 | 配电箱:ALfg | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
187 | 配电箱:ALsy1 | 4 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
188 | 配电箱:ALsy2 | 4 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
189 | 配电箱:051ALE0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
190 | 配电箱:051AW0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
191 | 配电箱:ALgc | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
192 | 配电箱:ALsq1 | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
193 | 配电箱:ALsq2 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
194 | 配电箱:ALsq3 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
195 | 配电箱:056ALE0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
196 | 配电箱:061ALZ0101 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
197 | 配电箱:APRFZ | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
198 | 配电箱:APRFBZ | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
199 | 配电箱:APRFsf1 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
200 | 配电箱:APRFsf2 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
201 | 配电箱:APRFpf1 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
202 | 配电箱:APRF1 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
203 | 配电箱:APRF2 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
204 | 配电箱:APRFb | 3 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
205 | 配电箱:APRFjy | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
206 | 配电箱:APRFpf2 | 1 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
207 | 配电箱:ALEcz | 2 | 套 |  |  | 四川川开、四川川纳、成都航利
208 | 强电非消防桥架:100*100 | 487 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
209 | 强电非消防桥架:150*100 | 102 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
210 | 强电非消防桥架:200*100 | 428 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
211 | 强电非消防桥架:300*100 | 26 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
212 | 强电非消防桥架:400*150 | 51 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
213 | 强电非消防桥架:500*150 | 18 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
214 | 强电消防桥架:100*100 | 389 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
215 | 强电消防桥架:150*100 | 21 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
216 | 强电消防桥架:200*100 | 292 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
217 | 强电消防桥架:300*100 | 104 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
218 | 强电消防桥架:400*150 | 57 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
219 | 强电消防桥架:600*150 | 34 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
220 | 住宅桥架:200*100 | 346 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
221 | 住宅桥架:400*100 | 12 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
222 | 住宅桥架:400*150 | 10 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
223 | 消防梯架:200*100 | 306 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
224 | 预分支电缆梯架:300*100 | 192 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
225 | 非消防强电桥架:150*75 | 110 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
226 | 消防梯架:150*75 | 73 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
227 | 普通电力槽盒:100*50 | 203 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
228 | 弱电桥架:400*150 | 114 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
229 | 弱电桥架:400*100 | 79 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
230 | 弱电桥架:150*100 | 160 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
231 | 弱电桥架:100*100 | 73 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
232 | 弱电桥架:50*50 | 28 | m |  |  | 四川川开、四川川宇、成都晨旭
233 | 电缆:WDZN-YJY-3*4 | 2098 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
234 | 电缆:WDZN-YJY-4*50+1*25 | 206 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
235 | 电缆:WDZN-YJY-4*25+1*16 | 361 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
236 | 电缆:WDZN-YJY-4*35+1*16 | 453.15 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
237 | 电缆:WDZN-YJY-4*150+1*70 | 195 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
238 | 电缆:WDZN-YJY-5*6 | 1784 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
239 | 电缆:WDZN-YJY-5*10 | 212 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
240 | 电缆:WDZN-YJY-5*16 | 1461 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
241 | 电缆:WDZN-YJY-5*4 | 309 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
242 | 电缆:WDZ-YJY-4*95+1*50 | 306 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
243 | 电缆:YJV-4*185+1*95(施工箱变至售楼部) | 280 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
244 | 电缆:WDZ-YJY-4*185+1*95 | 657 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
245 | 电缆:WDZ-YJY-4*240+1*120 | 18 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
246 | 电缆:WDZ-YJY-4*35+1*16 | 103.09 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
247 | 电缆:WDZ-YJY-4*50+1*25 | 489 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
248 | 电缆:WDZ-YJY-5*4 | 1196 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
249 | 电缆:WDZ-YJY-5*16 | 59 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
250 | 电缆:WDZ-YJY-5*10 | 1487 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
251 | 电缆:WDZ-YJY-5*6 | 1787 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
252 | 电缆:YTTW-3*35+1*16 | 873 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
253 | 电缆:YTTW-3*4 | 261 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
254 | 电缆:YFD-WDZ-YJY-4*185+1*95 | 221 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
255 | 电缆:WDZ-YJY-4*70+1*35 | 275 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
256 | 电缆:WDZ-YJY-4*25+1*16 | 354 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
257 | 电缆:YTTW-3*50+1*25 | 146 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
258 | 电缆:YTTW-3*25+1*16 | 140 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
259 | 电缆:WDZ-YJY-4*240+1*120 | 101 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
260 | 电缆:YTTW-4*6 | 153 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
261 | 电缆:YTTW-4*10 | 186 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
262 | 电缆:WDZ-YJY-4*185+1*95 | 285 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
263 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 127 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
264 | 电缆:WDZN-YJY-3*2.5 | 20 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
265 | 电缆:WDZN-YJY-3*6 | 57 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
266 | 电缆:WDZN-YJY-5*2.5 | 90 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
267 | 配线:BV-1.5 | 363 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
268 | 配线:BV-2.5 | 98595 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
269 | 配线:NH-BV-2.5 | 7106 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
270 | 配线:WDZ-BYJ-2.5 | 154361 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
271 | 配线:WDZ-BYJ-4 | 74302 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
272 | 配线:WDZN-BYJ-2.5 | 26302 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
273 | 配线:WDZN-BYJ-4 | 2482 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
274 | 配线:WDZN-BYJ-6 | 444 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
275 | 配线:WDZN-BYJ-10 | 784 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
276 | 配线:ZR-RVS-2*1.5 | 2960 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
277 | 配线:NH-BV-10 | 182 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
278 | 配线:BV-4 | 22838 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
279 | 配线:BV-16 | 7669 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
280 | 配线:BV-25 | 3783 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
281 | 配线:ZR-RVSP-4*1.5 | 1201 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
282 | 配线:BV-10 | 74 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
283 | 配线:ZN-RVSP-2*1.5 | 80 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
284 | 配线:WDZ-BYJ-16 | 4624 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
285 | 配线:WDZ-BYJ-6 | 34 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
286 | 配线:WDZ-BYJ-10 | 479 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
287 | 配线:BV-6 | 89 | m |  |  | 四川三电股份有限公司、塔牌、成都市成塑电缆有限公司·四川金力
288 | LED条形灯:1*18W | 756 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
289 | LED条形灯:2*18W | 10 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
290 | 壁装LED条形灯:1*18W | 19 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
291 | 壁装应急LED条形灯:1*18W | 50 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
292 | 防爆灯:1*22W | 1 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
293 | 防水防尘LED条形灯:1*18W | 4 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
294 | 节能灯:1*30W | 14 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
295 | 应急LED条形灯:2*18W,自带蓄电池 | 30 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
296 | 应急照明灯:DC36V 3W | 248 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
297 | 应急照明灯(壁装):DC36V 3W | 726 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
298 | 单向疏散指示灯:DC36V 1W | 384 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
299 | 单向疏散指示灯 垂直疏散面:DC36V 1W | 41 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
300 | 单向疏散指示灯(双面):DC36V 1W | 81 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
301 | 疏散出口指示灯:DC36V 1W | 428 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
302 | 双向疏散指示灯 垂直疏散面:DC36V 1W | 5 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
303 | 双向疏散指示灯(双面):DC36V 1W | 5 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
304 | 墙上座灯:5W 节能灯 | 136 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
305 | 声光感应灯:10W LED光源 | 308 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
306 | 安全出口指示灯:DC36V 1W | 11 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
307 | 楼层标志灯:DC36V 1W | 217 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
308 | 航空障碍灯 | 30 | 套 |  |  | 成都锦华、 西安优势物联网科技
309 | 壁装单管荧光灯具 配T5灯管(自带蓄电池) :1*18W | 22 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
310 | 双面单向疏散指示灯:DC36V 1W | 6 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
311 | 吸顶灯 | 61 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
312 | 格栅灯:600*600 | 14 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
313 | 双向疏散指示灯:DC36V 1W | 2 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
314 | 墙上座灯:5W 节能灯 | 2 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
315 | 双管LED条形灯具:2*18W | 69 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
316 | 应急吸顶灯 1*18W 节能灯 带蓄电池 | 15 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
317 | 应急单管荧光灯 1*18W LED | 4 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
318 | 应急防水防尘灯 1*18W 节能灯 带蓄电池 | 13 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
319 | 人防出口指示灯 250V 2W LED 带蓄电池 | 9 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
320 | 人防疏散指示灯 250V 2W LED 带蓄电池 | 2 | 套 |  |  | 雷士，欧普，三雄极光
321 | 单相二、三极插座:250V 10A | 45 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
322 | 单联单控开关:250V 10A | 160 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
323 | 双联单控开关:250V 10A | 8 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
324 | 双联双控开关:250V 10A | 2 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
325 | 单相二、三极插座:250V,10A | 249 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
326 | 电井插座:250V,10A安全型(带保护门) | 128 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
327 | 地插:250V,10A | 24 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
328 | 单联双控开关:250V,10A | 6 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
329 | 双联单控开关:250V,10A | 9 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
330 | 单联单控开关:250V,10A | 47 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
331 | 单相三极低位空调插座:16A 250V 安全型（带保护门） | 17 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
332 | 三联单控开关:250V,10A | 3 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
333 | 四联单控开关:250V,10A | 4 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗
334 | 五孔插座 220V 10A | 11 | 个 |  |  | 西门子 罗格朗