## _5va0jybt7
东丽医院三期工程地下车库及零星工程配电箱、电缆等物资采购清单
专业 | 部位 | 名称规格 | 单位 | 汇总量 | 总包除税单价 | 总包除税合价 | 分供除税单价 | 分供除税合价 | 备注
一 |  | 配电箱
1 | 室外 | 照明配电箱JX(F)3 | 台 | 1
2 | 门卫1 | 配电箱 A-AL | 台 | 1
3 | 门卫1 | 配电箱 B-AL | 台 | 1
4 | 门卫2 | KZX电动伸缩门控制箱 | 台 | 2
5 | 门卫2 | 配电箱 AL-1 500*500*160 | 台 | 1
6 | 地库 | 不间断电源装置 UPS | 台 | 1
7 | 地库 | 充电桩配电箱 AP-CD1(600X400X1000) | 台 | 1
8 | 地库 | 充电桩配电箱 AP-CD2(600X400X1000) | 台 | 1
9 | 地库 | 防火卷帘控制箱 | 台 | 1
10 | 地库 | 防火卷帘配电箱 AP-FHJL(500x600x240) | 台 | 1
11 | 地库 | 控制箱 PY-1 | 台 | 1
12 | 地库 | 控制箱 PY-12 | 台 | 1
13 | 地库 | 控制箱 SF-1 | 台 | 1
14 | 地库 | 控制箱设备自带 AP-DD1\3\4\5\6 | 台 | 5
15 | 地库 | 控制箱设备自带 AP-DD2 | 台 | 1
16 | 地库 | 排烟配电箱 AP-PY1(600X400X600) | 台 | 1
17 | 地库 | 配电柜 AA1(800x800x2200) | 台 | 1
18 | 地库 | 配电柜 AA2(800x800x2200) | 台 | 1
19 | 地库 | 配电柜 AA3(800x800x2200) | 台 | 1
20 | 地库 | 配电柜 AA4(800x800x2200) | 台 | 1
21 | 地库 | 潜污泵配电箱 AP(600X400X800) | 台 | 1
22 | 地库 | 弱电配电箱 AP-RD(600X400X800) | 台 | 1
23 | 地库 | 室外充电桩配电箱 AP-CD3（600X400X1500） | 台 | 1
24 | 地库 | 应急疏散集中电源箱 ALE1 | 台 | 1
25 | 地库 | 应急疏散集中电源箱 ALE2 | 台 | 1
26 | 地库 | 应急照明配电箱 ALE(500x600x240) | 台 | 1
27 | 地库 | 照明配电箱 AL(600X400X800) | 台 | 1
28 | 液氧站 | 防爆配电箱 | 台 | 1
29 | 液氧站 | 双路自动切换箱 | 台 | 1
二 |  | 电缆
1 | 室外 | 电力电缆 YJV22-3*10 | m | 808
2 | 室外 | 电力电缆 YJV22-3*6 | m | 2525
3 | 室外 | 电力电缆 YJV22-5*16 | m | 50.5
4 | 地库 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 53.2169
5 | 地库 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16 | m | 168.0236
6 | 地库 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*6 | m | 34.7844
7 | 地库 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*6 | m | 9.6253
8 | 地库 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 | m | 36.4408
9 | 地库 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*16 | m | 195.2027
10 | 地库 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 | m | 100.8889
11 | 地库 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6 | m | 26.8155
12 | 地库 | 电力电缆 ZRYJV22-4*120+1*70 | m | 432.7345
13 | 地库 | 电力电缆 ZRYJV22-4*185+1*95 | m | 865.469
14 | 地库 | 防水电缆 FS-YJY-5*4 | m | 30.098
15 | 地库 | 防水电缆 FS-YJY-5*6 | m | 30.098
16 | 地库 | 控制电缆 NH-KVVP-14*1.5 | m | 45.675
17 | 地库 | 控制电缆 NH-KYJV-4*1.5 | m | 45.675
18 | 地库 | 控制电缆 NH-RVVP-14*1.5 | m | 15.225
19 | 地库 | 桥架电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 176.6187
20 | 地库 | 桥架电缆 WDZB-YJY-5*16 | m | 25.3611
21 | 地库 | 桥架电缆 WDZB-YJY-5*6 | m | 24.2299
22 | 地库 | 桥架电缆 WDZN-YJY-5*10 | m | 128.371
23 | 地库 | 桥架电缆 WDZN-YJY-5*16 | m | 340.1882
24 | 地库 | 桥架电缆 WDZN-YJY-5*4 | m | 325.2806
25 | 地库 | 桥架电缆 WDZN-YJY-5*6 | m | 63.5694
26 | 液氧站 | 电力电缆NHYJV-3*35+2*16 | m | 50.5
27 | 切改 | YJV22-4*50+1*25 | m | 121.2
28 | 切改 | YJV22-4*70+1*35 | m | 121.2
三 |  | 桥架
1 | 地库 | 桥架 200*100 | m | 170.237
2 | 地库 | 桥架 300*100 | m | 19.2156
3 | 地库 | 桥架 400*200 | m | 9.849
4 | 地库弱电 | 桥架 200*100 | m | 91.59
5 | 地库消防 | 桥架 200*100 | m | 90.96
三 |  | 智能照明设备
1 | 地库 | 智能照明控制模块 | 个 | 8
2 | 地库 | 智能照明控制器 | 台 | 1
3 | 地库 | 交换机 SW | 台 | 1
4 | 地库 | 智能照明系统主机 | 台 | 1
四 |  | 风机
1 | 地库 | PY-1-1车库排风兼消防排烟低噪音柜式离心风 | 台 | 1
2 | 地库 | PY-1-2车库排风兼消防排烟低噪音柜式离心风 | 台 | 1
3 | 地库 | SF-1车库消防补风低噪音柜式离心风机 | 台 | 1
4 | 地库 | 排风机 PF-01 | 台 | 4
五 |  | 污水泵
1 | 地库 | 自动搅匀型潜水排污泵 2.2KW | 台 | 10
2 | 地库 | 自动搅匀型潜水排污泵 5.5KW | 台 | 2
小计
|  | 税金 | 项 | 1
|  | 含税造价 |  |  |  | 0 |  | 0