编号：

微创科技孵化与产业化基地二期、三期项目

电线电缆供货合同

中国建筑一局（集团）有限公司

2020年  月

电线电缆供货合同

签订合同双方：

采购单位：  中国建筑一局（集团）有限公司         （以下简称甲方）。

供应单位：            （以下简称乙方）。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范买卖行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方微创科技孵化与产业化基地二期、三期项目工程所需        签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款：

第一条  本合同包括的其他文件

1.1 合同附件：本合同未涉及的条款和补充条款等。

1.2 合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议（若发生）。

1.3 甲乙双方委托代理人（经办人）的法人代表授权委托书。

1.4双方签署的结算文件和技术文件

甲方工程概况

工程名称：微创科技孵化与产业化基地二期、三期项目

工程地点：上海市浦东区祖冲之路和张东路路口东北侧

建筑面积： 151437.61平方米

承包范围：   本工程范围内的电线电缆

# 第二条  供货产品明细

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 增值税税率 | 数量 | 单价(元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不含税单价 | 增值税 | 含税单价 |  |  |
| 电缆 | WDZA-KYJY-5*1.5 | 米 | 13% | 384 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-KYJY-5*1.5 | 米 | 13% | 2171 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZB-KYJY-5*1.5 | 米 | 13% | 147 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | YZW-7*1.5 | 米 | 13% | 330 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*2.5 | 米 | 13% | 251 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | YZW-4*2.5 | 米 | 13% | 809 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*2.5 | 米 | 13% | 216 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 13% | 1101 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*4 | 米 | 13% | 448 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*4 | 米 | 13% | 230 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-5*4 | 米 | 13% | 5911 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*6 | 米 | 13% | 17 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 13% | 454 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*6 | 米 | 13% | 227 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-5*6 | 米 | 13% | 3276 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 13% | 2144 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*10 | 米 | 13% | 468 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*10 | 米 | 13% | 1569 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 13% | 8075 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-5*16 | 米 | 13% | 637 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 13% | 780 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*16 | 米 | 13% | 706 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 13% | 1311 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*25+2*16 | 米 | 13% | 873 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 13% | 317 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*25+2*16 | 米 | 13% | 306 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*35+2*16 | 米 | 13% | 1388 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*35+2*16 | 米 | 13% | 1500 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*35+1*16 | 米 | 13% | 748 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*35+1*16 | 米 | 13% | 185 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 13% | 875 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 13% | 345 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*50+2*25 | 米 | 13% | 113 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*50+1*25 | 米 | 13% | 47 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 13% | 658 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 13% | 2588 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*50+1*25 | 米 | 13% | 25 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 13% | 525 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*70+1*35 | 米 | 13% | 11 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 13% | 206 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*70+2*35 | 米 | 13% | 186 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 13% | 25 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*95+2*50 | 米 | 13% | 425 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*95+1*50 | 米 | 13% | 9 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 13% | 22 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 13% | 105 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 13% | 271 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*120+1*70 | 米 | 13% | 298 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*120+2*70 | 米 | 13% | 32 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*120+1*70 | 米 | 13% | 18 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*120+1*70 | 米 | 13% | 41 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 13% | 177 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-3*150+1*70 | 米 | 13% | 45 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 13% | 837 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 13% | 245 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZAN-YJY-4*185+1*95 | 米 | 13% | 523 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-4*240+1*120 | 米 | 13% | 1167 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | WDZA-YJY-3*240+2*120 | 米 | 13% | 429 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-5*6 | 米 | 13% | 3192 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-5*10 | 米 | 13% | 14594 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-5*16 | 米 | 13% | 5852 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 13% | 2195 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*25+2*16 | 米 | 13% | 2636 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 13% | 2115 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*35+2*16 | 米 | 13% | 503 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*50+2*25 | 米 | 13% | 1022 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-4*50+1*25 | 米 | 13% | 279 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*70+2*35 | 米 | 13% | 3519 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-4*70+1*35 | 米 | 13% | 184 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*95+2*50 | 米 | 13% | 968 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*120+2*70 | 米 | 13% | 864 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*150+2*70 | 米 | 13% | 178 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-4*185+1*95 | 米 | 13% | 230 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*185+2*95 | 米 | 13% | 359 |  |  |  |  |  |
| 电缆 | BBTRZ-3*240+2*120 | 米 | 13% | 261 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-5*4 | 米 | 13% | 160 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-5*6 | 米 | 13% | 77 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-5*10 | 米 | 13% | 89.5 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 13% | 1276.5 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-5*16 | 米 | 13% | 31.5 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 13% | 129.4 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 13% | 51.4 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-3*25+2*16 | 米 | 13% | 13 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 13% | 674.7 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 13% | 258.4 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 13% | 113.2 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 13% | 13 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZAN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 13% | 199 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 13% | 110.5 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-WDZA-YJY-3*240+2*120 | 米 | 13% | 80.7 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-5*6 | 米 | 13% | 396 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-5*10 | 米 | 13% | 1639 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-5*16 | 米 | 13% | 337 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-3*25+2*16 | 米 | 13% | 110.6 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 13% | 730.6 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-3*35+2*16 | 米 | 13% | 169.4 |  |  |  |  |  |
| 分支电缆 | FZ-BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 13% | 486.8 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-5*10分支包 | 个 | 13% | 2 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-5*16分支包 | 个 | 13% | 6 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZA-YJY-4*25+1*16分支包 | 个 | 13% | 12 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-4*25+1*16分支包 | 个 | 13% | 9 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-4*35+1*16分支包 | 个 | 13% | 45 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-3*50+2*25分支包 | 个 | 13% | 4 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-4*50+1*25分支包 | 个 | 13% | 2 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZAN-YJY-3*95+2*50分支包 | 个 | 13% | 4 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZA-YJY-3*185+2*95分支包 | 个 | 13% | 8 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | WDZA-YJY-3*240+2*120分支包 | 个 | 13% | 5 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | BBTRZ-5*10分支包 | 个 | 13% | 8 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | BBTRZ-5*16分支包 | 个 | 13% | 14 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | BBTRZ-4*25+16分支包 | 个 | 13% | 56 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | BBTRZ-3*35+2*16分支包 | 个 | 13% | 28 |  |  |  |  |  |
| 分支包 | BBTRZ-4*35+16分支包 | 个 | 13% | 42 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-2.5 | 米 | 13% | 178866 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-4 | 米 | 13% | 28013 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-6 | 米 | 13% | 1175 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-10 | 米 | 13% | 100 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-16 | 米 | 13% | 4626 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZAN-BYJ-25 | 米 | 13% | 2870 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZA-BYJ-2.5 | 米 | 13% | 66270 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZA-BYJ-4 | 米 | 13% | 3327 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 13% | 70281 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 13% | 38254 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 13% | 11959 |  |  |  |  |  |
| 电线 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 13% | 2415 |  |  |  |  |  |
| 电线 | ZCN-BV-2.5 | 米 | 13% | 14602 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同价格说明:

乙方属于: 一般纳税人   □小规模纳税人   □其他

乙方适用税率：□ 3%     9%     □13%

合同总价：￥ 人民币    元 （暂定），金额大写：     （暂定），不含税价款为        元人民币，增值税为   元人民币。（明细详见后附）。

特别说明：

- 当供货物资结算总额超过合同总价5%时，须签订补充协议；结算总额超过合同总价20%时，必须重新签订供货合同，否则超出合同总价部分金额不予以在本合同中办理结算及付款。

- 合同数量为暂定数量，甲方有权根据工程实际情况，增减采购量，乙方不得有异议，当乙方供货量达不到以上暂定数量时，乙方不得以供货数量不足作为索赔的理由。

### 第三条  合同价款和结算

- 本合同价款采用以下第 B 种方式确定

A：固定单价：

合同总价=固定单价×结算量

单价：见第2条

以上价格为固定单价，已包括为完成产品本身价格及税金（关税、增值税），达到验收标准所发生的一切材料/人工/机械/劳保/食宿/运费/装车费/行政事业收费/政府税费/保险费/服务管理费/利润等费用；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门建筑头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入合同单价之中。在整个合同实施期间，合同单价原则上不作任何调整。

B：可变单价：

合同总价=可变单价×结算量

单价：本合同内单价依据上海有色金属网现货铜价50000元/吨制定，若现货铜价变化±1000元/吨，单价将作相应调整±2%。

以上价格为可变单价，已包括为完成产品本身价格及税金（关税、增值税），达到验收标准所发生的一切材料/人工/机械/劳保/食宿/运费/装车费/行政事业收费/政府税费/保险费/服务管理费/利润等费用。

- 结算量：以验收通过双方签字且盖章的对账单为结算依据，甲方盖项目章，乙方盖公章或授权章,乙方须通过中国建筑集中采购网络交易平台http://cscec.jc.yzw.cn/进行对账。

- 甲方验收确认人：项目部(  樊剑 联系方式： 18936834048 )及指定收货人( 李春蕾 或  杨鑫  )两人共同完成签署的收货凭据（包括但不仅限于过磅单据、收料单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为甲方收到乙方所供应货物的数量、型号、规格、到场时间等的证明，而不作为甲方付款的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价或合计等涉及价款的内容。甲方项目经理部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。

- 乙方确认人：     联系方式：

- 物资退回：乙方提供的物资工程实际未使用的部分，由甲方按销售原价退回予乙方，乙方开具红字增值税专用发票给甲方；退回部分款项直接冲减乙方销售物资的应收款。

### 第四条  价款支付

- 货款支付

  - 预付款

①预付款为：         /           ；

②乙方是否出具银行保函○是 ●否；

③预付款抵扣方式：           /          。

  - 中期货款支付采用以下第    A   种方式。

A：按月度支付

乙方于每月20日与甲方对账结算上月20日至当月19日的供应量，经甲方项目和公司两级审核；

- 审核完成后（货到项目工地60天内），甲方支付至该月结算量的 80%；

- 供货结束并签订结算协议书后 6 个月内分批次支付至总结算量的 97% ；

- 留取 3 %的质保金在质保期满后 6个月内无息返还，同时扣除因乙方质量原因导致的扣款。质保期24个月，自本工程全部实际竣工合格之日起开始计算。

B：按季度支付

乙方于每月20日与甲方对账结算上月20日至当月19日的供应量，经甲方项目和公司两级审核，审核时间约60天；

- 审核完成后，甲方30天内支付至前三个月累计结算量的 80%；

- 供货结束并签订结算协议书后 6 个月内分批支付至总结算量的 97% ；

- 留取 3 %的质保金在质保期满后 6个月内无息返还，同时扣除因乙方质量原因导致的扣款。质保期24个月，自本工程全部实际竣工合格之日起开始计算。

C：按阶段支付

乙方于每月20日与甲方对账结算上月20日至当月19日的供应量，经甲方审核批准后：

- 【形象进度节点】±0.00浇筑完成，甲方分批次支付至累计结算量的 ；

- 供货结束并签订结算协议书后   个月内分批支付至总结算量的    ；

- 在全部工程竣工验收合格后   个月内分批次支付至乙方总结算量      的    ；

- 留取　%的质保金在质保期满后     个月内无息返还，同时扣除因乙方质量原因导致的扣款。质保期    个月，自本工程全部实际竣工合格之日起开始计算。

  - 本货款支付的资金采用以下第    A    种方式:

A：网银转帐  B：银行承兑汇票  C：商业承兑汇票  D：国内信用证

- 乙方发票：

- 乙方属于：●一般纳税人 ○小规模纳税人 ○其他

乙方提供发票税率：○3% ○6% ○9% ●13%

乙方提供发票种类：●增值税专用发票 ○代开增值税专用发票  ○增值税普通发票 ○其他发票

- 乙方发票属于   A   ：

A.一票制：合同总价中包含货物运至甲方指定地点的运输费用。

B.二票制：运输费用     元，由            公司提供运输服务，资金由甲方向乙方支付，并由乙方转付给            公司。由            公司直接将运输服务增值税    发票开具给甲方，并由乙方转交。

- 乙方按合同约定的时间将物资送至甲方指定地点，在物资进场经双方现场人员验货确认后，由甲方通知乙方开票时间，乙方在甲方要求的时间内，向甲方开具已验货物资全额增值税  专用  发票。若乙方由于自身原因无法提供增值税   专用 发票，则乙方将不得向甲方主张支付任何合同价款，且甲方有权利通知乙方解除合同而无需向乙方支付任何赔偿。

- 在本合同下，任何过程中的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行了合同的认可，任何付款都不应理解为是对产品缺陷或不合格品的确认。

- 乙方应有一定的资金筹措能力，如因甲方暂时未收到业主（建设单位）工程款，乙方应同意暂缓支付货款。本条款对付款的限制性约束是本合同得以签订的前提，合同双方对此约定具有共识，是属于双方真实的意思表示。乙方不得以对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对甲方未能依据约定进行付款提出质疑、拒绝供货、索赔等要求。

### 第五条  技术质量要求

- 产品必须满足以下标准及要求，且满足中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范，如果规范、标准、要求适用于同一种情况，则以标准高者为准。

- 产品技术标准和技术要求：

5.2.1导体材质、含量、电阻率、导电系数等性能：采用无氧铜，纯度达99.95%

额定电压：0.6/1KV护套材质及阻燃、耐老化性能：环境温度-40℃~+60℃长期使用。具有良好的阻燃性能。

绝缘介质及性能：绝缘材料对直流电流有非常大的阻力，允许电容电流过。

环境温度使用条件：-40℃~+60℃长期使用环境温度不超过70℃

其他：无

- 主要质量要求：按照国家强制标准或者指导标准，如下执行

5.3.1 GB/T 12666.1—2008单根电线电缆燃烧试验方法

5.3.2 GB/T 2591.12—2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

5.3.3 GB/T 3048—2007电线线缆电性能实验方法

5.3.4 GB/T 7594—1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

5.3.5 GB/T 50168—2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

5.3.6 GB/T 50217—2007电力工程电缆设计规范

5.3.7 GB/T 12706.1—2008挤包绝缘电力电缆及附件

5.3.8 GB/T 50411—2007建筑节能工程施工验收规范

5.3.9 GB/T 50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范

按照封存的样品标准执行，样品说明：样品必须符合国家、行业相关标准。

- 所有电缆进/出配电装置均须按照电缆规格的尺寸，要求配置紧固装置。

- 所有电缆头的封套必须按电缆规格尺寸匹配，须紧裹电缆及其各条导线。

- 电缆终端头须要未涂层的黄铜制成，并符合 GB50217-1994《电力工程电缆设计规范》之要求进行制造并试验。

- 铠装电缆之终端头须采取加强绝缘，密封防潮、防水及机械保护等措施，并使金属护套接地。黄铜终端密头螺帽须带锥形铠装线夹，其设计须确保每条铠装钢带/丝同等地担负接地连接的导电。非铠装电缆之终端密封头须经精密加工，使外护套与内护套间具有防水密封。

- 每套电缆终端头须有黄铜螺帽锁定裸铜接地环片及阻燃聚氯乙烯绝缘护套管。接地环片须为扁平环形置于终端头及与之收紧，确保设备／接地环片与终端头间金属之接触。螺纹之啮合须不低于国标所规定的限度。聚氯乙烯绝缘护套管须完全遮盖终端头至电缆的外护套形成有效的密封。每套电缆终端头须按国标GB12706之要求进行制。

- 对于由 ACBs 或 MCCBs 保护的电缆须配备整体铸成的接地线耳作为电缆封套之进入部份供夹紧电缆铠装钢丝用。此线耳须带锌钝化的螺帽以便将铠装钢丝接至供电端的主接地系统。

- 供方按照ISO9001组织生产，按照《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《低压成套开关设备》（GB7251.3-2006）需方提供的材料清单、合同及附件要求进行加工制作，如若供方提供的产品在选型和技术参数上不能与需方项目提供的相符合或不能满足本工程的使用，供方必须与需方项目协商，以最终需方项目确认的为准。供方提供的产品满足国际及国家相应规范、本工程使用的要求，性能指标符合或高于国际及国家相应规范、本工程使用的要求。

- 材质证明书：材质证明书随货送到工地（甲方有权对所采购的材料进行进一步检测），且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。

- 合同项下产品满足业主（建设单位）及本工程使用的要求。

### 第六条  供货要求

- 交货时间：

- 乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期、数量、规格等要求进行交货，以产品实际运送到合同指定地点的日期为乙方的实际交货日期，并以此来确定是否构成逾期交货。若未按甲方规定时间交货，乙方将负责因此造成对甲方的所有损失。

- 乙方必须配合工程需用材料计划。虽然此计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，以甲方可接受的次序方式及不致令甲方之工程工期有任何延误的情况下，根据甲方的要求供应合同所需材料。乙方不得将甲方所制定的工程材料需用计划的更改作为要求索赔的理由或延迟供货的理由。

- 包装方式： 乙方应保证运送到工地现场的材料均须有足够及安全牢固的包装和保护妥当，以防因运送或其他情况而受到损坏，所有包装用料均不退回乙方。

- 运输方式：车运，乙方的员工应遵守工程所在地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法律及规定，并应遵守可能由在工程所在地政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限。

- 交货地点：上海市浦东区祖冲之路和张东路路口东北侧 。

- 卸货方式：乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号等将产品运送至甲方指定的施工工程现场，由  乙方  方负责在交货地卸车。

### 第七条  验收

- 本合同产品的验收及测试标准执行国家、行业相关标准。

- 乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发出的订单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

- 材料的种类、规格、质量登记与要求不符，甲方可拒绝接收，由乙方自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货的，按本合同有关条款承担违约责任。

- 因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的，乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。

- 经甲方检验通过之后发现材料的规格、质量等级与要求不符的情况，乙方仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的甲方及工程损失负责赔偿。

- 产地检验：除非另有规定和协议要求，根据本合同所提供的产品，乙方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。在发货之前，乙方应对产品的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检查，并出具其产品符合合同规定的质量检验合格证书附于货物包装箱内。甲方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂检查验货，甲方人员差旅费由 需 方承担。

- 到货检验：产品运卸至现场后，乙方须向甲方提供材料出厂质量证明文件，甲方将组织监理等有关人员对产品的数量、规格、质量进行联合检验（包括现场复试），如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲方要求（或描述）不符，甲方有权要求乙方在 3日内无条件更换，并由乙方赔偿由此造成的一切损失。

- 对于数量巨大的产品采取抽样验收的方法。即：在每次进场的货物中随机抽取该批货物的  1  %进行检验，若全部符合验收标准则视为该批货物整体合格；如在  1  %的随机抽样中发现不符合验收标准的视为该批货物整体不合格。乙方应在 3 日内无条件更换并向甲方支付该批货物价款的  5  %的违约金同时赔偿甲方由此造成的一切损失。

- 过程检验：对于采取抽样验收方法验收合格的产品，在所有产品的使用过程中。甲方有权对分批打开包装的货物进行外观、质量、性能等的检验，并将检验结果通知乙方，如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲方要求（或描述）不符，乙方应在 3 日内无条件更换并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

- 乙方执行合同所承担的任何责任不因甲方进行了产品进场验收而解除或减弱。

### 第八条  保险与缴税

- 所有货物到达交货地点之前的所有保险费用以及对运输、乙方派往甲方进行服务的人员的各种保险由乙方自己负责并承担相应风险。

- 政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自己负责。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方负担。

### 第九条  技术资料

- 乙方应严格按国家、政府、行业的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。乙方对资料的完整性、真实性负责。在资料不齐全时甲方有权扣留部分货款。

- 如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求时，乙方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。

- 应提交的资料与时间：

- 产品说明书、合格证、出厂证明、检验报告及甲方要求的其他资料应及时送到甲方物资负责人处。

- 进口产品还需提供报关单、商检证明、原产地证明及甲方认为必要的文件资料等。

### 第十条  甲方工作与职责

- 甲方代表：  樊剑   联系方式： 18936834048

- 根据工程进度需提前 2 天通知向乙方下达进场计划，如需改变计划，需提前            天通知乙方。

- 监督检查乙方进场的产品（或材料）的质量，材料送到甲方指定地点后，由甲方进行质量、数量、资料、单据、包装等验收。

- 向乙方提供现场产品堆放地点。

- 发现乙方所供产品出现问题后在  1 日内通知乙方。

### 第十一条  乙方工作与职责

- 乙方代表：      联系方式：       须提供乙方法人对乙方代表的授权书，明确授权范围及有效期等相关信息。

- 向甲方提供符合设计图纸和国家标准、规范的合格产品，根据甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量、及时、齐全配套的运输至施工现场甲方指定位置。

- 由乙方提供的产品随附必备品、配件、专用工具、机械有：      /       。

- 乙方提供产品售后技术支持服务，例如进行安装指导、操作培训、产品使用交底等。

- 乙方须配合甲方进行相关的验收工作，并按照甲方要求提供相应资料文件。

### 第十二条  安全与环境保护

- 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑。乙方车辆应遵守当地交通安全管理规定，乙方负责乙方车辆在进入现场前的一切安全、交通事故责任，乙方车辆进入现场须服从甲方的安全管理规定，按照甲方提供路线行驶、作业，否则，引起的安全事故由乙方承担相关责任。

- 乙方人员进入施工现场前必须经过入场安全教育并服从甲方的安全管理规定，否则，引起的安全事故由乙方承担相关责任。

- 乙方在运卸产品或进出场时必须履行照管义务，对由于自身过失或乙方雇佣租赁的第三方运输车辆造成的第三方伤害负责。

- 乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合甲方OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

- 乙方须采取有效措施，遵守国家和地方环境法律、法规及公司环境方针，保证项目施工生产符合ISO14001认证标准。要求运输车辆要定期进行噪音检测，尾气排放必须符合标准。进入现场禁止鸣笛，防止噪声超标，机械漏油污染环境，对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。

### 第十三条  禁止债权转让

- 禁止转让与担保

甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则甲方有权拒绝向第三方支付。

除非得到对方书面同意，任何一方不应将合同的全部或任何部分、或合同中及根据合同所具有的任何利益或权益转让他人，也不得将合同用于抵押、质押、留置或担保。

- 管辖恒定

本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

### 第十四条   违约

- 若乙方未按合同要求时间提供产品，每延误一天，乙方向甲方支付的违约金为  500元  ，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。

- 乙方供货产品质量未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为 1000元 ，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。

- 如果乙方产品供应质量、规格、数量不符合合同约定又未能在合同约定时间内进行更换，每发生一次，乙方向甲方支付  2000元 的违约金。

- 由于乙方违约导致甲方需要另行采购本合同项下产品时，甲方有权终止本合同并向乙方追索由于另行采购产生的费用。

- 乙方应向甲方提供发票税率为13%或征收率为13%的合规增值税 专用 发票（包含税务机关代开），并按实际提供货物情况，准确填写发票项目。因乙方发票问题（包括但不仅限于发票开错、少开、迟交等），造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。

- 乙方未能按甲方要求提供增值税 专用 发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。

- 甲方未按照合同约定时间支付货款超过18 个月，第 19个月起甲方向乙方支付违约金，违约金为延迟支付货款的同期银行贷款利息。

- 除非本合同解除或终止，违约方承担违约责任后仍需严格履行本合同。

### 第十五条   质量保证及保修

- 质量保证责任

乙方应保证产品完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的产品经正确施工或安装、调试后能正常使用。乙方应对由于产品质量缺陷而引起的质量安全隐患、质量事故负责。

- 质保责任

质保期内乙方免费提供质量缺陷产品的维修、更换、退货等服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在24小时内给予书面答复并指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。

- 质保期

本合同项下产品的质保期为整体工程竣工验收后 24个月。

- 乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换、退货服务请求，甲方可以自行解决，并对维修、更换、退货服务以实际发生费用或市场价从合同规定的质量保证金中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。

- 维修或更换后的部分产品的质量保证期相应延长 6  个月。

### 第十六条   争议与裁决

双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方友好协商解决或者调解不成时，依法向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

### 第十七条   合同解除

- 甲乙双方协商一致的，可以解除本供货合同。

- 如果甲方不按照本合同的约定支付合同价款超过 24 个月，乙方可以向甲方发出通知解除合同。

- 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与业主的承包合同解除的，甲方应通知乙方解除本合同，甲乙双方根据乙方实际供货量按时结算，乙方无权向甲方主张未供货量的损失或预期利润。

- 如因不可抗力（仅指战争及重大自然灾害）致使本合同无法履行，或因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

- 如因乙方在质量、供货时间方面无法达到要求时，甲方可以向乙方发出通知解除合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场。乙方不按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。

### 第十八条   合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，结清结算尾款后，本合同即告终止。

### 第十九条   合同份数

本合同正本一式 贰 份，具有同等的法律效力，甲乙双方各执 壹 份，副本一式 肆 份，甲方执 叁份，乙方执 壹 份。

### 第二十条   补充条款

- 本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。

### 第二十一条   未尽事宜

本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式予以解决。

甲方：                                     乙方：

[盖章]                             [盖章]

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：

合同签订地：上海