## Sheet1
Q/NXDJ 30402－JL－12－2010
中电建宁夏工程有限公司物资公司传真
物 资 报 价 单
报价单位： | [5 empty] | 采购单位：中电建宁夏工程有限公司
电 传： | [5 empty] | 电 传：
联 系 人： | [5 empty] | 联 系 人：马自霞
联系电话： | [5 empty] | 联系电话：13389515175
电子邮件： | [5 empty] | 电子邮件：147360078@qq.com
物 资 明 细 表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 材料费单价（元） | 安装费单价（元） | 综合单价（元） | 合计（元） | 生产厂家
1 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-2×4 |  | 米 | 291.9
2 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-2×6 |  | 米 | 291.9
3 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-2×10 |  | 米 | 348.6
4 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×6 |  | 米 | 65.1
5 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×10 |  | 米 | 219.45
6 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×25 |  | 米 | 449.4
7 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×95 |  | 米 | 231
8 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-5×4 |  | 米 | 254.1
9 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-5×16 |  | 米 | 134.4
10 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-3×35＋1×16 |  | 米 | 67.2
11 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×35＋1×16 |  | 米 | 157.5
12 | 动力电缆 | ZC-YJY22-0.6/1kV-4×50＋1×25 |  | 米 | 100.8
13 | 动力电缆 | N-YJY22-0.6/1kV-2×6 |  | 米 | 766.5
14 | 动力电缆 | N-YJY22-0.6/1kV-2×10 |  | 米 | 73.5
15 | 动力电缆 | ZC-YJY22-26/35-3×95 |  | 米 | 45.15
16 | 动力电缆 | ZC-YJY22-26/35-3×150 |  | 米 | 157.5
17 | 动力电缆 | ZC-YJY22-1-3×240＋1×120 |  | 米 | 374.85
18 | 动力电缆 | ZC-YJY62-1-1×120 |  | 米 | 322.35
19 | 动力电缆 | ZC-YJY62-1-1×50 |  | 米 | 52.5
20 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-7×4 |  | 米 | 263.55
21 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-4×4 |  | 米 | 4947.6
22 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-19×2.5 |  | 米 | 354.9
23 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-14×2.5 |  | 米 | 435.75
24 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-10×2.5 |  | 米 | 1342.95
25 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-7×2.5 |  | 米 | 1096.2
26 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750V-4×2.5 |  | 米 | 2263.8
27 | 控制电缆 | ZC-DJYPVP2-22-450/750V-3×3×1.0 |  | 米 | 82.95
28 | 控制电缆 | ZC-DJYPVP22-450/750V-3×2×1.0 |  | 米 | 29.4
29 | 控制电缆 | ZC-DJYPVP22-450/750V-2×2×1.0 |  | 米 | 54.6
30 | 控制电缆 | N-450/750V-KVVP2-22-2×4 |  | 米 | 865.2
合计
备注：1、本批材料交货时间：本次采购物资要求供货时间为2020年10月10日之前供货完毕,报价时请务必注明能满足我公司的最快交货周期。 2、投标人报价须为到货指定地点（峰新能源布尔津县城西第三风电场10万千瓦风电项目）的综合价。范围包含但不限于材料费、加工费、包装费、运输费、安装费、安装辅材、配合调试、含增值税专用发票税费（13%）等货物安装验收完毕的所有费用。 3、付款方式：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（13%），1个月内付总价款的60%，三个月内再付总价款的30%，剩余10%作为质保金1年之后付清。 4、报价单中的数量为暂估数量，具体数量以实际供货为准。 5、产品质量必须满足约定、使用的要求，送货时请携合格证及中标通知单和供货清单。 6、本批设备/材料交货地点：新疆吉峰布尔津项目 。
报价单位： 签字盖章
2020-10-09