## 附件一：谈判公告一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 电缆规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 谈判文件售价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 |
| 1 | 01包件 | WDZ-YJV22-1kV-3×4 mm² | m | 47100 | 1000 | 2021.3 | 重庆市 | 满足国标 |
| 2 | YJY22-1KV 4\*50+1\*25mm² | m | 43590 | 2021.3 |
| 3 | YJY22-1KV 5\*10mm² | m | 97068 | 2021.3 |
| 4 | YJY22-1KV 3\*6mm² | m | 2870 | 2021.3 |
| 5 | YJY22-1KV 3\*10mm² | m | 14435 | 2021.3 |
| 6 | WDZ-YJY22-1KV 5\*6mm² | m | 1090 | 2021.3 |
| 7 | WDZ-YJY22-1KV 3\*2.5mm² | m | 800 | 2021.3 |
| 8 | WDZBN-KYJY22-0.75kV 4×2.5 | m | 50 | 2021.3 | 贵定 | 满足国标 |
| 9 | KVV22-0.75kV-5×4 | m | 6000 | 2021.3 |
| 10 | WDZBN-YJY22-lkV 3×16 | m | 400 | 2021.3 |
| 11 | WDZBN-YJY22-lkV-2×35+l×16 | m | 400 | 2021.3 |
| 12 | WDZBN-YJY22-lkV-4×50+1×25 | m | 200 | 2021.3 |
| 13 | YJV22-lkV 5×16 | m | 1500 | 2021.3 |
| 14 | YJV22-lkV-4×35+l×16 | m | 2800 | 2021.3 |
| 15 | YJV22-lkV 4×120+1×25 | m | 300 | 2021.3 |
| 16 | YJV22-lkV 3×16 | m | 1200 | 2021.3 |
| 17 | VV22-0.6/1KV-3X185+1X95mm² | m | 260 | 2021.3 | 广安市华蓥市 | 满足国标 |
| 18 | VV22-0.6/1KV-4X150mm² | m | 300 | 2021.3 |
| 19 | VV22-0.6/1KV-4X50mm² | m | 100 | 2021.3 |
| 20 | VV22-0.6/1KV-4X25mm² | m | 2005 | 2021.3 |
| 21 | VV22-0.6/1KV-4X16mm² | m | 1240 | 2021.3 |
| 22 | VV22-0.6/1KV-4X10mm² | m | 210 | 2021.3 |
| 23 | VV22-0.6/1KV-5X16mm² | m | 400 | 2021.3 |
| 24 | ZR-KVVP 450/750V 4X2.5mm² | m | 200 | 2021.3 |
| 25 | ZR-KVVP 450/750V 10X1.5mm² | m | 400 | 2021.3 |
| 26 | YJV22-8.7/15-3x70mm2 | m | 4800 | 2021.3 | 昆明安宁 | 满足国标 |
| 27 | YJV22-8.7/15-3x50mm2 | m | 1300 | 2021.3 |
| 28 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5x16mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 29 | YJV22-0.6/1KV-5x10mm2 | m | 200 | 2021.3 |
| 30 | YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | m | 2700 | 2021.3 |
| 31 | YJV22-0.6/1KV-3x35+2x16mm2 | m | 2000 | 2021.3 |
| 32 | YJV22-0.6/1KV-3x50+2x25mm2 | m | 1400 | 2021.3 |
| 33 | YJV22-0.6/1KV-5x16mm2 | m | 1950 | 2021.3 |
| 34 | ZR-YJV22-0.6/1KV-3x25+2x16mm2 | m | 2100 | 2021.3 |
| 35 | YJV22-0.6/1KV-4x35+1x16mm2 | m | 4100 | 2021.3 |
| 36 | YJV22-0.6/1KV-3x95+2x50mm2 | m | 150 | 2021.3 |
| 37 | 接上页 | YJV22-0.6/1KV-4x120+1x70mm2 | m | 150 | 接上页 | 2021.3 |
| 38 | NH-YJV22-0.6/1KV-5x6mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 39 | YJV22-0.6/1KV-5x6mm2 | m | 200 | 2021.3 |
| 40 | YJV22-0.6/1KV-3x50mm2 | m | 1000 | 2021.3 |
| 41 | YJV22-0.6/1KV-3x10mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 42 | NH-YJV22-0.6/1KV-3x6mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 43 | KVV22-450/750V-7x4mm2 | m | 3600 | 2021.3 |
| 44 | KVV-450/750V-7x1.5mm2 | m | 2700 | 2021.3 |
| 45 | BV-450/750V-2.5mm2 | m | 1200 | 2021.3 |
| 46 | BV-450/750V-4mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 47 | BVR-450/750V-6mm2 | m | 200 | 2021.3 |
| 48 | BV-450/750V-35mm2 | m | 300 | 2021.3 |
| 49 | VVR-0.6/1KV-4x4mm2  | m | 840 | 2021.3 |
| 50 | YC-450/750V-3x4+1x2.5mm2 | m | 500 | 2021.3 |

注：1、规格、数量与谈判文件规格、数量不符的，以谈判文件规格、数量为准；中国中铁鲁班电子商务平台必须报价，物资名称、数量以谈判文件为准。