中建七局安装工程有限公司

漳州宝湾国际智慧产业园机电安装

项目电线电缆采购

招

标

公

告

中建七局安装工程有限公司

2021年 1 月 27日

招标公告

为满足中建七局安装工程有限公司漳州宝湾国际智慧产业园机电安装项目施工生产需要，现就漳州宝湾国际智慧产业园机电安装项目所需 电线电缆 进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：中建七局安装工程有限公司。

2、招标项目：中建七局安装工程有限公司漳州宝湾国际智慧产业园机电安装项目电线电缆招标采购。

3、招标内容：中建七局安装工程有限公司漳州宝湾国际智慧产业园机电安装项目的电线电缆采购，招标计划量暂定为/。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | NH-KVV-5x1.0 | m | 7055 |  |
| 2 | 控制电缆 | NH-KVV-7*1.0 | m | 186 |  |
| 3 | 电力电缆 | NH-A-YJV-3x95+2x50 | m | 1480 |  |
| 4 | 电力电缆 | NH-A-YJV-3x120+2x70 | m | 972 |  |
| 5 | 电力电缆 | NH-A-YJV-3x150+2x70 | m | 1384 |  |
| 6 | 电力电缆 | NH-A-YJV-3x185+2x95 | m | 1984 |  |
| 7 | 电力电缆 | NH-A-YJV-4x16 | m | 5963 |  |
| 8 | 电力电缆 | NH-A-YJV-5x4 | m | 5615 |  |
| 9 | 电力电缆 | NH-A-YJV-5x10 | m | 394 |  |
| 10 | 电力电缆 | NH-A-YJV-5x16 | m | 2470 |  |
| 11 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x95 | m | 1733 |  |
| 12 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x120 | m | 100 |  |
| 13 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x150 | m | 5286 |  |
| 14 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x185 | m | 1101 |  |
| 15 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-4x16 | m | 1658 |  |
| 16 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-4x25 | m | 949 |  |
| 17 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-3x185+1x95 | m | 101 |  |
| 18 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-4x25+1x16 | m | 57 |  |
| 19 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-5x2.5 | m | 23 |  |
| 20 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-5x4 | m | 196 |  |
| 21 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-3x95 | m | 47 |  |
| 22 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-3x120 | m | 54 |  |
| 23 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kv-5x6 | m | 35 |  |
| 24 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4x25+1x16 | m | 25 |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4x50+1x25 | m | 25 |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4x70+1x35 | m | 128 |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5x10 | m | 38 |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5x6 | m | 61 |  |
| 29 | 电力电缆 | YJV-8.7/15kV-3x95 | m | 22 |  |
| 30 | 电力电缆 | YJV-8.7/15kV-3x120 | m | 22 |  |
| 31 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3x120 | m | 674 |  |
| 32 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-2x4 | m | 161 |  |
| 33 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4x16 | m | 927 |  |
| 34 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4x25 | m | 471 |  |
| 35 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x50 | m | 1413 |  |
| 36 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4x70 | m | 2490 |  |
| 37 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x95 | m | 3154 |  |
| 38 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4x120 | m | 1382 |  |
| 39 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4x150 | m | 1399 |  |
| 40 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-4x185 | m | 981 |  |
| 41 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-5x6 | m | 74 |  |
| 42 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-5x16 | m | 114 |  |
| 43 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kv-2x4 | m | 131 |  |
| 44 | 电力电缆 | YJV-3x4 | m | 7535 |  |
| 45 | 电力电缆 | YJV-4x50+1x25 | m | 3394 |  |
| 46 | 电力电缆 | YJV-5x4 | m | 6525 |  |
| 47 | 电力电缆 | YJV-5x6 | m | 1905 |  |
| 48 | 电力电缆 | YJV-5x10 | m | 76 |  |
| 49 | 电力电缆 | YJV-5x16 | m | 5653 |  |
| 50 | 电线 | BV-2.5 | m | 281838 |  |
| 51 | 电线 | BVR-1*2.5 | m | 1712 |  |
| 52 | 电线 | BV-4 | m | 36019 |  |
| 53 | 电线 | NH-BV-0.6/1kv-2.5 | m | 340 |  |
| 54 | 电线 | NH-BV-2.5 | m | 99457 |  |
| 55 | 电线 | NH-BV-4 | m | 25528 |  |
| 56 | 电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 5572 |  |
| 57 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | m | 3715 |  |
| 58 | 电线 | WDZ-BYJ-6 | m | 10192 |  |
| 59 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1157 |  |
| 60 | 电线 | ZN-RVS-2*1.5 | m | 92215 |  |
| 61 | 电线 | RVVSP-2x2x0.75 | m | 3585 |  |
| 62 | 电线 | BV-0.6/1kV-2.5 | m | 252 |  |
| 63 | 电线 | BV-0.6/1kV-4 | m | 334 |  |
| 64 | 电线 | BV-0.6/1kV-6 | m | 727 |  |
| 65 | 电线 | ZN-RVS-2*2.5 | m | 10434 |  |
| 66 | 电线 | ZN-BV-2.5 | m | 27956 |  |
| 67 | 电线 | ZN-RVS-4*1.5 | m | 9379 |  |
| 68 | 电线 | ZN-RVSP-2*1.5 | m | 15318 |  |
| 69 | 电线 | ZN-RVVP-2*1.5 | m | 15998 |  |
| 70 | 控制电缆 | ZN-KVV-4*1.5 | m | 11973 |  |
| 71 | 控制电缆 | ZN-KVV-7*1.5 | m | 21774 |  |
| 72 | 电线 | NH-BV-2.5 | m | 9336 |  |
| 73 | 电线 | ZR-BV-2.5 | m | 863 |  |
| 74 | 电线 | ZN-BV-1.5 | m | 1285 |  |
| 75 | 电线 | ZN-RVS-2*1.5 | m | 1354 |  |
| 76 | 电线 | ZN-RVSP-2*2.5 | m | 1735 |  |
| 77 | 控制电缆 | ZN-KVV-2*2.5 | m | 13065 |  |
| 78 | 电线 | RVS2*1.0 | m | 8264 |  |

4、招标方法：公开报名方式。

二、投标人的资格条件

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

### 3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；

### 4、在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。

5、具备一般纳税人资格可开具增值税专用发票或具备小规模纳税人资格的能代开增值税专用发票。

6、品牌要求：江苏宝胜、远东、金龙羽、广东电缆、鲁能泰山、中缆

- 代理商投标的具有供所代理品牌厂家授权证书。

### 符合上述条件，经中建七局安装公司  南方 分公司招标小组资格审查合格后，方为合格的投标人。

### （中建股份/中建七局/安装公司有遴选执行结果的使用以下资格条件：

### 1、在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。

### 符合上述条件，经中建七局安装工程有限公司  南方  分公司招标工作小组资格审查合格后，方为合格的投标人。

### 三、投标报名

### 1、报名时间：截止以云筑网报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

### 2、报名方式：

### 采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。说明：

### ①已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人，直接登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）输入用户名和密码，成功登录后签收招标公告并点击报名；

### ②未在“云筑网”注册的投标人，需先登录“云筑网”（网址https://www.yzw.cn/）网页注册成功且注册信息通过审核合格后，再行报名。

### 四、资格审查

### 1、资格审查渠道

### 本次招标的投标人由“云筑网”网络交易平台公开报名产生，资格审查由中建七局安装公司 南方 分公司招标小组通过云筑网进行审核，投标人不参加现场审查，资格审查资料清单需上传云筑网作为报名附件备查。

### 本次招标不接受原厂和代理同时参加，若原厂家及其代理商均参与投标的，则代理商的申请视为无效。

### 2、资格审查资料清单

### 2.1 生产厂家：

### （1）投标单位营业执照（三证合一）正本扫描件及法人证明和授权委托书、身份证复印件（加盖公章）。

### （2）相关业绩证明资料（加盖公章）

### 上述资料必须作为报名附件上传至云筑网平台。

### 2.2代理商：

### （1）投标单位营业执照（三证合一）正本扫描件及法人证明和授权委托书、身份证复印件（加盖公章）。

### （2）代理商需提供所代理品牌厂家授权证书原件扫描件。

### （3）相关业绩证明资料（加盖公章）

上述资料必须作为报名附件上传至云筑网平台。

五、招标文件的发放时间及方式

1、发放时间：具体发放时间另行通知。

2、发放形式：招标文件发布电子版，不发布书面招标文件。

3、发放平台：招标方通过“云筑网”（https://www.yzw.cn/）进行发放。

4、发放对象：投标资格审查合格且经中建七局安装公司南方分公司招标小组审核通过的投标人，投标人通过网络平台直接下载招标文件。

附件：（1）法定代表人身份证明（格式）

（2）授权委托书格式（格式）

联系人及电话：张小涌  18079311299

中建七局安装工程有限公司

南方  分公司招标小组

2021年 1月 27日

附件1：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：【全称】

单位性质：_______________________

地    址：_______________________

成立时间：____年___月___日

经营期限：_______________________

姓名：        （法定代表人签字）性别：____年龄：_____职务：系_________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

附件2: 授权委托书（格式）

授权委托书

本人          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改泉州台商投资区白沙棚户区改造（安置房二期-地块四）机电安装项目（招标项目名称）资格审查、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书于       年    月    日签字生效，至本次采购期结束为止。授权期限内无特殊情况不变更合法授权代理人。

代理人无权转委托。

特此声明。

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号：

授权代理人：                 （签字）

身份证号：

联系方式：

日期：     年    月    日

备注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名,同时附法定代表人和授权代理人身份证复印件（正反面，加盖公章）。

# Text boxes

加盖单位公章

法定代表人身份证                                   法定代表人身份证

复印件正面                                         复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权代理人身份证复印件正面

授权代理人身份证复印件反面

加盖单位公章

加盖单位公章