华亭煤业大柳煤矿有限公司

简明标准询价采购文件

项目名称：采煤机屏蔽监视型橡套软电缆采购

采购编号：    HMDLXJ2021-07-07

| 采购人 | ： | 华亭煤业大柳煤矿有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： |  |

2021年7月

目 录

第一章 采购公告	4

1. 采购条件	4

2. 项目概况与采购范围	4

3. 供应商资格要求	4

4. 采购文件的获取	5

5. 响应文件的递交	6

6. 发布公告的媒介	6

7. 联系方式	6

第二章 供应商须知及前附表	5

供应商须知前附表	6

1. 适用范围	10

2. 定义	10

3. 询价费用	10

4. 现场踏勘	10

5. 采购文件的构成	10

6. 采购文件的澄清、修改、补充	11

7. 编制基本要求	11

8. 语言和计量单位	12

9. 报价	12

10. 报价货币	12

11. 响应保证金	12

12. 采购有效期	13

13. 响应文件递交截止时间及地点	13

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	14

17. 评审方法	14

18. 确定成交供应商	14

19. 采购结果公告	14

20. 成交通知	14

21. 签订合同	14

22. 其他需要补充的内容	14

第三章 评审办法	15

一、总则	15

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交供应商	18

第四章 合同条款及格式	19

一、合同主要条款	19

二、合同通用条款	19

三、合同文本格式	19

第五章 采购需求	25

第一部分：采购说明	27

第六章 响应文件格式	29

一、法人授权委托书、报价承诺函	32

1.授权委托书	32

2.报价承诺函	34

二、报价部分	35

1.报价说明	35

2.响应报价表	35

三、商务部分	37

1.企业综合实力	37

1.1商务部分摘要表	37

1.2法人营业执照	38

1.3信用证明、股权结构证明	39

2.近年内财务状况	40

3.付款条件	42

4.类似业绩合同	43

5.商务偏离表	44

6.生产厂家相关资质证书或其它材料	45

7. 其它商务响应	46

四、技术部分	47

1.技术说明	47

2.技术偏离表	48

第一章 采购公告

项目名称： 采煤机屏蔽监视型橡套软电缆采购

采购编号：     HMDLXJ2021-07-07

## 1. 采购条件

本项目采购人为华亭煤业大柳煤矿有限公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现向电子商务平台合格供应商进行公开询价。

## 2. 项目概况与采购范围

| 使用单位 | 计划来源 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大柳煤矿 | 非集采 | 采煤机屏蔽监视型橡套软电缆采购 |  | 批 | 1 | 根据使用单位要求 |  |

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

3.1.1 报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，须为华能集团公司、华能煤业公司供应商库内的合格供应商，且未被采购人拉入黑名单或不处于供应商暂停采购活动的期限内；报价人没有经有关部门（鉴定部门）认定的因供应商原因引起的重大及以上质量或安全事故，未被国家信用中国网、国家企业信用信息公示系统列入违法失信黑名单或失信被执行人。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.1.2报价人（包括代理产品的生产商、制造商）营业执照必须具有拟报价项目的经营范围；报价人必须提供国家、行业规定及采购文件要求的相关资质证书（例如：企业资质证书、安全生产许可证、煤安标志证书、防爆合格证、国家权威机构出具的产品检验报告、劳安标志证书、特种设备生产许可证、计量器具生产许可证或认证证书、压力容器许可证、食品生产、销售许可证等）。若为代理商（经销商）报价，代理商（经销商）必须提供产品生产厂家直接授权的代理授权书、营业执照、产品检验报告等供货渠道的合格性证明材料、进口产品的原产地证明（专用条款或采购文件要求不需要提供的除外），若报价人提供的产品与询价文件要求或原使用设备在名称、型号、技术参数、品牌以及生产厂家有差异，还需提供详细的技术参数、性能描述及配套性承诺。

3.1.3报价承诺函中必须承诺与本项目其他报价人不存在关联关系。两个及两个以上供应商的法人或法人代表为同一自然人，或同一自然人操控两个及以上的公司，或供应商之间存在控股、持股关系，或供应商法定代表人之间存在亲属、亲友关系的，不得参与同一包段报价或者未划分包段的同一询价项目的报价；报价人涉嫌围标、串标、陪标、哄抬价格者，其本次所有报价无效，并按特别严重不良行为进行处罚，承担相应的法律责任。

3.1.4按照采购文件格式要求在华能电商平台上传报价响应文件，响应文件内容按规定的格式、顺序填写，关键内容齐全且无字迹模糊、无法辨认的情况，供应商法定代表人或其委托代理人签字、盖章，身份证复印件符合采购文件规定。

3.1.5报价承诺函中必须承诺所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如响应文件存在虚假，采购人将取消该供应商本批次所有报价的成交候选人或成交资格，按严重不良行为进行处罚，并承担相应的法律责任。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质等级要求：报价文件需上传报价产品矿用产品安全标志证书（MA）、防爆合格证、产品合格证书、国家级检测资质单位出具的阻燃报告。

3.2.2 业绩要求：报价文件需上传电缆生产厂家2018年6月至今MCPJ -1.9/3.3  3*185+3*95/3+3*(2*4)+2G mm²型煤矿智能化工作面远距离复合型采煤机电缆（含光纤）买卖合同及发票至少3份。

报价文件需上传MCPJ -1.9/3.3  3*185+3*95/3+3*(2*4)+2G mm²型采煤机电缆使用单位12个月内运行良好证明资料3份。

3.2.3本项目不允许联合体报价。

3.2.4本项目接受代理商（经销商）报价，代理商所代理产品必须为上海蓝昊电气江苏有限公司、美国电缆有限公司和普瑞司曼德国电缆公司三家产品之一，且必须注明电缆厂家。

## 4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可于华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间前（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2 采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件。

## 5. 响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3 响应文件上传电商平台时命名的格式：“采购编号+公司全称+响应文件”。

5.4 响应文件的递交截止时间：详见华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

## 7. 联系方式

| 采购人：华亭煤业大柳煤矿有限公司 地 址：崇信县新窑镇戚家川村 联系方式: 18793309056 电话：18793309056 | 采购代理机构： 地址： 联系人： 电话： 邮 箱： |
| --- | --- |

第二章 供应商须知及前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商须在华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间48小时前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 7.2 | 报价承诺函 | 供应商必须对报价文件的真实性、资质情况、诚信、履约能力进行承诺，提供报价承诺函。 |
| 7.4 | 商务、技术条款偏离 | 供应商必须提供商务偏离表、技术偏离表；响应文件与采购文件有偏离之处，供应商必须按采购文件格式要求统一汇总并在偏离表中对照说明。若报价人提供的产品与询价文件要求或原使用设备在名称、型号、技术参数、品牌以及生产厂家有差异，还需提供详细的技术参数、性能描述及配套性承诺。 |
| 9.6 | 最高限价 | ☑无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | ☑无 □有，服务费收取标准：代理服务费优先按服务类型、分标段（包）参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》规定货物类的计费原则80%标准计取，成交金额在10万元（不含10万元）以下的采购项目不收取代理服务费。 招标代理服务费发票由招标代理机构按报价人在网站注册信息中 的地址邮寄，请报价人务必准确填写有关注册信息。 缴纳形式： 采购代理机构名称： 采购代理的开户银行： 采购代理的银行账号： 电汇时请备注： |
| 10 | 报价货币 | (人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | (不需要提交响应保证金 (需要提交响应保证金 响应保证金的金额：/元 响应保证金的形式：电汇 响应保证金的递交时间为： 供应商应在响应保证金递交截止时间之前将响应保证金由供应商的账户一次性汇入采购人指定账户(到账时间以银行出具的进账单为准)，汇款时请注明对应标段采购编号+单位名称，以便查对核实。 开户银行及账号如下： 账户名称：/ 开户银行：/ 账 号：/ 供应商在缴纳保证金后须将电汇凭证上传至华能电子商务平台，采购人或采购代理机构核实确认后供应商方可上传响应文件。 |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 90 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：详见华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间 供应商必须递交上传响应文件，未在电商平台递交响应文件只进行报价的，采购人或询价小组将视为无效报价。 |
| 14.1 | 响应文件的修改和撤销 | 供应商在递交响应文件后将无法修改或撤回其响应文件。 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：同响应文件递交截止时间 |
| 16.2 | 询价时间及地点 | 询价开始时间：同响应文件递交截止时间 询价地点：华能集团电子商务平台 |
| 21.3 | 履约担保 | ☑不提供 □提供，履约担保金额：合同总价10% 履约担保形式：现金、银行承兑汇票或银行保函。 |
| 22 | 其他需要补充的内容 |  |
| 22.1 | 响应文件的真实性要求 | 1.供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 2.如响应文件存在虚假，采购人将取消成交候选人或成交资格，并记入黑名单。 |
| 22.2 | 不良记录查询 | 1.未被采购人拉入黑名单或不处于供应商暂停采购活动的期限内；没有经有关部门（鉴定部门）认定的因供应商原因引起的重大质量或安全事故；未被国家有关网站（中国执行信息公开网、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国人民银行征信中心）列入违法失信黑名单（或失信被执行人）。 2.请报价人自行查询下载信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）本企业的“法人或其他组织信用信息概况”和国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn/）的本企业“信用信息公示报告”。 3.报价文件中要提供询价当月或上月信用中国网站的法人或其他组织信用信息概况、国家企业信用信息公示系统的信用信息公示报告中是否在信用中国网站被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未移出），是否存在被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单等情况的证明内容。 |
| 22.3 | 关于采购需求中品牌的问题 | 1.为了便于描述采购物资技术性能指标，特引用了配套设备（部件或材料）的名称、型号、厂家等，但该名称、型号、厂家等不作为报价的唯一选择，但供应商响应的设备（部件或材料）须满足或高于引用配套设备（部件或材料）的技术性能指标，并保证与原设施或装置的配套。 若报价产品名称、规格型号与询价文件提供的名称、型号、不一致时，在报价文件中必须提供详细的参数对比表，对报价（报价）产品的详细技术参数与询价文件要求的名称、型号所对应的参数进行详细对比，以证明技术性能满足或高于询价文件的技术性能指标。若不提供对比表，视同不能满足。 2.对国家有关强制性标准，报价时必须满足要求。报价人执行的标准与本技术规范书中所列标准有矛盾时，按较高标准执行。 对于询价文件未要求但属于国家或行业强制要求的相关证书（例如：煤安标志证书、劳安标志证书、防爆合格证、特种设备生产许可证、计量器具生产许可证、压力容器许可证、食品生产、销售许可证等），报价的产品生产厂家必须具备相关证书，签订技术协议时按要求提供。 |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

## 1. 适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

## 2. 定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3. 询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	 采购公告/采购邀请函

第二章	 供应商须知及前附表

第三章	 评审办法

第四章	 合同草案

第五章	 采购需求

第六章	 响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在询价截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

## 7. 编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8. 语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件成交明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 10. 报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11. 响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

## 12. 采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。询价有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出报价，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13. 响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14. 响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非采购采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 17. 评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

## 18. 确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19. 采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

## 20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按询价文件及响应文件最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

## 22. 其他需要补充的内容

第三章 评审办法

## 一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非采购采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

## 三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1. 初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求（详见附表一）；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

初步评审细化内容如下：

附表一：初步评审表

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，须为华能集团公司、华能煤业公司供应商库内的合格供应商，且未被采购人拉入黑名单或不处于供应商暂停采购活动的期限内；报价人没有经有关部门（鉴定部门）认定的因供应商原因引起的重大及以上质量或安全事故。 |  |
| 2 | 1.按照采购文件格式要求在华能电商平台上传报价响应文件。 2.响应文件内容按规定的格式、顺序填写，关键内容齐全且无字迹模糊、无法辨认的情况，供应商法定代表人或其委托代理人签字、盖章，身份证复印件符合采购文件规定。 3.提供了报价承诺函。 |  |
| 3 | 报价人（包括代理产品的生产商、制造商）营业执照必须具有拟报价项目的经营范围；报价人必须提供国家、行业规定及采购文件要求的相关资质证书（例如：企业资质证书、安全生产许可证、煤安标志证书、防爆合格证、国家权威机构出具的产品检验报告、劳安标志证书、特种设备生产许可证、计量器具生产许可证或认证证书、压力容器许可证、食品生产、销售许可证等）。若为代理商（经销商）报价，代理商（经销商）必须提供产品生产厂家直接授权的代理授权书、营业执照、产品检验报告等供货渠道的合格性证明材料、进口产品的原产地证明（专用条款或采购文件要求不需要提供的除外）。 |  |
| 4 | 1.报价承诺函中必须承诺与本项目其他报价人不存在关联关系。 2.提供询价当月或上月国家企业信用信息公示系统的信用信息公示报告中的本企业股权结构证明。 3.未发现和本包段其他报价人存在关联关系。 |  |
| 5 | 符合询价公告3.2专项条件所列供应商资质、业绩、是否接受代理商报价及技术文件（采购需求）规定的其他资格条件。 |  |
| 6 | 1.报价文件中提供了询价当月或上月信用中国网站的法人或其他组织信用信息概况中是否在信用中国网站被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未移出）的证明内容。 2.报价文件中提供了询价当月或上月国家企业信用信息公示系统的信用信息公示报告中是否存在被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单等情况的证明内容。 3.未被信用中国网站被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未移出）不存在存在被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单。 |  |
| 7 | 供应商按采购文件要求提交足额响应保证金（如有）。 |  |
| 8 | 响应文件未附有采购人不能接受的条件 |  |
| 9 | 供应商报价超出最高限价（如有） |  |
| 10 | 无国家相关法规规定的其它否决条款。 |  |
|  | 结论 |  |

供应商如不满足附表一所列条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2. 详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。询价小组将依据附表二所列条款审查供应商是否满足询价文件要求，评审结论为通过或不通过，不通过则不再进入后续评审。评标将按少数服从多数的原则得出最终评审结论。未按本规则评审，则评审无效。

附表二：

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 |  |
| 2 | 财务状况 |  |
| 3 | 交货期 |  |
| 4 | 付款条件 |  |
| 5 | 响应文件完整性 |  |
| 6 | 商务偏离表 |  |
| 7 | 报价其他商务响应 |  |
|  | 结论 |  |

2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。询价小组将依据附表三所列条款审查供应商是否满足询价文件要求，评审结论为通过或不通过，不通过则不再进入后续评审。评标将按少数服从多数的原则得出最终评审结论。未按本规则评审，则评审无效。

附表三：

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要参数和性能指标。若报价人提供的产品与询价文件要求或原使用设备在名称、型号、技术参数、品牌以及生产厂家有差异，还需提供详细的技术参数、性能描述及配套性承诺。 |  |
| 2 | 运行特性和可靠性、结构特点和寿命、安装和检修条件 |  |
| 3 | 质量保证 |  |
| 4 | 组织机构和人员素质 |  |
| 5 | 供货范围 |  |
| 6 | 技术能力和生产能力 |  |
| 7 | 设备、技术资料交付进度、现场技术服务承诺和售后服务、设备大件运输方案（如有） |  |
| 8 | 技术偏离表 |  |
| 9 | 报价其他响应 |  |
| 10 | 结论 |  |

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商报价。不再进入后续评审。

2.3 报价评审，询价小组对供应商的响应文件进行比较，评审时询价小组以各供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价并对供应商进行排序（若供应商在电子商务平台线上填报的总报价与响应文件中的总报价（报价汇总表中报价）偏差超出一元以上的，其报价无效）。

2.4 判断供应商报价是否低于成本

若询价小组发现某个供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应证明材料后，供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询价小组应当认定该供应商以低于成本报价竞价，其报价无效。

3. 评审报告

3.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。

## 四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

如果出现中间商（代理商）和生产厂家同时报价的情形，为了确保供货质量和售后服务，在价格相近的情况下，优先推荐生产厂家成交，不保证最低价或第一成交候选人成交。供应商报价均超过采购概（预）算价格、且超出采购人支付能力的否决其报价。

第四章 合同条款及格式

## 一、合同主要条款

（详见合同格式）

## 二、合同通用条款

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

  - “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

  - “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

  - “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如指导安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

  - “卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

  - “项目现场”系指本合同项下货物指导安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。

  - “天”指日历天数。

- 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。

- 标准

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和数据

4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或数据提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

- 专利权

5.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 履约保证金

无

6.3成交人应以电汇或承兑汇票抵押方式缴纳履约保证金，履约保证金不计利息。

6.4成交结果确定后，采购人负责通知并督促成交人按采购文件规定缴纳合同履约保证金。

6.5成交人在接到成交通知书后30日内，应按采购文件规定要求缴纳履约保证金，对逾期或拒绝缴纳履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，不予签订采购合同。采购人可按照询价小组评审推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交人。

6.6成交人按规定缴纳履约保证金，并提供缴款凭据，经采购人审核确认后，凭财务收据与采购人签订采购合同。

6.7   履约保证金的退还

6.7.1 设备、材料、配件、服务保障按合同约定期到货验收合格后，凭使用单位到货证明，全额退还。

6.7.2 供应商能按期到货，但使用单位要求推迟交货时间3个月以上的，凭使用单位出具的证明全额退还。

6.8 合同履约保证金的扣除

6.8.1采购合同签订后，供货方单方违约终止合同的，扣除全额履约保证金。

6.8.2 供应商不按合同约定延期交货的，按合同条款违约责任规定计算扣除履约保证金。

6.8.3 供应商所供产品验收不合格，由供应商负责退换货直至合格。在此期间延误的时间，造成的生产影响等所有损失均在履约保证金中酌情扣除。

- 检验和测试

7.1 买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

7.2 检验和测试可以在卖方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或制造厂的所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件,包括但不限于必要的技术数据、检测工具和仪器。

7.3货到达现场后，由安装单位、监理、买方同卖方按国家相应现行标准及技术要求的规定进行现场验收。如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

7.4 买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

7.5 在交货前，卖方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.6 提供装箱清单。

7.7 合同条款第7条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 包装

8.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运标记

9.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

  - 收货人

  - 合同号

  - 发货标记

  - 收货人编号

  - 目的地

  - 货物名称、品目号和箱号

  - 毛重/净重（用公斤表示）

  - 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

9.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其它适当标记。

- 运输和保险

10.1 卖方负责办理将货物运抵采购文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

10.2 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

- 伴随服务

11.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与第五章“技术规格、参数与要求”规定的附加服务（如果有的话）：

  - 实施所供货物的现场组装和/或试运行；

  - 提供货物组装和/或维修所需的工具；

  - 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

  - 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

  - 在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

11.2 如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其它人提供类似服务所收取的现行单价。

11.3 卖方应提供“合同专用条款”/第五章“技术规格、参数与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 备品备件

12.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

  - 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

  - 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

  - 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

12.2 卖方应按照“合同专用条款”/第五章“技术规格、参数与要求”中的规定提供所需的备品备件。

- 保证

13.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

13.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。

13.3 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

13.4 卖方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

13.5 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。

- 索赔

14.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第13条或合同的其它条款规定的检验、指导安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

  - 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

  - 根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

  - 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

14.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

支付除质保金之外的价款。

- 价格

16.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 变更指令

17.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

  - 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

  - 运输或包装的方法；

  - 交货地点；

  - 卖方提供的服务。

17.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

- 合同修改

18.1 除了合同条款第17条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

- 转让

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 分包

20.1 对响应文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

- 卖方履约延误

21.1 卖方应按照采购文件中规定的交货时间交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3 除了合同条款第24条的情况外，除非拖延是根据合同条款第21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

- 误期赔偿费

22.1 除合同条款第24条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第23条的规定终止合同。

- 违约终止合同

23.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

  - 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

    - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

23.2 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 不可抗力

24.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

24.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 因买方的便利而终止合同

26.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

26.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

      - 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

      - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 争议的解决

27.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

27.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

27.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

27.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

- 合同语言

28.1 本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

- 适用法律

29.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 通知

30.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

30.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税款

31.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

31.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

- 合同生效及其它

32.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

32.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术规格、参数与要求

- 交货批次及交货时间

- 履约保函

- 询价文件、响应文件、成交通知书

# 合同格式

工业品买卖合同

出卖人：                                                                              合同编号:

签订地点：

买受人：   华亭煤业大柳煤矿有限公司                                                   签订日期：

第一条  标的、数量、价款及交（提）货时间                                              使用单位（工程项目）：

| 标的名称 | 牌号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交（提）货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日前 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 。 |

第二条  质量标准：。

第三条  出卖人对质量负责的条件及期限：。

第四条  包装标准、包装物的供应与回收： 。

第五条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 。

第六条  合理损耗标准及计算办法：。

第七条  标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于   出卖人  所有。

第八条  交（提）货方式、地点：。

第九条  运输方式及到达站（港）和费用负担：。

第十条  检验标准、方法、地点及期限：。

第十一条  成套设备的安装与调试：。

第十二条  结算方式、时间及地点：。

第十三条  担保方式（也可另立担保合同）： 。

第十四条  知识产权：。

第十五条  本合同解除的条件：。

第十六条  违约责任：。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；

协商或调解不成的，按下列第    二   种方式解决；

（一）提交        /            仲裁委员会仲裁；

（二）依法向    合同签订地     人民法院起诉。

第十八条  本合同自      双方签字盖章          起生效。

第十九条  其他约定事项：。

第二十条 本合同一式份，其中。

| 出卖人 | 买受人 |
| --- | --- |
|  | 买受人（章）：华亭煤业大柳煤矿有限公司 住所：甘肃省崇信县新窑镇戚家川村 法定代表人： 或委托代理人： 电话：0933-6135313 传真：0933-6135313 邮政编码：744201 |

- 采购需求

# 第一部分 通用部分

## 1. 总则

### 1.1 一般规定

1.1.1报价人提供的采煤机屏蔽监视型橡套软电缆应符合采购文件所规定的要求，报价人亦可以推荐符合本采购文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术报价文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.2 本采购文件技术规范提出了对本次采购材料采煤机屏蔽监视型橡套软电缆的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3 本采购文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本采购文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本采购文件所使用的标准如与报价人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4 如果报价人没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则意味着报价人提供的设备完全符合本采购文件的要求。如有与本采购文件要求不一致的地方，必须逐项在技术规范附表“技术条款偏差表”中列出。

1.1.5 本采购文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与采购文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7 本采购文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

### 1.2 标准和规范

1.2.1报价人提供的报价材料，包括报价人向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.2.2 所列标准中的条款通过本采购文件的引用而成为本采购文件的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本采购文件。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本采购文件。

1.2.3 如果某项标准或规范在本技术规范中未作规定，或报价人采用其他标准或规范，则报价人应详细说明其采用的标准或规范，并向采购人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术规范的要求时，报价人采用的标准或规范才能为采购人认可。

1.2.4 采购人在本规范中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应提供满足本规范所列标准的高质量产品以及相关服务。对国家有关强制性标准，必须满足要求。报价人执行的标准与本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.2.5 主要的标准和规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| GB 6995 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 3953 | 电工用圆铜线 |
| GB/T 7354 | 高电压试验技术局部放电测量 |
| GB/T 12706 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 |
| GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| GB/T 12666 | 单根电线电缆燃烧试验方法 |
| JB/T 10181 | 电缆载流量计算 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB/T 18380 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| GA 306 | 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 |
| GB/T 19216 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 |
| GB 50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 国家能源局 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义 |
| GB3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：通用要求 |
| GB3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：爆炸性气体环境用电气设备 第 2部分：隔爆型"d" |
| GB3836.4-2000 | 爆炸性气体环境用电气设备 第 4部分：本质安全型"i" |
| GB311.1-1997 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB.10237-1988 | 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙 |

## 2. 通用技术要求

### 2.1 1kV～3kV动力电缆技术参数和性能要求

2.1.1 电缆的设计、制造应保证在电厂寿命期30年内连续不断地运行，无论机组启动、运行以及紧急停机都能可靠运行，同时必须适应各种安装条件（特别是周围环境条件），如低温、潮湿、干燥、室内、室外等。所有电缆导线中间不得有连接接头，导线的导电能力应符合现行的国家标准。

2.1.2 电缆应可靠地承受正常及最高系统电压，适应各种环境，具有满足运行要求的载流量，并符合每回电路运行条件。

2.1.3 电缆结构要求

2.1.3.1 导体

导体采用高纯度电工用铜导体，为符合GB/T 3956标准规定的第1种单股实芯圆形导体结构（6mm2及以下）或第2种多股绞合紧压导体（10mm2及以上）结构，铜单线符合GB/T3953电工用圆铜线标准规定。

导体表面光洁、无油污，无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂单线。

对于耐火型电缆，导体外应重叠绕包一层耐火云母带（6mm2及以下）或一层耐火云母带加一层低烟无卤阻燃带（10mm2及以上），搭盖率不小于25%。

2.1.3.2 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯、聚氯乙烯等绝缘材料挤包生产，绝缘标称厚度符合GB/T 12706要求。绝缘平均厚度不小于其标称值，绝缘最薄点不小于标称厚度的90﹪-0.1mm，绝缘表面光滑、无气泡。

绝缘层紧密挤包在导体或耐火层上，且容易剥离而不损伤导体或耐火层，绝缘表面光滑、平整、色泽均匀、横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

绝缘线芯的经受符合GB/T3048标准规定的火花试验电压。

绝缘颜色分色符合GB/T 6995.5规定。

2.1.3.3 成缆

两芯及两芯以上的电缆绝缘线芯绞合成缆，绞向为右向。

缆芯之间采用非吸湿性材料填充、紧密，填充物与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生任何有害影响。

缆芯外采用合适的非吸湿性带子扎紧。

2.1.3.4 内衬层

铠装型电缆具有内衬层，内衬层采用挤包或绕包形式。

2.1.3.5 外护套

外护套采用聚氯乙烯、聚乙烯或弹性体材料，有防白蚁等特殊要求时可使用化学添加剂，但所使用的添加剂不应包括对人类及环境有害的材料。护套厚度符合GB/T12706.1标准规定。

护套紧密挤包在缆芯或铠装层上，且容易剥离而不损伤绝缘层或内衬层，护套表面平整、光滑、色泽均匀。

护套标称厚度符合GB/T12706.1标准的规定，非铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称厚度的85%-0.1mm，铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称厚度的80%-0.2mm。

外护套通常为黑色，允许根据双方达成一致协议而确定其他颜色，以适应电缆使用的特定条件。

2.1.3.6 阻燃及耐火要求

对于阻燃电缆，阻燃级别及技术要求应满足行业标准GA306.1的规定要求。

对于耐火电缆，耐火级别及技术要求应满足行业标准GA306.2的规定要求，线路完整性满足GB/T 19216.21的规定要求（供火时间90min）。

### 2.2 电缆允许弯曲半径

三芯电缆允许最小弯曲半径：无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍；铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。对于单芯电缆允许最小弯曲半径：无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的20倍；铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

### 2.3 电缆标记

电缆外护套表面每隔1米左右应有一个电缆生产厂家、型号规格、长度等标记。标记应清晰、耐摩擦并具有连续性，不得出现错码、跳码现象。

电缆线芯识别符合GB/T6995标准规定，识别标志应清晰、耐摩擦并具有连续性，应符合有关国标。

### 2.4 电缆盘

电缆盘应采用铁木结构，电缆盘应能承受在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。应能在任何气象条件下在户外至少储存5年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘体。电缆盘桶体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。每盘电缆的端头应采用密封头密封。电缆盘不回收。

电缆装盘每盘必须是一根完整的电缆，配盘参照设计院最终电缆清册，由采购人、报价人在联络会确定。避免施工过程中出现过多电缆接头。

### 2.5 其它

10kV及以下电力电缆持续允许载流量应不小于国标GB-50217附录C的要求。

阻燃和耐火电缆必须经使用单位当地消防部门消防检测，报价人在供货前取得相关合格证书，并提供给采购人。

### 3专用工具和仪器仪表

报价人应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表。

采购人提出运行维修时必备的专用工具和仪器仪表。

报价人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表。

所有专用工具和仪器仪表应是全新的、可靠的，且须附完整、详细的使用说明资料。

专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

## 4. 试验、监造、检验和性能验收

### 4.1 试验

对于电缆的试验及检验要按照相关标准及规范进行试验。试验应在制造厂或采购人指定的检验部门完成。所有试验费用应由报价人承担。

4.1.1例行试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行例行试验。

4.1.2抽样试验

抽样试验应按GB/T 12706或采购人要求进行。抽样试验主要项目见下表。

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T 12706 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12 |
| 3 | 额定电压高于3.6/6（7.2）kV电缆的4h交流电压试验 | GB/T 3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB/T 2951.18 |

4.1.3型式试验

按照GB/T 3048、GB/T 12706等国标进行型式试验。

4.1.4安装后的电气试验

安装后的电气试验应按GB/T 12706进行。

抽样试验包括外护套的直流电压试验和绝缘试验。

### 监造和检验

（1） 采购人有权派遣其检验人员到报价人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。采购人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知报价人。

（2） 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,采购人可以拒收,报价人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,采购人不承担上述的费用。

（3） 采购人对货物运到采购人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由采购人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。采购人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除报价人按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后采购人对其进行的检验。

（4） 报价人应在开始进驻前15天,通知采购人其日程安排。根据这个日程安排,采购人将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到报价人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知报价人。然后采购人将派出技术人员前往报价人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,采购人代表有权发表意见,报价人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

（5） 若采购人不派代表参加上述试验,报价人应在接到采购人关于不派员到报价人和(或)其分包商工厂的通知后,或采购人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

（6） 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

### 4.3 性能验收

每盘电缆都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

双方联合进行到样后的包装外观检查。

双方联合进行产品结构尺寸检查验收。

如有可能，双方按有关规定进行抽样试验。

电缆铜导体、铜带屏蔽层严禁铜包铝，如发生此类问题按退货处理，因此耽误工期采购人保留索赔的权力。

电缆及连接器到货时报价人应提供产品整机及零部件的质量证明书包括：生产许可证、产品合格证，煤安标志证、防爆合格证、材料合格证、制造检验记录、电气试验报告（出厂试验和型式试验）等。煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。设备在井下稳定运行一个月后双方进行验收，经检验达到设计要求及有关验收标准时为最终验收。

进口零部件须提供原产地证明、报关单及进口关税证明等证明文件。

报价人要对使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

验收内容：煤矿用电缆阻燃性能试验，电气性能试验，货物、数量及清单

验收标准：合同的规定要求、最新的中国国家标准、中国煤炭行业标准、国际标准。各标准之间存在差异时，按较高标准执行。符合合同要求，采购人出据验收证明并由报价人确认后，双方在验收文件上签字。

## 5. 技术服务、培训与设计联络

### 5.1 技术服务

报价人应派遣技术人员到工地指导安装工作。报价人技术人员对合同设备的现场就位、检查、安装、试验的技术指导负责，对系统调试、试运行和在商业运行前的最终调试负有指导和配合责任。

报价人应详细列出报价人技术人员安装指导服务所需的估计人日数，报价人为完成合同设备现场服务的全部费用包含在合同总价中，不因现场服务的实际人日数的增减或现场加班而变化。

双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定报价人技术人员的准确专业、人员数量、服务的持续时间、以及到达和离开工地的日期。如果安装出现拖期，是否需要报价人技术人员的服务，则可根据采购人的要求，报价人技术人员返回本部或仍留在工地，但费用不调整。

报价人应该编制详尽的安装调试时间表并提交给采购人，指明安装调试所需时间，并列出所需的人员和工具的类型和数量。在设备安装前提供安装、调试、试验程序及验收表格。

### 5.2 培训

为使合同设备能正常安装和运行，报价人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

报价人为采购人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

### 5.3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

## 6. 技术资料和交付进度

### 6.1 概述

6.1.1 报价人按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3 报价人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签定后15天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经采购人确认。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的AUTOCAD电子文件，正式图纸加盖工厂公章或签字。

### 6.2技术文件和资料

6.2.1产品说明书

提供电缆的结构型式的简要概述及照片。

说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

6.2.2试验报告

提供电缆的出厂试验报告。

提供同类产品的型式试验报告。

### 6.3 报价人提供图纸和资料的数量

| 项目 | 数量及单位 |
| --- | --- |
|  | 采购人 | 工程设计单位 |
|  | 纸质资料（份） | 电子版资料（份） | 纸质资料（份） | 电子版资料（份） |
| 产品工厂图纸 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 试验报告、产品说明书 | 10 | 1 | 2 | 1 |

## 7. 包装及运输(含大件运输)

报价人负责电缆的包装及代办托运。包装费包括在电缆架总价内，所有包装物不回收。

每盘电缆应有产品标志，内容包括：产品型号、规格（包括额定电压、芯数和导体标称截面等）、标准号、厂名和产地、电缆长度、制造年月、出厂编号。

电缆的包装、运输应符合包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

发运电缆所需车皮计划由报价人向承运部门办理申请。

由制造厂至采购人的施工现场运输、装卸及保险费包括在电缆总价中。其中在施工现场的卸车工作由采购人负责。

报价人应在电缆发运同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知采购人。

电缆到达收货站前15天，报价人应将提货单、发货车、识别标志、检验证及其它必须提交的单据一式三份，送交采购人。

电缆在运输过程中造成的损失和损坏，全部由报价人负责。

电缆到达收货地点后，收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况：如货物与发货清单不符或包装损坏时，收货单位在妥善保管同时，及时书面通知报价人。

第二部分 专用部分

## 1. 供货范围及交货进度

### 1.1 供货范围

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPJ -1.9/3.3 3*185+3*95/3+3*(2*4)+2G | 米 | 600 | 采煤机电源电缆，含光纤，且能与含光纤的电缆连接器相匹配 |
| 2 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG2-500/3.3 G | 套 | 2 | 含光纤的电缆连接器，电缆和电缆连接 |

### 1.2 交货进度

见第一卷“报价人须知前附表”。

## 2. 项目概况

| 序号 | 项 目 | 采购人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 采煤机屏蔽监视型橡套软电缆采购项目 |
| 2 | 项目单位 | 华亭煤业大柳煤矿有限公司 |
| 3 | 项目规模 | 采煤机屏蔽监视型橡套软电缆1根600米，电缆连接器2套。 |
| 4 | 项目地址 | 甘肃省崇信县新窑镇戚家川大柳煤矿 |
| 5 | 运输方式 | 公路运输 |
| 6 | 交货方式 | 运输至招标方指定地点 |
| …… |  |  |

## 3. 专用技术要求

### 3.1 使用环境条件

| 序号 | 名称 | 单位 | 采购人要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 | °C | 30 |
|  |  | 最低日温度 | °C | -15 |
|  |  | 最热月平均温度 | °C | 30 |
|  |  | 最冷月平均温度 | °C | -15 |
|  |  | 年平均温度 | °C | 22 |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | 40 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | 40 |
| 3 | 海拔高度 | m | ≤2000 |
| 4 | 太阳辐射强度 | W∕cm2 |  |
| 5 | 最大覆冰厚度 | mm | 5 |
| 6 | 最大风速 | m/s |  |
| 7 | 抗震设防裂度 |  |  |
| 8 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） | m/s2 |  |
| 9 | 安装场所(户内/外) |  | 户外 |
| 10 | 土壤热阻系数 | K•m/W |  |
| 11 | 日照强度 | W/cm2 |  |

### 3.2 电力电缆总的专用技术要求

3.2.1 电缆敷设条件

- 敷设地点：采煤工作面

- 电缆运行环境温度(°C) ：-15℃～+40℃

- 电缆允许敷设温度：电缆允许敷设最低温度在敷设前 24 h 内的平均温度以及敷设现场的温度不低于-15°C。

- 电缆应适合安装于户内、户外，暴露于空气中、阳光中，敷设于保护管中、电缆桥架中、电缆沟（隧道）支架上。当要求电缆有铠装时，铠装电缆应可直埋在土壤中敷设。

- 敷设方式为机械牵引敷设或人工敷设。

3.2.2 使用技术条件

| 序号 | 名称 | 单位 | 采购人要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压U0/U | kV | 1.9/3.3 |
| 2 | 系统最高电压Um | kV | 3.3 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  | 不直接接地 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 导体运行温度 | 正常时导体温度 | °C |  |
|  |  | 短路时导体温度 | °C |  |

3.2.3  电缆专用技术要求

| 序号 | 电缆名称 | 额定电压U0/U（kV） | 电缆型号 | 导体材料 | 电缆芯数 | 主绝缘材料 | 内护套材料 | 铠装材料 | 外护套材料 | 阻燃等级及要求 | 耐火等级及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压动力电缆 | 1.9/3.3 | MCPJ -1.9/3.3 3*185+3*95/3+3*(2*4)+2G mm2 | 铜 | 11（含光纤） | 乙丙胶 | 氯丁胶 | 镀锌铜丝 | 氯丁胶 | A级 | 105 |
| 2 | 高压动力电缆中间接头 | 3.3 | LBG2-500/3.3 G | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.4技术要求

1、 MCPJ -1.9/3.3  3*185+3*95/3+3*(2*4)+2G电缆主要技术参数

1）额定电压:1.9/3.3KV；

2）导体材质：镀锡铜丝；

3）所供电缆均为带光纤及电信号的复合型电缆；线芯名称：动力线+地线+控制线+光纤；符合CAN总线通讯；光纤耐180度弯折；且光电复合电缆在国内煤矿井下已有成熟的应用。

4）成品电缆弯曲次数＞100000 次；

5）控制线芯及光纤线芯使用寿命≥12月；

6）成品电缆使用寿命≥12月；

7）动力线绝缘泄漏电流≤6uA/10KV/250m ；

8）动力线局部放电量≤6Pc；

9）护套抗张强度≥15 N/mm2，绝缘抗张强度≥8.5 N/mm2，电缆采用抗拉、抗砸、防扭曲的加强方式；

10）动力线绝缘耐温等级为105℃；电缆摇测绝缘阻值不小于500MΩ；

11）电缆需有嵌入式防扭曲标识和永久跟踪检验标识；

12）电缆需满足数字化通讯控制一体性要求，

13）内部芯线力学平衡，漏电保护灵敏；

14）电缆生产标准要远高于MT818标准，需有 MA 认证标志证书；电缆供货时需提供具备国家级检测资质的检测单位出具的阻燃报告、煤安证、合格证、出厂检验报告。

15）电缆到货后，采购人经第三方专业检测机构进行阻燃性能检测，检测费用由报价人支付。

16）为了满足大采高自动化工作面采煤机3000米远距离供电及控制要求，且确保采煤机电缆的稳定性，采煤机电缆及连接器须为上海蓝昊电气江苏有限公司、美国电缆有限公司、普瑞司曼德国电缆公司三家之一。

2、 LBG2-500/3.3 G高压电缆连接器主要技术参数

1）电压等级：额定电压等级：1.9/3.3kv；

2）额定电流：500A；

3）连接器要求配备光纤接线孔，LBG2-500/3.3 G连接器由2个插头、1个中间连接器组成。以上都可连接3+1线芯、6根辅助控制线芯和2根光纤线芯。

4）连接器采用铸锡青铜铸造外壳。所有导电零件采用紫铜或优质黄铜加工而成，表面镀银。

5）LBG2-500/3.3 G应当符合国家标准及GB3836-2010，MT/T947-2005，Q/LHS0025-2019。LBG3-500/3.3G应当符合国家标准及GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,MT/T 947-2005,Q/LHS 0029-2020。需提供防爆证书和煤安标志证书。

6）报价人免费提供三次电缆头制作服务。

### 3.3 报价人提供的其他资料

本报价产品的有关说明

### 3.4 项目单位特殊要求

# 附  表

报价人在报价时必须随报价文件提交本章要求的文件资料，并按下列格式填写，按下列的先后顺序装订，单独成册。报价人可根据需要增加内容，但必须附在最后。

## 技术附表A 供货范围、备品备件及现场服务人员计划

### 供货范围清单

报价人应在报价时提供以下不同型号规格电缆及附件的单价报价。供货范围清单中的电缆长度为初步估计值，用于报价报价。最终供货数量以设计院施工图阶段电缆清册为准，报价人承诺供货电缆单价不变。

# 报价人注意事项：

# 不良记录查询未被国家有关网站（中国执行信息公开网、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国人民银行征信中心）列入违法失信黑名单（或失信被执行人）。请报价人自行查询并下载信用中国（http：//creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网页证明，否则无效，若报价人在报价时不提供网站证明或经查询上述主体存在黑名单记录或违法失信记录，询价人有权取消其中标资格。

# 2、报价人必须开具13%增值税专用发票；

3、澄清人联系方式：18793309056

第六章 响应文件格式

重要提示：

1.报价人在报价前认真阅读本询价文件的“第三章评审办法”及以下响应文件格式相关内容，以免被否决报价。

2.响应文件名为：“采购编号+公司全称+响应文件”，本“响应文件”模板中标注颜色部分只为提醒用，报价时请删除。响应文件不能缺项，前后顺序不得改变。

项目采购

响 应 文 件

采购编号：

报价人：	              （盖章）

日  期：    年   月   日

目  录

- 法人授权委托书、报价承诺函

1.法人授权委托书

2.报价承诺函

二、报价部分

1.报价说明

2.响应报价表

三、商务部分

1.企业综合实力

2.近年内财务状况

3.付款条件

4.类似业绩合同

5.商务偏离表

6.生产厂家相关有效的资质证书

7.报价其他商务响应

8.保证金电汇凭证

9.报价承诺函

四、技术部分

1.技术说明

2.技术偏差表

## 一、法人授权委托书、报价承诺函

### 1.授权委托书

如授权委托代理人参加采购行为，需提供授权委托书，本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字及委托代理人签字生效。

法人授权委托书

本人（法人姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（代理人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （本次采购项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：

年       月       日

如供应商法定代表人亲自参加采购行为，无需提供法人授权委托书，只需提供法定代表人身份证明，加盖单位公章并由其法定代表人签字，附其身份证复印件。

法定代表人身份证明

本人（法人姓名），身份证号                         ，现任（供应商名称）的（职务），为法定代表人（单位负责人），特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年       月       日

### 2.报价承诺函

供应商必须提供报价承诺函，对报价人文件的真实性，报价人的资质、诚信、履约能力进行承诺。必须承诺与本项目其他报价人不存在关联关系，必须承诺未在信用中国网站被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未移出）。必须承诺不存在被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单。

报价承诺函

华亭煤业集团有限责任公司：

我公司在本次报价全过程中做出如下承诺，若有违规行为，贵公司可按相关规定给予惩罚，我公司完全接受：

1.完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2.递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）信息。

3.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力。

4.无华亭煤业公司在处罚期限内的不良记录或暂停采购活动的；没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止报价的处罚期内。

5.近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门（鉴定部门）认定的因报价人原因引起的重大及以上质量或安全事故。

6.未被国家有关网站（中国执行信息公开网、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国人民银行征信中心）列入违法失信黑名单（或失信被执行人）。

7.不存在围标、串标、陪标、哄抬价格行为；不存在与本包段其他报价人有控股、持股、管理关系、法人或单位负责人为同一自然人或受同一自然人操控的情形。

8.若我公司成交，在规定的期限内缴纳履约保证金、完成技术协议和合同的签订，并履行合同义务，按时提供优质的货物/工程/服务；如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快修理/更换/退货，并承担相应的经济责任。

9.质量、技术服务、培训指导、现场指导安装调试承诺：            。

10.其他承诺：               。

供应商名称：   （盖章）

法人或委托授权人签字：

日期：        年     月     日

## 二、报价部分

### 1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。税率物资13%，工程9%，服务6%。

### 2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价汇总表

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 说明 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率 13 % |  |
| 备注：报价含税费，运费，装卸费；交货（工期或服务期）期限为合同签订后 天内。 |

供应商名称：   （盖章）

年     月     日

2.分项报价表（格式）

必须包含但不限于序号、物资名称、型号、技术参数或图号、计量单位、数量、单价、小计、生产厂家名称、产地，参考格式如下表。

| 序号 | 物资名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （含税，元） | 小计 （含税，元） | 生产厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 大写报价 |  |

## 三、商务部分

### 1.企业综合实力

### 1.1商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 类似业绩列表 | 1. 2. 3. |
| 备注 |  |

供应商全称：      （盖章）

日     期：

### 1.2法人营业执照

### 1.3信用证明、股权结构证明

提供询价当月或上月信用中国的本企业的“法人或其他组织信用信息概况”报告中是否在信用中国网站被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未移出）的证明内容。（下载步骤：登录信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）网站后，输入公司名称，点击下载，将下载后的“法人或其他组织信用信息概况”中“基础信息”、“行政许可信息”、“行政处罚信息”、“失信惩戒信息”页面进行清晰截图)。

提供询价当月或上月国家企业信用信息公示系统报告中是否存在被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单等情况的证明内容，提供股权结构。（下载步骤：登录国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）网站后，输入公司名称，点击发送报告到邮箱或信息打印扫描，将下载后的“国家企业信用信息公示系统的信用信息公示报告”政府部门公开信息中“照面信息”“股东及出资信息”、“主要人员信息”、“分支机构信息”、“变更信息”、 “清算信息”、“行政许可信息”、“行政处罚信息”、“经营异常信息”、“严重违法信息”、“抽查检查信息”、“司法协助信息”、“动产抵押登记信息”、“知识产权出资登记信息”页面进行清晰截图)。

### 2.近年内财务状况

近年财务状况

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：（1）若有特别需要说明的情况，请务必在表格下方文字说明

| 资产负债表(单位：元） |
| --- |
|  | 总资产 | 流动资产 | 存货 | 应收账款 | 不良资产 | 总负债 | 流动负债 | 所有者权益 | 其中：当年非正常增加 |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损益表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营业务收入净额 | 主营业务成本 | 财务费用 | 其他成本费用 | 其中：技术开发、转让费用 | 利润总额 | 净利润 |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营活动现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.付款条件

（是否响应询价文件的付款方式）

### 4.类似业绩合同

按专项资质或采购需求提供业绩合同复印件，且能体现项目规模、供货范围和时间、签字盖章页等主要信息

### 5.商务偏离表

| 序号 | 询价文件 | 响应文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日期：

### 6.生产厂家相关资质证书或其它材料

提供国家、行业规定及采购文件要求的相关资质证书。例如：企业资质证书、安全生产许可证、煤安标志证书、防爆合格证、国家权威机构出具的产品检验报告、劳安标志证书、特种设备生产许可证、计量器具生产许可证或认证证书、压力容器许可证、食品生产、销售许可证等，代理商报价时的生产厂家营业执照、资质证书、生产厂家授权委托书等

### 其它商务响应

如配套性承诺等。

## 四、技术部分

### 1.技术说明

供应商须对下表所列内容分别逐项详细进行填写。若采购项目内容过多则在表外单独描述。

表一 主要参数和性能指标

| 序号 | 物料名称 | 询价文件采购需求要求的参数和性能 | 供应商所报产品的参数和性能 | 响应情况（是否响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |

表二 其他

| 序号 | 评审内容 | 响应内容（进行简要描述） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行特性和可靠性、结构特点和寿命、安装和检修条件 |  |
| 2 | 质量保证 |  |
| 3 | 组织机构和人员素质 |  |
| 4 | 供货范围 |  |
| 5 | 技术能力和生产能力 |  |
| 6 | 设备、技术资料交付进度、现场技术服务承诺和售后服务、设备大件运输方案（如有） |  |
| 7 | 其他响应材料 |  |

### 2.技术偏离表

供应商必须提供技术偏离表，对偏离的条款详细对比说明，如对询价文件技术条款无差异要求，请在此表中填写无偏差！

技术偏离表

| 序号 | 询价文件 | 响应文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

供应商（公章）：

日期：