**附件1**

中铁电气化局集团有限公司西咸新区智轨项目物资采购招标包件一览表 谈判编号：XXZG1-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **计量 单位** | **申购数量** | **供应商资格要求** | **标书售价（元）** | **备注** |
|  |
| **矿物质电缆（车辆基地）** | | | | | | | | |  |
| 1 | ZG-41 | 矿物绝缘 | BTTYZ-4\*10 | m | 200 | 1、投标人注册资金不得少于10000万；  2、投标人提供至少两条近三年城市轨道交通项目的同类物资供货业绩（附供货合同、中标通知书）； 3、投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的近三年产品检验报告； 4、本包件不接受代理商和联合体投标； 5、投标生产企业必须在中国中铁股份有限公司的《中国中铁2019-2021年度电线电缆供应商准入名录》内； | 500 |  |  |
| 2 | 矿物绝缘 | WDZB-RTTYZ-750-3x185+2x95 | m | 260 |  |  |
| 3 | 矿物绝缘 | WD-RTTYZ-750 5X10 | m | 300 |  |  |
| 4 | 矿物绝缘 | WDZB-RTTYZ-750-3x150+2x70 | m | 200 |  |  |
| 5 | 矿物绝缘 | WD-RTTYZ-750 5X16 | m | 300 |  |  |
| 6 | 矿物绝缘 | WD-RTTYZ-750 5X6 | m | 250 |  |  |
| 7 | 矿物绝缘 | WD-RTTYZ-750 5X4 | m | 100 |  |  |
| 8 | 矿物绝缘 | WDZBN-RTTYZ-0.6/1 3x150+2x70 | m | 200 |  |  |
| 9 | 矿物绝缘 | WD-BTTYZ-750 5X6 | m | 170 |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场进料确认单为准。

**附件2**

**谈判申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **采购项目名称** |  | | |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **谈判编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称（代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟谈判包件号和物资名称）** | | | |
| **供应商开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，**

**请确保本申请表提供电子邮箱及电话的准确性。**

**2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**