**附件1：**

中铁电气化局集团有限公司新建南宁至崇左铁路站后NCSD标电力专业低压电力电缆采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2022-185

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| 一、电力物资设备 | | | | | | | | | | |
| 1 | NC-DL-033（低压电力电缆） | 无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV 4x2.5 |  | 米 | 1300 | 2022年9月15日 | 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；  2、制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》；  3、投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2019年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）；  4、投标物资同类产品须具有近五年（自2017年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供由铁路局（集团公司）主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；  5、电缆供应商须在《中国中铁2021-2023年度电线电缆准入供应商名录)内；  6、不接受代理商和联合体投标. | 500 |  |
| 2 | 无卤低烟阻燃耐火屏蔽控制电缆 | WDZN-KYJYP23 4×1.5 |  | 米 | 5000 |
| 3 | 柔性防火电力电缆 | YTTW-1kV 4x16mm2 |  | 米 | 600 |
| 4 | 柔性防火电力电缆 | YTTW-1kV 3x95+1x50mm2 |  | 米 | 400 |
| 5 | 柔性防火电力电缆 | YTTW-1kV 2x16mm2 |  | 米 | 350 |
| 6 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJV22-0.6/1kV 3\*50+1\*25mm2 |  | 米 | 400 |
| 7 | 低压电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4\*10mm2 |  | 米 | 500 |
| 8 | 低压电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 2\*16mm2 |  | 米 | 250 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJV22-0.6/1kV 5\*6mm2 |  | 米 | 500 |
| 10 | 低压电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5\*16mm2 |  | 米 | 200 |
| 11 | 低压电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 4\*35+1\*25mm2 |  | 米 | 300 |
| 12 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3\*25+1\*16mm2 |  | 米 | 400 |
| 13 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3\*95+1\*50mm2 |  | 米 | 250 |
| 14 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 200 |
| 15 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-4\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 100 |
| 16 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3\*35+1\*25mm2 |  | 米 | 800 |
| 17 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 4x35mm2 |  | 米 | 600 |
| 18 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3x10mm2 |  | 米 | 900 |
| 19 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 2x70mm2 |  | 米 | 500 |
| 20 | 单模光纤 | GYTA53（耐火型）4芯 |  | 米 | 4000 |
| 21 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV 4x35mm2 |  | 米 | 2500 |
| 22 | 控制电缆 | ZB-KVVP22-0.45/0.75kV 8\*1.5 |  | 米 | 5200 |
| 23 | 控制电缆 | ZB-KVVP22-0.45/0.75kV 12\*1.5 |  | 米 | 1640 |
| 24 | 控制电缆 | ZB-KVVP22-0.45/0.75kV 13\*2.5 |  | 米 | 900 |
| 25 | 控制电缆 | ZB-KVVP22-0.45/0.75kV 4\*2.5 |  | 米 | 3000 |
| 26 | 控制电缆 | ZB-KVVP22-0.45/0.75kV 4\*4 |  | 米 | 1800 |
| 27 | 低压电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 2\*6 |  | 米 | 3200 |
| 28 | 低压电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 3\*4 |  | 米 | 3000 |
| 29 | 低压电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 2\*10 |  | 米 | 600 |
| 30 | 低压电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 5\*16 |  | 米 | 3000 |
| 31 | 低压电缆 | YJV22-0.6/1kV 2x70mm2 |  | 米 | 600 |
| 32 | 低压电力电缆 | ZR-YJY-1kV-1\*150mm2，非磁性 |  | 米 | 1200 |
| 33 | 双绞线 | ZB-RVSP22 2\*0.75 |  | 米 | 1500 |
| 34 | 无卤低烟阻燃导线 | WDZBN-BYJ-450/750V 2.5mm2 |  | 米 | 3600 |
| 35 | 无卤低烟阻燃导线 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 5x4mm2 |  | 米 | 100 |
| 36 | 无卤低烟阻燃导线 | WDZBN-RYS-2x1.5mm2 |  | 米 | 1600 |
| 37 | 低压电力电缆 | YJV22-1kV 3x70+1x35mm2 |  | 米 | 330 |
| 38 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x4mm2 |  | 米 | 400 |
| 39 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 5x4mm2 |  | 米 | 400 |
| 40 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x240+1x120mm2 |  | 米 | 500 |
| 41 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x120+1x75mm2 |  | 米 | 650 |
| 42 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x70+2x35mm2 |  | 米 | 200 |
| 43 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x95+2x50mm2 |  | 米 | 400 |
| 44 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3x35+1x25mm2 |  | 米 | 900 |
| 45 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 5x10mm2 |  | 米 | 200 |
| 46 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 5x16mm2 |  | 米 | 200 |
| 47 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV 2x35mm2 |  | 米 | 4800 |
| 48 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY23-1kV 2x120mm2 |  | 米 | 150 |
| 49 | 低压电力电缆 | WDZBN-YJY22-0.6/1kV 3x240+1x120mm2 |  | 米 | 150 |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

**附件2：**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称（适用代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**