## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司新建南充至巴中段“四电”系统集成及相关工程电线电缆、高压电缆、电缆支架及电缆防火隔板采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2023-125

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 一、电线电缆 | | | | | | | | | | |
| 1 | DLBD-57 | 控制电缆 | ZR-KVVP,19X1.5 |  | 米 | 1600 | 根据施工进度 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；   2.制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》；  3.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）；  4.投标物资同类产品须具有近5年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）设计时速250公里及以上铁路或国家电网、南方电网的供货业绩（单份合同额不少于80万元），开通运行一年（含）以上，提供由铁路局（集团公司）主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；  5.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVVP,16X1.5 |  | 米 | 4200 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZR-KVVP,10X1.5 |  | 米 | 5600 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KVVP,7X1.5 |  | 米 | 2940 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KVVP,7X2.5 |  | 米 | 5600 |  |
| 6 | 控制电缆 | ZR-KVVP,5X1.5 |  | 米 | 4220 |  |
| 7 | 控制电缆 | ZR-KVVP,4X1.5 |  | 米 | 3240 |  |
| 8 | 控制电缆 | ZR-KVVP,4X2.5 |  | 米 | 3220 |  |
| 9 | 控制电缆 | ZR-KVVP 12x1.5 |  | 米 | 1400 |  |
| 10 | 控制电缆 | ZR-KVVP 10x2.5 |  | 米 | 1400 |  |
| 11 | 控制电缆 | ZR-KVVP 14x2.5 |  | 米 | 1300 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-KVVP 19x2.5 |  | 米 | 1300 |  |
| 13 | 控制电缆 | ZR-RVVP 2x4 |  | 米 | 2100 |  |
| 14 | 低压电缆 | VV-0.6/1kV 4\*6mm² |  | 米 | 370 |  |
| 15 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*25+2\*16mm² |  | 米 | 150 |  |
| 16 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*70+2\*35mm² |  | 米 | 860 |  |
| 17 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*50+2\*25mm² |  | 米 | 1220 |  |
| 18 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*95+2\*50mm² |  | 米 | 360 |  |
| 19 | 低压电缆 | WDZB-YJY23-1KV 5\*16mm² |  | 米 | 372 |  |
| 20 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*16mm² |  | 米 | 1130 |  |
| 21 | 低压电缆 | WDZB-YJV-0.6/1 3\*6mm² |  | 米 | 460 |  |
| 22 | 低压电缆 | VV22-0.6/1 3\*6 |  | 米 | 15000 |  |
| 23 | 低压电缆 | VV22-0.6/1 3\*10 |  | 米 | 15000 |  |
| 24 | 电线 | NH-RVS-450/750-1.5mm² |  | 米 | 4900 |  |
| 25 | 电缆 | WDZB-YJV-0.6/1kV-3\*10mm² |  | 米 | 40 |  |
| 26 | 低压电缆 | WDZB-YJY23-1kV 3x4 |  | 米 | 2700 |  |
| 27 | 电线 | ZBN-RVVP-450/750 4\*1.5mm² |  | 米 | 1000 |  |
| 28 | 电线 | ZBN-BV-450/750 1.5mm² |  | 米 | 2000 |  |
| 29 | 电线 | WDZN-BYJ-450/750 4 |  | 米 | 1300 |  |
| 30 | 电线 | WDZB-BYJ-450/750 4 |  | 米 | 15431 |  |
| 31 | 电线 | WDZN-BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 1900 |  |
| 32 | 电线 | WDZB-BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 8920 |  |
| 33 | 电线 | ZR-BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 5940 |  |
| 34 | 电线 | ZR-BYJ-450/750 4 |  | 米 | 29720 |  |
| 35 | 电线 | NH-BYJ-450/750 4 |  | 米 | 1930 |  |
| 36 | 电线 | ZR-BYJ-450/750 6 |  | 米 | 400 |  |
| 37 | 电线 | NH-RVS 2.5 |  | 米 | 3800 |  |
| 38 | 电线 | BYJ-450/750 4 |  | 米 | 38940 |  |
| 39 | 电线 | BYJ-450/750 16 |  | 米 | 4040 |  |
| 40 | 电线 | BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 11800 |  |
| 41 | 电线 | BYJ-450/750 10 |  | 米 | 800 |  |
| 42 | 电线 | WDZBN-BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 2100 |  |
| 43 | 电线 | BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 800 |  |
| 44 | 电线 | NH-BYJ-450/750 2.5 |  | 米 | 200 |  |
| 45 | 电线 | WDZB-BYJ-450/750 16mm² |  | 米 | 4600 |  |
| 46 | 电线 | BYJ-450/750 25mm² |  | 米 | 330 |  |
| 47 | 电线 | BYJ-450/750 35mm² |  | 米 | 320 |  |
| 48 | 电线 | BYJ-450/750 50mm² |  | 米 | 360 |  |
| 49 | 电线 | NH-BYJ-450/750 50mm² |  | 米 | 200 |  |
| 50 | 电线 | NH-BYJ-450/750 25mm² |  | 米 | 50 |  |
| 二、高压电缆 | | | | | | | | | | |
| 1 | DLBD-58 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15-3\*240 |  | 米 | 5663 | 跟据施工进度 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2. 制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》；   3.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）；  4.投标物资同类产品须具有近5年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）设计时速250公里及以上铁路或国家电网、南方电网的供货业绩（单份合同额不少于100万元），开通运行一年（含）以上，提供由铁路局（集团公司）主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；  5.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 |  |
| 三、电缆支架及电缆防火隔板 | | | | | | | | | | |
| 1 | SDZM-04 | 复合电缆支架 | 高260mm（双层） |  | 套 | 24886 | 根据施工进度 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。   2. 投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品型式试验报告和近五年（自2018年1月1日以来）产品检测报告（带有CMA或CNAS标识）；  3. 投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来，以合同签订日期为准）设计时速250kn/h及以上客运专线（供货业绩（单份合同额不少于50万），出具购售合同影印件； 4.不接受代理商及联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 | 电缆防火隔板 | 厚度0.6cm，高度20cm，长100cm |  | 米 | 24886 |  |

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  | | |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  | | |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **报名单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**