## 附件1：

广州市轨道交通十一号线及同步实施工程总承包项目施工DTSG11-9标段低压电线、低压电缆、机柜采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2023-138

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX15 | 电力线缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3\*6 mm² |  | 米 | 12000 | 2023.7 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金不低于5000万元人民币；2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》；3.须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）投标物资相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质（根据项目实际需求设置）的产品检测报告(带有CMA或CNAS标识)；4.投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）2条及以上国内城市轨道交通或铁路同类产品供货业绩，单项合同金额不低于200万元，须出具相应的购售合同影印件。5．投标人须在《中国中铁2021-2023年度电线电缆供应商准入名录》（中铁电报2021-195）且在低压电线、低压电缆、控制电缆类别内的供应商；6.不接受代理商和联合体投标； | 500元 |  |
| 2 | 电力线缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3\*4 mm² |  | 米 | 71622 |  |
| 3 | 电力线缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 1\*16 mm² |  | 米 | 44107 |  |
| 4 | 电力线缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4\*10+1\*6mm² |  | 米 | 1200 |  |
| 5 | 接地电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1\*6mm² |  | 米 | 8330 |  |
| 1 | TX16 | A型机柜 | 800\*1000\*2200mm |  | 台 | 32 | 2023.7 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；2.制造商须满足：（1）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的型式试验报告(带有CMA或CNAS标识)；（2）投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）2条及以上国内城市轨道交通或铁路的同类产品供货业绩，单项合同金额不低于20万元，须出具相应的购售合同影印件。3.代理商须满足：（1）注册资本金不低于300万元人民币；（2）持有所代理制造商的授权函；（3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；（4）具有国内城市轨道交通或铁路项目成功销售的业绩；4.不接受联合体投标； | 500元 |  |
| 2 | B型机柜 | 6U |  | 台 | 60 |  |
| 3 | A型机柜 | 600\*800\*1600mm |  | 台 | 34 |  |
| 4 | A型机柜 | 600\*600\*1600mm |  | 台 | 31 |  |

## 附件2：

**投标登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**