## 附件1：

采购物资包件一览表 项目编号：ZTDJW2023-108（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 | 计量 | 数量 | 交货时间 | 供应商专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 图号 | 单位 |
| 1 | 一包件 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)-2.5 | GB/T5023.3-2008 | 米 | 220.00  | 2023.6-2023.10 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；2.制造商须满足：
2. 制造商必须具有有效的IS09001 质量、IS014001 环境、ISO45001职业健康、安全管理体系认证；(2）采购物资须具有《全国工业产品生产许可证》投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2019年1月1日以来）；
3. 采购物资相同电压等级和同类铠装防护形式、同种导体材质的产品型式检验报告或委托检验报告带有CMA或CNAS标识）;
4. 采购同类物资须具有近二年（自2021年5月1日以来）3条及以上在铁路、市政、工民建工程供货业绩，单项合同额不低于100万元，须附供货合同复印件（原件备查）；
5. 履约信用近三年在国内铁路、市政、工民建行业履约良好，提供不低于二个已完工项目由买方出具的履约业绩证明资料，自竞谈公告发布之日起前二年内，在全国企业信用信息公示系统不存在不良公示信息，投标人不存在无故停止供货、不按合同约定调价、结算等行为，不存在因恶意催要货款、骗取合同等行为引起的诉讼或仲裁等无不良行为；3代理商须满足：
6. 注册资本金不低于200万元人民币；

(2）持有所代理制造商的授权函；1. 所代理的制造商须满足上3述第2条的要求；
2. 代理商具有近三年（自2020年1月1日以来）以来2条及以上铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，单项合同额不低于100万元，须附供货合同复印件（原件备查）;

(5）近二年（自2021年5月1日以来）在铁路、市政、工民建工程供应服务履约良好，代理商须提供其不少于二个已完工项目投标物资供应额或结算额100万元以上的证明资料；4.不接受联合体投标； | 500 |  |
| 2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227IEC01(BV)-4 | GB/T5023.3-2008 | 米 | 370.00  |
| 3 | 铜芯铜护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-0.6/1.0kV-5\*16 | JG/T313-2014 | 米 | 100.00  |
| 4 | 铜芯铜护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-0.6/1.0kV-5\*10 | 米 | 400.00  |
| 5 | 铜芯铜护套无机矿物绝缘电缆 | YTTW-0.6/1.0kV-3\*4 | 米 | 100.00  |
| 6 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | GB/T 12706.1-2020 、GB/T 19666-2019 | 米 | 100.00  |
| 7 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | 米 | 1242.00  |
| 8 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-5\*16 | 米 | 294.00  |
| 9 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-4\*185+1\*95 | 米 | 85.00  |
| 10 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 米 | 156.00  |
| 11 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-4\*35+1\*16 | 米 | 247.00  |
| 12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 米 | 192.00  |
| 13 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | WDZN-YJY-4\*300+1\*150 | 米 | 30.00  |
| 14 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | 米 | 477.00  |
| 15 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-1.5 | JB/T10491.2-2004 GB/T19666.2019 | 米 | 67.00  |
| 16 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 18329.00  |
| 17 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 346.00  |
| 18 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 12016.00  |
| 19 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-10 | 米 | 711.00  |
| 20 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 90.00  |
| 21 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘耐火电线 | WDZN-BYJ-6 | 米 | 25.00  |
| 22 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘耐火电线 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 3824.00  |
| 23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3\*4 | GB/T12706.1-2020 | 米 | 539.00  |
| 24 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3\*6 | 米 | 330.00  |
| 25 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-10kV-3\*185 | 米 | 320.00  |
| 26 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-10kV-3x70 | 米 | 30.00  |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | NH-RVSP--300/3002x1.5 | JB∕T 8734.3-2016、GB/T 19666-2019 | 米 | 200.00  |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 | NH-BV-1.5 | GB/T5023.3-2008 GB/T19666.2019 | 米 | 100.00  |

## 附件2：

**谈判登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **采购项目名称** |  |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **项目编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写**。